自主検査報告書兼工事検査調書（新設・改造）

令和　　　年　　　月　　　日

柏市上下水道事業管理者　　様

指定給水装置工事事業者

名　　称

代表者名

住　　所

主任技術者　交付番号第　　　　　　号

氏名(自署)

水道番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　太枠内を記入

| 検査項目 ※該当する部分のみ |  | 主任技術者の確認 | 写真の有無 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管種・口径・管延長・水栓位置等が申込書のとおり施工されているか |  | 良・否 |  |
| 申込書と異なる施工の場合に給排水課の事前の了解を得ているか |  | 良・否 |  |
| 使用材料・器具の取り付け（接合方法）は適当か |  | 良・否 |  |
| 逆流防止装置(逆止弁付ボール伸縮丙止水栓等)の設置状況は適当か |  | 良・否 |  |
| 工事記録写真チェック表のとおり写真を撮影しているか |  | 良・否 |  |
| 道路上 | サドル分水栓設置・撤去の手順は適当か（穿孔コア・密着コア） | 良・否 | 有・無 |
|  | サドル分水栓・給水管の設置位置・離隔は適当か | 良・否 | 有・無 |
|  | 給水管の埋設深さ（配水管と同じ深さ）は適当か | 良・否 | 有・無 |
|  | 管の防護措置（防食フィルム・明示シート等）は適当か | 良・否 | 有・無 |
|  | 耐圧試験（５分間以上）の結果０．７５MPaか | 良・否 | 有・無 |
|  | 道路占用の申請書通りに施工しているか | 良・否 | 有・無 |
|  | 復旧条件通りに路面を復旧しているか（埋戻し転圧，使用材料等） | 良・否 | 有・無 |
| 宅地内 | 止水栓筐・量水器筐の官民境界からの設置距離は適当か | 良・否 |  |
|  | 止水栓筐・量水器筐は正しく取付されているか | 良・否 |  |
|  | クロスコネクションではないか | 良・否 |  |
|  | 給水管(立ち上げ部分)・継手の接合は正常か | 良・否 |  |
|  | 量水器の動作は正常か(エアーが入っていないか) | 良・否 |  |
|  | 水栓等の器具の吐出水量は適当か | 良・否 |  |
|  | 水栓等の器具の動作は正常か | 良・否 |  |

-------------------------------------柏市上下水道局記入欄-------------------------------------

| 残留塩素 | 末端の吐水状況 良・否 | 最終指針 ㎥ |
| --- | --- | --- |
| 備 考 |  |  |
| 検 査 日 令和 年 月 日 検査の結果（合格・不合格）とする。 検査職員(補助員) |  |  |

修正指示日　令和　　年　　月　　日　　　　　　　　　完了日　令和　　年　　月　　日