| 給水装置(舗装先行)工事承認申込書 令和 年 月 日 柏市上下水道事業管理者 様 申 込 者 住 所 (委 任 者) 氏 名 代表者名 柏市水道事業給水条例の内容に合意し，同条例第10条１項の規定により、給水装置工事を承認願いたく，次のとおり申し込みます。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 事 場 所 |  |  |  | （地番表示）柏市 地先 |  |  |  |  |  |
| 工 事 目 的 ※該当に〇する |  |  |  | １ 道路の新設・改良に伴う工事 ２ 土地区画整理に伴う工事 ３ 開発行為に伴う複数工事 ４ 配水管布設工事（自己施行 柏上水自第 － 号）に伴う工事 ５ その他（ と同時施工等）に伴う複数工事 |  |  |  |  |  |
| 工 事 内 容 |  |  |  | 取り出し管 管種： 管（ ）ｍｍ（ ）箇所 管種： 管（ ）ｍｍ（ ）箇所 撤 去 管 管種： 管（ ）ｍｍ（ ）箇所 |  |  |  |  |  |
| 委 任 欄 |  |  | 委任事項 | 給水装置の新設工事承認申し込みに関すること。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 受 任 者 | 給水装置工事事業者名 代 表 者 名 |  | 指定番号 第 号 |  |  |  |
|  |  |  |  | 住 所 |  | ℡ |  |  |  |
|  |  |  |  | 本工事において，水道法第２５条の４に定める主任技術者の職務を責任をもって遂行します。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 主任技術者名 |  |  |  |  | 交付番号 第 号 |
| 添 付 書 類 ※該当に〇する |  |  |  | １ 舗装先行確約書 ２ 給水装置(舗装先行)工事設計書 ３ 図面（案内図・平面図・断面図，その他参考図面等） ４ 開発行為等許可書（写），位置指定道路申請図及び通知書（写），自己施行 承認書（写）及び図面 等 ５ 道路占用許可申請委任状兼確約書（公道の場合） ６ その他（土地登記簿謄本（写），公図（写），売買契約書 等） |  |  |  |  |  |
| 確 認 事 項 |  |  |  | 住宅地図 Ｐ - - 既存栓番 無・有（Ｎｏ． ） |  |  |  |  |  |
| 備 考 |  |  |  | 道路占用許可申請書（第 － 号） ・仮復旧（本復旧は が施工予定） ・本復旧 |  |  |  |  |  |
| 受付印 | 受付窓口 |  |  |  | 給排水課 |  | 受付年月日 | 令和 年 月 日 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 受付番号 | 第 － 号 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 工事場所 図面記入日 |  |  |

令和 年 月 日 舗装先行確約書 柏市上下水道事業管理者 様 申込者 住 所 氏 名 代表者名 電話番号 私は，このたび柏市 地先に給水装置舗装先行工事を申し込みますが，下記事項の全てについて確約します。 記 １ 柏市水道事業給水条例及び柏市水道事業給水条例施行規程に合意して申込みを行 い，関係法令，条例，給水装置工事施行指針等を遵守します。 ２ 本工事に関する利害関係人等から承諾を取り工事を行います。また，本工事に関 する承認を受けた場合でも，柏市上下水道局が本給水装置の権利義務を確定するも のではなく，利害関係人等から異議があるときは，すべて申込者の責任において解 決します。 ３ 本工事に関する給水装置は，工事完了の前後を問わず自らが責任をもって維持管 理し，上下水道局及び第三者に損害を及ぼしたときは，その責を負います。 ４ 工事完了後，区画変更や土地利用等の理由により，上下水道局から給水管の移設 撤去の指示があった場合は，自費にて移設若しくは撤去します。 ５ 水道の無断使用が発覚した場合は，無断使用に伴う料金として上下水道局の算定 する金額で弁償します。 ６ 工事完了後１０年以内に給水条例第１０条に定める承認を受けます。また，道路 占用開始から１０年以内に承認のないものは，事前の通知なく撤去されても構いま せん。 ７ 第三者に売渡し又は譲渡する場合は，責任を持ってこの条件を継承します。

※太字は記入必須。個人の場合は自署，法人の場合は記名・押印のこと。

令和 年 月 日 舗装先行確約書（区画整理事業者用） 柏市上下水道事業管理者 様 申 込 者 住 所 氏 名 代表者名 電話番号 地 権 者 住 所 保留地の場合は「保留地」と記入すること 氏 名 代表者名 電話番号 私は，このたび柏市 地区土地区画整理事業区域内 街区 画地先に給水装置舗装先行工事要綱第３条（2）に該当する給水装置舗装先行工事を申し込みますが，下記事項の全てについて地権者と連帯して確約します。 記 １ 柏市水道事業給水条例及び柏市水道事業給水条例施行規程に合意して申込みを行 い，関係法令，条例，給水装置工事施行指針等を遵守します。 ２ 本工事に関する利害関係人等から承諾を取り工事を行います。また，本工事に関 する承認を受けた場合でも，柏市上下水道局が本給水装置の権利義務を確定するも のではなく，利害関係人等から異議があるときは，すべて申込者の責任において解 決します。 ３ 本工事に関する給水装置は，工事完了の前後を問わず自らが責任をもって維持管 理し，上下水道局及び第三者に損害を及ぼしたときは，その責を負います。 ４ 工事完了後，区画変更や土地利用等の理由により，上下水道局から給水管の移設 撤去の指示があった場合は，自費にて移設若しくは撤去します。 ５ 水道の無断使用が発覚した場合は，無断使用に伴う料金として上下水道局の算定 する金額で弁償します。 ６ 工事完了後１０年以内に給水条例第１０条に定める承認を受けます。また，道路 占用開始から１０年以内に承認のないものは，事前の通知なく撤去されても構いま せん。 ７ 第三者に売渡し又は譲渡する場合は，責任を持ってこの条件を継承します。

| 給水装置(舗装先行)工事設計書 令和 年 月 日 柏市上下水道事業管理者 様 指定給水装置工事事業者 住 所 名 称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 事 場 所 | 柏 市 地先 |  |  |  |
| 申 込 者 | 住 所 氏 名 |  |  |  |
| 材 料 品 名 |  | 形状・寸法 | 単 位 | 設 計 数 量 |

案　　　内　　　図　　　 舗装先行　第　  ―　　号

| 工 事 場 所 | （地番表示）柏市 地先 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 住 宅 地 図 | 年度版 | 北 部 ・ 南 部 | 頁 横 縦 |

| 平 面 図 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 舗装先行 第 ― 号 |  |  |
| 記入上の注意事項 | 図面種別 | 平面図（ 申込図 ・完工図 ） |
| １ 方位，配水管・取出し管の管種・ 口径を記入すること。 ２ 縮尺は任意とし，全体の区画割が 判明するよう整理番号をつけること。 ３ 既設管の撤去がある場合は，撤去 内容を明記すること。 ４ 該当しない区画は除外地と表記し， 整理番号はつけないこと。 | 工事場所 | 柏市 |
|  | 申込者氏名 |  |
|  | 事業者名 |  |

| 記入上 の注意 事 項 | １ 縮尺は，１／１００で作成すること。ただし，欄内に記入できない場合は任意とする。 ２ 宅地ごとに取出しを詳細に記入し，整理番号をつけること。 ３ 管の深さ，配水管からの距離及び使用材料を明示すること。 |
| --- | --- |

断　　　面　　　図

| 給水装置(舗装先行)工事着手届 令和 年 月 日 柏市上下水道事業管理者 様 指定給水装置工事事業者 住 所 名 称 電話番号 次のとおり着手したのでお届けします。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工 事 場 所 | 柏市 地先 |  |
| 申 込 者 | 住 所 氏 名 |  |
| 主任技術者 | 交付番号第 号 | 氏 名 |
| 承認年月日 及び承認番号 | 令和 年 月 日 舗装先行第 － 号 |  |
| 着手年月日 | 令和 年 月 日 |  |
| 完工年月日 | 令和 年 月 日 |  |
| 添 付 書 類 | 工事工程表，道路使用許可証の写し |  |
| 備 考 |  |  |

給水装置(舗装先行)工事完工検査申込書

令和　　年　　月　　日

柏市上下水道事業管理者　　様

申込者　　住　　所

氏　　名

電話番号

次のとおり完工したのでお届けします。

| 工 事 場 所 | 柏市 地先 |  |
| --- | --- | --- |
| 指定給水装置 工事事業者 | 名 称 代表者名 電話番号 |  |
| 担当指定給水装置 主任技術者 | 交付番号 第 号 | 氏 名 |
| 承認年月日 及び承認番号 | 令和 年 月 日 第 － 号 |  |
| 工 事 期 間 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 |  |
| 添 付 書 類 | １給水装置(舗装先行)工事設計精算書 ２給水装置(舗装先行)工事自主検査報告書 ３案内図 ４平面図（申込記入用）５給水装置工事施工票 ６道路占用完了届の写し ７工事写真 |  |
| 自己施行本検査 実 施 日 | 令和 年 月 日 （検査員：水道工務課 ） |  |
| 備 考 |  |  |

※ 工事完了後７日以内に提出すること。

| 給水装置(舗装先行)工事設計精算書 令和 年 月 日 柏市上下水道事業管理者 様 指定給水装置工事事業者 住 所 名 称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 事 場 所 | 柏 市 地先 |  |  |  |  |
| 申 込 者 | 住 所 氏 名 |  |  |  |  |
| 品 名 |  | 形状・寸法 | 単 位 | 設 計 数 量 | 精 算 数 量 |

給水装置(舗装先行)工事自主検査報告書

令和　　年　　月　　日

柏市上下水道事業管理者　　様

指定給水装置工事事業者

名　　　　称

住　　　　所

主任技術者　交付番号第　　　　　　号

氏名(自署)

以下の工事を検査した結果，次のとおりでしたので報告します。

自主検査日 ： 令和　　 年　　 月　　 日

| 検 査 内 容 【自主検査実施後チェックを記入すること】 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 検査項目 |  |  | 主任技術者の確認 | 写真の有無 |  |
| 舗装先行申込，道路占用申請の図面のとおり施工されているか |  |  | 良・否 |  |  |
| 図面と異なる施工の場合に柏市給排水課の事前の了解を得ているか |  |  | 良・否 |  |  |
| 工事記録写真チェック表のとおり写真を撮影しているか |  |  | 良・否 |  |  |
| 道路上 | サドル分水栓設置の手順は適当か（穿孔コア・密着コア） |  | 良・否 | 有・無 |  |
|  | サドル分水栓・給水管の設置位置・離隔は適当か |  | 良・否 | 有・無 |  |
|  | 給水管の埋設深さ（配水管と同じ深さ）は適当か |  | 良・否 | 有・無 |  |
|  | 管の防護措置（防食フィルム・明示シート等）は適当か |  | 良・否 | 有・無 |  |
|  | 耐圧試験（５分間以上）の結果０．７５MPaか |  | 良・否 | 有・無 |  |
|  | 復旧条件通りに路面を復旧しているか（埋戻し転圧，使用材料等） |  | 良・否 | 有・無 |  |
| 宅地内 | 境界杭は入ってるか |  | 良・否 |  |  |
|  | 止水栓筐の官民境界からの設置距離は適当か |  | 良・否 |  |  |
|  | 止水栓筐は正しく取付されているか |  | 良・否 |  |  |
|  | 給水管(立ち上げ部分)・継手の接合は正常か |  | 良・否 | 有・無 |  |
|  | 吐出水量は適当か |  | 良・否 | 有・無 |  |
|  | 標示杭は入っているか |  | 良・否 | 有・無 |  |
| 道路舗装復旧の状況 |  | ・仮復旧済（本復旧は が施工予定） ・本復旧済 |  |  |  |
| 申込者 住 所 氏 名 |  |  |  |  |  |
| 工 事 場 所 |  | 柏市 地先 |  |  |  |

| 給 水 装 置 工 事 施 工 票 |  |  |  |  |  |  | 舗装先行 第 － 号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工年月日 |  | 令和 年 月 日 |  |  |  | 指定給水装置工事事業者名 |  |  |  |
| 工事場所 |  | 柏市 |  |  |  | 区画番号 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水道番号 |  |  |  |
| 材料品名 |  |  | 形状・寸法 | 単位 | 設計 |  |  | 精算 | 確認事項 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 通水水圧検査 ０．７５MPa （５分後の値） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 備 考 |
| オ フ セ ッ ト 図 給水管（道路内） ｄ ・ｐ＝ . ｍ 配水管 Ｄ・Ｐ＝ . ｍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 記入上の 注意事項 | １ 配水管から宅地内取出しの寸法を記入するとともに隣地境界からの寸法も記入すること。 ２ 縮尺は任意とし，方位は平面図にあわせて作成すること。 ３ 工事場所欄には，引き込み地の地番だけを記載すること。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 給 水 装 置 工 事 施 工 票 |  |  |  |  |  |  | 舗装先行 第 〇 － 〇〇号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工年月日 |  | 令和〇年〇〇月〇〇日 |  |  |  | 指定給水装置工事事業者名 |  |  | 株式会社○○ |
| 工事場所 |  | 柏市千代田1丁目132番 |  |  |  | 区画番号 |  |  | 区画２（○○街区○画地） |
|  |  |  |  |  |  | 区画整理地内等，街区表示のある場合記載 水道番号 |  |  |  |
| 材料品名 |  |  | 形状・寸法 | 単位 | 設計 |  |  | 精算 | 確認事項 |
| ＤＩＰ用サドル分水栓 |  |  | Φ75×25 | 個 | １ |  |  | １ | 通水水圧検査 ０．７５MPa （５分後の値） |
| 密着コア |  |  | Φ25 | 個 | １ |  |  | １ |  |
| 防食フィルム |  |  | 75用 | 個 | １ |  |  | １ |  |
| 耐震型ＰＰ継手（コア一体型） 22°1/2 |  |  | Φ25 | 個 | １ |  |  | １ | 備 考 設計数量,精算数量をすべて記入 |
| ポリエチレン管（第1種2層管) |  |  | Φ25ｍｍ | ｍ | ５．０ |  |  | ４．８ |  |
| 埋設シート |  |  | Ｗ＝400 | ｍ | ４．０ |  |  | ３．９ |  |
| 耐震型ＰＰ継手（コア一体型）エルボ |  |  | Φ25 | 個 | ２ |  |  | ２ |  |
| 耐震型ＰＰ継手（コア一体型）ﾒｰﾀ用ｿｹｯﾄ |  |  | Φ25 | 個 | １ |  |  | １ |  |
| ボール式乙止水栓 |  |  | Φ25 | 個 | １ |  |  | １ |  |
| 止水栓筐・底板 |  |  | Φ100×450 | 組 | １ |  |  | １ |  |
| ﾒｰﾀﾕﾆｵﾝ（HI管用） |  |  | Φ25 | 個 | １ |  |  | １ |  |
| ＨＩソケット |  |  | Φ25 | 個 | １ |  |  | １ |  |
| ＨＩＶＰ管 |  |  | Φ25ｍｍ | ｍ | ０．５ |  |  | ０．５ |  |
| 閉栓プラグ |  |  | Φ25 | 個 | １ |  |  | １ |  |
| 標示杭 |  |  |  | 本 | １ |  |  | １ |  |
| オ フ セ ッ ト 図 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 記入上の 注意事項 | １ 配水管から宅地内取出しの寸法を記入するとともに隣地境界からの寸法も記入すること。 ２ 縮尺は任意とし，方位は平面図にあわせて作成すること。 ３ 工事場所欄には，引き込み地の地番だけを記載すること。 |  |  |  |  |  |  |  |  |