## 計算書1
貯水槽水理計算書 | [15 empty] | 業態名
住宅Ａ
住宅Ｂ
建築物の形態 | [15 empty] | 住宅Ｃ
アパート
協議者 | [15 empty] | 寮
商店Ａ
給水装置場所 | [15 empty] | 商店Ｂ
商店Ｃ
商店Ｄ
商店Ｅ
商店Ｆ
商店Ｇ
１ 使用水量 | [15 empty] | 商店Ｈ
商店Ｉ
１日最大使用水量 |  |  |  | 業態名 |  |  | 数量 | 単位 | 原単位一日最大 使用水量（㍑） |  |  | 一日最大使用水量 （㍑） |  |  | 一日平均使用時間 | 商店Ｊ
商店Ｋ
食堂Ａ
食堂Ｂ
[11 empty] | ＝ |  |  |  |  | 食堂Ｃ
食堂Ｄ
|  |  |  | 合計 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 仕出し屋
時間平均使用水量 | [13 empty] | ㍑/時 |  | 料亭
[5 empty] | １日最大平均使用水量 |  |  |  | ＝ | 0 | ㍑ | ＝ | #N/A |  |  | スナック
[5 empty] | 平均使用時間 |  |  |  |  | #N/A | 時 |  |  |  |  | ｷｬﾊﾞﾚｰ･ﾊﾞｰ
喫茶店
時間最大使用水量 |  |  |  |  | 時間平均水量の50％増とする｡ |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  | レストランＡ
レストランＢ
レストランＣ
ﾌｧｰｽﾄﾌｰﾄﾞ
※１日最大 使用水量の内訳 | [15 empty] | デパート
ｽｰﾊﾟｰﾏｯｹｯﾄ
銀行
保険会社
自動車販売整備会社
事務所Ａ
２ 受水槽及び高架水槽の容量 | [15 empty] | 事務所Ｂ
事務所Ｃ
| 容量 | [5 empty] | 使用水量との比較 | [8 empty] | 事務所Ｄ
倉庫
受水槽 | [8 empty] | ＝ |  |  |  | ＝ | #DIV/0! |  | 旅館Ａ
|  | × |  | × |  | Ｈ |  | 有効水量 |  | 0 | ㍑ |  |  |  |  | 旅館Ｂ
|  | = | 0 |  |  | ㍑ |  | １日最大使用水量 |  | 0 | ㍑ |  |  |  |  | ガソリンスタンド
パチンコ
高架水槽 | [8 empty] | ＝ |  |  |  | ＝ | #DIV/0! |  | 映画館
|  | × |  | × |  | Ｈ |  | 有効水量 |  | 0 | ㍑ |  |  |  |  | 大病院
|  | = | 0 |  |  | ㍑ |  | １日最大使用水量 |  | 0 | ㍑/時 |  |  |  |  | 小病院
診療所Ａ
計 | 0 |  |  |  |  | ㍑ | ４／１０～６／１０とすること | [6 empty] | #DIV/0! |  | 診療所Ｂ
保育園
幼稚園
小学校
中学校
高校・大学
各種学校
各種塾
官公庁
Note on B42: メモ： 受水槽の幅（ｍ）を記入
Note on B46: メモ： 高架水槽の幅（ｍ）を記入
Note on D4: メモ： 設置場所を入力 住居表示で記載すること
Note on D6: メモ： 施設の名称を入力
Note on D8: メモ： 申請者名を入力 例： ㈱○○会社 取締役 ○○ △△
Note on D42: メモ： 受水槽の奥行き（ｍ）を記入
Note on D46: メモ： 高架水槽の奥行（ｍ）を記入
Note on E31: メモ： 1日最大使用水量の内訳を記入 例： 寮 ３０戸 ６０㎡×２５戸 ３０㎡×５戸
Note on F42: メモ： 受水槽の高さ（ｍ）を記入
Note on F46: メモ： 高架水槽の高さ（ｍ）を記入
Note on L25: メモ： 1日の平均使用時間を入力
Note on L42: メモ： 受水槽の有効水量を記入
Note on L46: メモ： 高架水槽の有効水量を入力

## 計算書2
３．ポンプの能力
|  | 単位 | 数 量
形 式
口 径 |  | mm
馬 力 |  | kw
揚 程 |  | ｍ
揚 水 量 |  | ㍑/分
高架水槽を満水するのに要する時間 |  | 分 |  |  |  |  | #DIV/0!
４．給水装置の状況
|  | 試算(1) | [5 empty] | 試算(2) | [5 empty] | 口径種
管 種 | [13 empty] | 13
口 径 | [6 empty] | mm | [5 empty] | mm | 20
延長ｍ | 管 延 長 | [5 empty] | ｍ | [5 empty] | ｍ | 25
|  | 種類 |  | 数量 |  |  |  | 種類 |  | 数量 |  |  |  | 40
| 換 算 長 | 分岐 |  |  |  |  | ｍ | 分岐 |  |  |  |  | ｍ | 50
|  | 量水器 |  |  |  |  | ｍ | 量水器 |  |  |  |  | ｍ | 75
|  | 玉型弁 |  |  |  |  | ｍ | 玉型弁 |  |  |  |  | ｍ | 100
|  | ｽﾙｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ |  |  |  |  | ｍ | ｽﾙｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ |  |  |  |  | ｍ | 150
|  | 逆止弁 |  |  |  |  | ｍ | 逆止弁 |  |  |  |  | ｍ | 200
|  | 止水栓 |  |  |  |  | ｍ | 止水栓 |  |  |  |  | ｍ | 250
|  | 定水位弁(FM) |  |  |  |  | ｍ | 定水位弁(FM) |  |  |  |  | ｍ
|  | 90°曲管 |  |  |  |  | ｍ | 90°曲管 |  |  |  |  | ｍ
|  | その他 |  |  |  |  | ｍ | その他 |  |  |  |  | ｍ
|  | 合計 |  |  |  | 0 | ｍ | 合計 |  |  |  | 0 | ｍ
| 計 | Ｌ＝ |  | 0 |  |  | ｍ | Ｌ＝ |  | 0 |  |  | ｍ
高度水頭ｍ | 配水管水圧 | 1.5 |  |  |  | kgf/ｃ㎡ |  | 1.5 |  |  |  | kgf/ｃ㎡
| 配水管と水栓の高低差 | [5 empty] | ｍ | [5 empty] | ｍ
| 計 | 15 | － | 0 | ＝ | 15 | ｍ | 15 | － | 0 | ＝ | 15 | ｍ
|  | Ｈ＝ | 15 |  |  |  | ｍ | Ｈ＝ | 15 |  |  |  | ｍ
動水勾配 |  |  | 15 |  | ＝ | #DIV/0! |  |  | 15 |  | ＝ | #DIV/0!
|  |  | 0 |  |  | 1000 |  |  | 0 |  |  | 1000
流通係数 |  | Ｃ＝ | 130 |  |  |  |  | Ｃ＝ | 130
流量㍑/秒 |  | #DIV/0! |  |  |  | ㍑/秒 |  | #DIV/0! |  |  |  | ㍑/秒
使用流量公式 |  | TW実験式 | [5 empty] | TW実験式
使用水量との比較 |  | #N/A | [5 empty] | #N/A
量水器種別
量水器使用範囲の比較
|  | #N/A |  | #N/A |  |  |  | #N/A |  | #N/A
Note on C15: 給水管の種別を記入 例：VP
Note on C16: 給水管口径をリストより選択
Note on C17: 配水管分岐より受水槽までの延長(m)を記入
Note on C31: メモ： 配水管と水栓の高低差（ｍ）を記入
Note on D4: メモ： ポンプの型番を記入
Note on D5: メモ： ポンプ口径を記入
Note on D6: メモ： ポンプ馬力を記入 例： ７．５kw×３
Note on D7: メモ： ポンプ揚程（ｍ）を記入
Note on D8: メモ： ポンプ揚水量（㍑/分）を記入
Note on D36: メモ： 流通係数を記入する。 流通係数は，給水管内面の粗度，管路中の屈曲，分岐部等の数及び通水後の経過年数により異なる。 一般に,新管を使用する場合は,屈曲部損失等を含んだ管路全体として，C=100を採用し,直線部のみ（屈曲損失などは別途計算する）の場合は,C=130を採用するのが適当である．
Note on E19: メモ： 設置数量を記入（個）
Note on E20: メモ： 設置数量を記入（個）
Note on E21: メモ： 設置数量を記入（個）
Note on E22: メモ： 設置数量を記入（個）
Note on E23: メモ： 設置数量を記入（個）
Note on E24: メモ： 設置数量を記入（個）
Note on E25: メモ： 設置数量を記入（個）
Note on E26: メモ： 設置数量を記入（個）
Note on I15: 給水管の種別を記入 例：VP
Note on I16: 給水管口径をリストより選択
Note on I17: 配水管分岐より受水槽までの延長(m)を記入
Note on I31: メモ： 配水管と水栓の高低差（ｍ）を記入
Note on J36: メモ： 流通係数を記入する。 流通係数は，給水管内面の粗度，管路中の屈曲，分岐部等の数及び通水後の経過年数により異なる。 一般に,新管を使用する場合は,屈曲部損失等を含んだ管路全体として，C=100を採用し,直線部のみ（屈曲損失などは別途計算する）の場合は,C=130を採用するのが適当である．
Note on K19: メモ： 設置数量を記入（個）
Note on K20: メモ： 設置数量を記入（個）
Note on K21: メモ： 設置数量を記入（個）
Note on K22: メモ： 設置数量を記入（個）
Note on K23: メモ： 設置数量を記入（個）
Note on K24: メモ： 設置数量を記入（個）
Note on K25: メモ： 設置数量を記入（個）
Note on K26: メモ： 設置数量を記入（個）

## 直管換算表
直管換算表
種類
口径
(mm) | 分岐 | 量水器 | 玉型弁 | ｽﾙｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ | 逆止弁 | 止水栓 | 定水位弁 | 90°曲管 | 45°曲管
13 | 1 | 3 | 4.5 | 0.12 | 3.3 | 0.12 | 4.5
20 | 1 | 6 | 6 | 0.15 | 4.9 | 0.15 | 6
25 | 1 | 16 | 7.5 | 0.18 | 5.7 | 0.18 | 7.5
40 | 1 | 30 | 13.5 | 0.3 | 9.5 | 0.3 | 13.5 | 1.5
50 | 1 | 26 | 16.5 | 0.39 | 11.7 | 0.39 | 16.5 | 2.1 | 1.2
75 | 1 | 25 | 24 | 0.63 |  |  | 24 | 3 | 1.8
100 | 1 | 43 | 37.5 | 0.81 |  |  | 37.5 | 4.2 | 2.4
150 | 1 | 1.1 | 49.5 | 1.2 |  |  | 49.5 | 6 | 3.6
200 | 1 | 1.2 |  | 1.4 |  |  | 70 | 6.5 | 3.7
250 | 1 | 1.3 |  | 1.7 |  |  | 90 | 8 | 4.2

## 量水器能力
口径 | 下限 | 上限 | 適正範囲
13 | 0.03 | 0.42 | 0.03 ～ 0.42
20 | 0.06 | 0.83 | 0.06 ～ 0.83
25 | 0.06 | 1.11 | 0.06 ～ 1.11
40 | 0.11 | 2.5 | 0.11 ～ 2.50
50 | 0.35 | 8.33 | 0.35 ～ 8.33
75 | 0.69 | 13.89 | 0.69 ～ 13.89
100 | 1.11 | 22.22 | 1.11 ～ 22.22
150 | 0.69 | 50 | 0.69 ～ 50.00
200 | 1.09 | 83.33 | 1.09 ～ 83.33
250 | 1.09 | 118.06 | 1.09 ～ 118.06
300 | 1.74 | 152.78 | 1.74 ～ 152.78
350 | 1.74 | 180.56 | 1.74 ～ 180.56
φ250以上は県水を参考とした。

## 業態別使用水量基準
業態名 | 単位 | 原単位一日最大使用水量 | 一日平均使用時間 | 対象とする業態
住宅Ａ | 戸 | 1000 | 10
住宅Ｂ | 戸 | 600 | 10
住宅Ｃ | 戸 | 400 | 10
アパート | 戸 | 200 | 10
寮 | ㎡ | 19 | 10
商店Ａ | ㎡ | 90 | 10
商店Ｂ | ㎡ | 50 | 10
商店Ｃ | ㎡ | 25 | 10
商店Ｄ | ㎡ | 25 | 10
商店Ｅ | ㎡ | 20 | 10
商店Ｆ | ㎡ | 12 | 10
商店Ｇ | ㎡ | 11 | 10
商店Ｈ | ㎡ | 5 | 10
商店Ｉ | ㎡ | 4 | 10
商店Ｊ | ㎡ | 3 | 10
商店Ｋ | ㎡ | 2 | 10
食堂Ａ | ㎡ | 60 | 10
食堂Ｂ | ㎡ | 55 | 10
食堂Ｃ | ㎡ | 45 | 10
食堂Ｄ | ㎡ | 30 | 10
仕出し屋 | ㎡ | 70 | 10
料亭 | ㎡ | 35 | 10
スナック | ㎡ | 16 | 10
ｷｬﾊﾞﾚｰ･ﾊﾞｰ | ㎡ | 14 | 6
喫茶店 | ㎡ | 35 | 10
レストランＡ | ㎡ | 35 | 10
レストランＢ | ㎡ | 30 | 10
レストランＣ | ㎡ | 45 | 10
ﾌｧｰｽﾄﾌｰﾄﾞ | ㎡ | 45 | 10
デパート | ㎡ | 6 | 10
ｽｰﾊﾟｰﾏｯｹｯﾄ | ㎡ | 10 | 10
銀行 | ㎡ | 1 | 9
保険会社 | ㎡ | 2 | 9
自動車販売整備会社 | ㎡ | 3 | 9
事務所Ａ | ㎡ | 20 | 9
事務所Ｂ | ㎡ | 10 | 9
事務所Ｃ | ㎡ | 7 | 9
事務所Ｄ | ㎡ | 4 | 9
倉庫 | ㎡ | 1 | 9
旅館Ａ | ㎡ | 15 | 12
旅館Ｂ | ㎡ | 16 | 12
ガソリンスタンド | ㎡ | 8 | 12
パチンコ | ㎡ | 8 | 12
映画館 | 客席 | 25 | 14
大病院 | 病床 | 970 | 10
小病院 | 病床 | 850 | 10
診療所Ａ | 病床 | 840 | 10
診療所Ｂ | ㎡ | 10 | 10
保育園 | 人（園児） | 85 | 9
幼稚園 | 人（園児） | 25 | 5
小学校 | 人（生徒） | 40 | 9
中学校 | 人（生徒） | 35 | 9
高校・大学 | 人（生徒） | 40 | 9
各種学校 | 人（生徒） | 17 | 9
各種塾 | ㎡ | 2 | 8
官公庁 | ㎡ | 4 | 9
その他