ＥＦソケット 接合チェックシート

|  |
| --- |
| ＥＦ接合チェックシート |
| 工事名： |
| 呼び径　　　　　　　　　　mm | 施工ヶ所： |
| 発電機の仕様： | ｺﾝﾄﾛｰﾗの仕様： |
| 正常作動確認： | 正常作動確認： |
| 施工方向 |
| 継　手No. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 略　図 |  |
| 天候 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 陸継ぎの有無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 曲げ施工の有無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湧水の有無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管の点検・清掃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| スクレープ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| エタノール(ｱｾﾄﾝ)清掃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 標線の確認 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通電終了時刻 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| インジケータの確認 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| クランプ取り外し時刻 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 埋戻し開始時刻 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接合総合判定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考： |
| 施工年月日 | 施工会社名 | 配管工氏名 | 責任者氏名 |
| 令和　　年　　月　　日 |  |  |  |

ＥＦサドル 接合チェックシート

|  |
| --- |
| ＥＦ接合チェックシート |
| 工事名： |
| 呼び径　　　　　　　　　　mm | 施工ヶ所： |
| 発電機の仕様： | ｺﾝﾄﾛｰﾗの仕様： |
| 正常作動確認： | 正常作動確認： |
| 施工方向 |
| 継手No. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 略　図 |  |
| 天候 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 陸継ぎの有無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湧水の有無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管の点検・清掃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| スクレープ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| エタノール(ｱｾﾄﾝ)清掃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 標線の確認 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通電終了時刻 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| インジケータの確認 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| クランプ取り外し時刻 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 埋戻し開始時刻 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接合総合判定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考： |
| 施工年月日 | 施工会社名 | 配管工氏名 | 責任者氏名 |
| 令和　　年　　月　　日 |  |  |  |