## 給水装置工事更新施工票
給 水 装 置 更 新 施 工 票
工事件名 |  |  | 施工者名
施工年月日 |  |  | 番号・氏名
工事場所 |  |  | 水栓番号
材 料 品 名 |  | 形 状 ・ 寸 法 |  | 単位 | 施工数量 | 確 認 事 項
通水水圧検査
０．７５ ＭＰａ
（５分後の値）
備 考
[6 empty] | 鉛管工事 | 有 ・ 無
[6 empty] | 鉛管残存 | 有 ・ 無
鉛管残存有りの理由
|  | オ フ セ ッ ト 図 |  |  |  | 給水管（道路内）
[6 empty] | ＤＰ＝ |  | ｍ
配水管
[6 empty] | ＤＰ＝ |  | ｍ
記 入 上 の 注 意 事 項 | １ 配水管から宅地内の取り出しの寸法を記入するとともに隣接境界
からの寸法も記入すること。
２ 縮尺は任意とし，方位は平面図にあわせて作成すること。
３ 布設替えした部分は実線，既設の部分は破線で記入すること。
Note on J3: 番号・氏名： 設計図面に記載している番号及び氏名を記入する。 （給水切替一覧表からの転記とする。）
Note on L7: 通水水圧検査: 給水装置工事施行指針（R5.9.1施行）Ⅲ-3-2による ※従前指針（H26.4.1）では0.98MPaを5分間以上加え，耐圧 及び漏水の有無を確認するものであったが，上記指針では 0.75MPaを5分間以上加えるものとなった。
境界の表示については，以下によること。
・境界の形状（杭，鋲，金属標など）を記入する。
・境界の表示（矢印の向き，十字，点など）を記入する。
・その他構造物の場合，構造物の種別及び寸法を測ったポイント
を記入する。

## 記載例
給 水 装 置 更 新 施 工 票
工事件名 | 配水管改良工事（○－○○－○） |  | 施工者名 |  |  | ○○設備工業株式会社
施工年月日 | 令和○○年○○月○○日 |  | 番号・氏名 |  |  | ３ ○○ △△
工事場所 | 柏市○○□丁目▽▽－●● |  | 水栓番号 |  |  | □□□□□□
材 料 品 名 |  | 形 状 ・ 寸 法 |  | 単位 | 施工数量 |  | 確 認 事 項
サドル分水栓 |  | φ75×φ25(DIP用) |  | 個 | 1 |  | 通水水圧検査
密着コア |  | φ25 |  | 個 | 1 |  | ０．７５ ＭＰａ
防食フィルム |  | φ25用 |  | 枚 | 1 |  | （５分後の値）
フレキシブル継手(FJ-C)絶縁型 |  | φ25×φ20×500L |  | 個 | 1 |  | 備 考
ステンレス波状管 |  | φ20 |  | ｍ | 2.4 |  | 鉛管工事 | 有 ・ 無
伸縮可とう継手(PF)絶縁型 |  | φ20 |  | 個 | 1 |  | 鉛管残存 | 有 ・ 無
ボール式乙止水栓 |  | φ20 |  | 個 | 1 |  | 鉛管残存有りの理由
止水栓筺・座台 |  | φ100×450L |  | 個 | 1
丙止水栓(逆止弁付き) |  | φ20 |  | 個 | 1
メーターユニオン(HIGN) |  | φ20 |  | 個 | 2
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 |  | φ20 |  | ｍ | 0.4
塩ビ管継手(HIエルボ) |  | φ20 |  | 個 | 2
塩ビ管継手(HIｿｹｯﾄ) |  | φ20 |  | 個 | 1
|  | オ フ セ ッ ト 図 |  |  |  |  | 給水管（道路内）
[7 empty] | ＤＰ＝ | 0.9 | ｍ
配水管
[7 empty] | ＤＰ＝ | 0.9 | ｍ
記 入 上 の 注 意 事 項 | １ 配水管から宅地内の取り出しの寸法を記入するとともに隣接境界
からの寸法も記入すること。
２ 縮尺は任意とし，方位は平面図にあわせて作成すること。
３ 布設替えした部分は実線，既設の部分は破線で記入すること。
Note on J3: 番号・氏名： 設計図面に記載している番号及び氏名を記入する。 （給水切替一覧表からの転記とする。）
Note on L7: 通水水圧検査: 給水装置工事施行指針（R5.9.1施行）Ⅲ-3-2による ※従前指針（H26.4.1）では0.98MPaを5分間以上加え，耐圧 及び漏水の有無を確認するものであったが，上記指針では 0.75MPaを5分間以上加えるものとなった。
境界の表示については，以下によること。
・境界の形状（杭，鋲，金属標など）を記入する。
・境界の表示（矢印の向き，十字，点など）を記入する。
・その他構造物の場合，構造物の種別及び寸法を測ったポイント
を記入する。