整　備　項　目　表（建　築　物）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建築物の名称 | |  | | | | | | | | 用　途 | |  | | | | | | | | | | |
| 所 　在　 地 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  |
| １　出入口 | (1) 直接地上に通じる出入口のうち一以上の出入口の構造 | | | ア　幅は、内法を80㎝以上 | | | | | | | | | | | cm | | | | | | |  |
|  | イ　戸は、自動的に開閉又は円滑に開閉して通過できる構造 | | | | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
|  | ウ　車椅子使用者が通過する際に支障となる段の禁止 | | | | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
|  | (2) 駐車場へ通じる出入口のうち一以上の出入口の構造 | | | ア　幅は、内法を80㎝以上 | | | | | | | | | | | cm | | | | | | |  |
|  | イ　戸は、自動的に開閉又は円滑に開閉して通過できる構造 | | | | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
|  | ウ　車椅子使用者が通過する際に支障となる段の禁止 | | | | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
|  | (3) 各室の出入口のうち一以上の出入口の構造 | | | ア　幅は、内法を80㎝以上 | | | | | | | | | | | cm | | | | | | |  |
|  | イ　戸は、自動的に開閉又は円滑に開閉して通過できる構造 | | | | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
|  | ウ　車椅子使用者が通過する際に支障となる段の禁止 | | | | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
| ２　廊下等 | (1) 表面は、粗面又は滑りにくい仕上げ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
|  | (2) 段の構造 | | | ア　手すりの設置 | | | | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
|  |  | | | イ　回り段の禁止 | | | | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
|  |  | | | ウ　表面は、粗面又は滑りにくい仕上げ | | | | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
|  |  | | | エ　段は識別しやすいもの、かつ、つまづきにくい構造 | | | | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
|  |  | | | オ　階段の上端に近接する廊下及び踊場に注意喚起用床材の敷設 | | | | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
|  | (3) 直接地上に通じる出入口又は駐車場へ通じる出入口から各室の出入口に至る経路のうち一以上の経路の構造 | | | ア　廊下等の幅は、内法を1.2ｍ以上 | | | | | | | | | | | | ｍ | | | | | |  |
|  | イ　末端又は50ｍ以内ごとの車椅子転回スペースの確保 | | | | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
|  | ウ　高低差がある場合の措置 | | | (ｱ) 傾斜路等の設置 | | | | | | | | | | | | | | 有・無 |  |
|  | (ｲ) 車椅子使用者用特殊構造昇降機の設置 | | | | | | | | | | | | | | 有・無 |  |
|  | エ　傾斜路等の構造 | | | (ｱ) 幅は、内法を1.2ｍ以上（段を併設  する場合は、90㎝以上） | | | | | | | | ｍ | | | | | | |  |
|  | (ｲ) 勾配は、1/12以下（傾斜路の高さが16㎝以下の場合は、1/8以下） | | | | | | | | １／ | | | | | | |  |
|  | (ｳ) 高低差75㎝以内ごとに踏幅1.5ｍ以上の踊場の設置 | | | | | | | | ｍ | | | | | | |  |
|  | (ｴ) 手すりの設置 | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
|  | (ｵ) 表面は、粗面又は滑りにくい仕上げ | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
|  | (ｶ) 識別しやすい傾斜路 | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
|  | オ　各出入口及びエレベーターの昇降路の出入口に接する部分の水平の確保 | | | | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
|  | (4) 情報提供を行う場所までの誘導用床材の敷設又は視覚障害者を誘導する装置の設置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
|  | (5) 傾斜路等の構造 | | | ア　幅は、内法を1.2ｍ以上（段を併設する場合は、90㎝以上） | | | | | | | | | | | | | ｍ | | | | |  |
|  | イ　勾配は、1/12以下（傾斜路の高さが16㎝以下の場合は、1/8以下） | | | | | | | | | | | | | １／ | | | | |  |
|  | ウ　高低差75㎝以内ごとに踏幅1.5ｍ以上の踊場の設置 | | | | | | | | | | | | | ｍ | | | | |  |
|  | エ　手すりの設置 | | | | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
|  | オ　表面は、粗面又は滑りにくい仕上げ | | | | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
|  | カ　傾斜路は、廊下等の色と識別しやすいもの | | | | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
|  | キ　傾斜路の上端に近接する廊下及び踊場に注意喚起用床材の敷設 | | | | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
| ３　階段（その踊場を含む。） | (1) 手すりの設置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
| (2) 主たる階段に回り段の禁止 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
|  | (3) 表面は、粗面又は滑りにくい仕上げ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
|  | (4) 段は識別しやすいもの、かつ、つまづきにくい構造 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
|  | (5) 階段の上端に近接する廊下等及び踊場に注意喚起用床材の敷設 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
| ４　エレベーター | (1) 利用者の用に供し、かつ、直接地上へ通じる出入口がない階 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 有・無 |  |
| (2) 床面積の合計（(1)で有の場合） | | | | | | | | | | | | | | ㎡ | | | | | | |  |
|  | (3) エレベーターの設置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 有・無 |  |
|  | (4) エレベーターの構造 | | | ア　籠は、利用者の用に供し、かつ、直接地上へ通じる出入口がない階及び直接地上へ通じる出入口がある階に停止 | | | | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
|  | イ　籠の幅は、内法を1.4ｍ以上 | | | | | | | | | | | ｍ | | | | | | |  |
|  | ウ　籠の奥行きは、内法を1.35ｍ以上 | | | | | | | | | | | ｍ | | | | | | |  |
|  | エ　籠の平面形状は、車椅子の転回に支障のないもの | | | | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
|  | オ　籠内に籠の停止階及び現在位置の表示装置の設置 | | | | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
|  | カ　籠内に到着階及び戸の閉鎖を音声で知らせる装置の設置 | | | | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
|  | キ　籠及びエレベーターの出入口の幅は、内法を80cm  　以上 | | | | | | | | | | | cm | | | | | | |  |
|  | ク　籠内及び乗降ロビーに車椅子使用者が利用しやすい制御装置の設置（籠内に一以上のインターホーンの設置） | | | | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
|  | ケ　籠内及び乗降ロビーに視覚障害者が円滑に操作できる制御装置の設置 | | | | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
|  | コ　籠内の左右両面の側板に手すりの設置 | | | | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
|  | サ　籠内に戸の開閉状態を確認する鏡の設置 | | | | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
|  | シ　籠の出入口に利用者を感知し、戸の閉鎖を自動的に静止できる装置の設置 | | | | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
|  | ス　乗降ロビーは高低差がなく、その幅及び奥行きは、1.5ｍ以上 | | | | | | | | | | | | | | ｍ | | | |  |
|  |  | | | セ　乗降ロビーに音声で昇降方向を知らせる装置の設置 | | | | | | | | | | 適・否 | | | | | | | 適・否 |  |
|  |  | | | ※　籠内に、籠及び昇降路の出入口の戸が開いた時に籠の昇降方向を音声により知らせる装置の設置 | | | | | | | | | | 有・無 | | | | | | |  |
| ５　便所 | (1) 利用者の用に供する便所の設置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 有・無 |  |
|  | (2) 車椅子使用者用便房の構造 | | | ア　車椅子使用者用便房の面積 | | | | | | | | | | | | | ㎡ | | | | |  |
|  | イ　腰掛便座の設置 | | | | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
|  | ウ　手すりの設置 | | | | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
|  | (3) 車椅子使用者用便房及び便所の出入口の幅は、内法を80㎝以上 | | | | | | | | | | | | | | | | cm | | | | |  |
|  | (4) 出入口の戸は、車椅子使用者が円滑に開閉して通過できる構造 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
|  | (5) 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段の禁止 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
|  | (6) 車椅子使用者用便房を設置した旨を適切な方法での表示 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
|  | (7) 高齢者、障害者等が円滑に利用できる洗面器の設置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
|  | (8) 男子用小便器を設ける便所の一以上に床置式、壁掛式（受け口の高さが  35cm以下のものに限る。）その他これらに類する小便器を一以上設置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
|  | (9) (8)の小便器の両側に手すりを適切に配置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
| ６　客席 | (1) 車椅子使用者用客席の設置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 有・無 |  |
|  | (2) 車椅子使用者用客席の構造 | | | ア　幅は90㎝以上、奥行きは1.4ｍ以上 | | | | | | | | | 幅　　　　　　　　㎝奥行き　　　　　　ｍ | | | | | | | | |  |
|  | イ　車椅子使用者用客席の前面及び側面に落下防止の措置 | | | | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
|  | (3) 車椅子使用者用客席に至る経路 | | | ア　幅は、内法法を1.2ｍ以上 | | | | | | | | | | | | | | | | ｍ | |  |
|  | イ　傾斜路  　等の構造 | | | | (ｱ) 幅は、内法を1.2ｍ以上（段を併 設する場合は、90㎝以上） | | | | | | | | | | | | ｍ | |  |
|  | (ｲ) 勾配は､1/12以下（傾斜路の高さが16㎝以下の場合は、1/8以下） | | | | | | | | | | | | １／ | |  |
|  | (ｳ) 高低差75㎝以内ごとに踏幅1.5ｍ以上の踊場の設置 | | | | | | | | | | | | ｍ | |  |
|  | (ｴ) 手すりの設置 | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
|  | (ｵ) 表面は、粗面又は滑りにくい仕上げ | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
|  | (4) 車椅子使用者用客席を設置した旨を適切な方法で表示 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
| ７　更衣室及びシャワー室 | (1) 更衣室及びシャワー室の設置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 有・無 |  |
| (2) 出入口の幅は、内法を80㎝以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ㎝ | |  |
|  | (3) 出入口の戸は、車椅子使用者が円滑に開閉して通過できる構造 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
|  | (4) 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段の禁止 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
|  | (5) 床面は、滑りにくい仕上げ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
|  | (6) 区画を設けない場合は、手すりを設置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
|  | (7) 区画の構造 | | ア　出入口の幅は、内法を80㎝以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | ㎝ | |  |
|  | イ　手すりの設置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
|  | ウ　シャワー用の区画の水栓器具は、操作が容易なものを設置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
| ８　浴室 | (1) 浴室の設置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 有・無 |  |
|  | (2) 脱衣室及び洗い場の出入口の幅は、内法を80㎝以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ㎝ | |  |
|  | (3) 出入口の戸は、車椅子使用者が円滑に開閉して通過できる構造 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
|  | (4) 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段の禁止 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
|  | (5) 床面は、滑りにくい仕上げ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
|  | (6) 脱衣室、洗い場及び浴槽に手すりの設置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
|  | (7) 水栓器具は、操作が容易なものを設置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
| ９　客室 | (1) 出入口の幅は、内法を80㎝以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | cm | |  |
|  | (2) 出入口の戸は、車椅子使用者が円滑に開閉して通過できる構造 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
|  | (3) 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段の禁止 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
|  | (4) 便所の構造 | | ア　車椅子使用者用便房の構造 | | | | (ｱ) 車椅子使用者用便房の面積 | | | | | | | | | | | | | ㎡ | |  |
|  | (ｲ) 腰掛便座の設置 | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
|  | (ｳ) 手すりの設置 | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
|  | イ 車椅子使用者用便房及び便所の出入口の幅は、内法を80㎝以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | ㎝ | |  |
|  | ウ 出入口の戸は、車椅子使用者が円滑に開閉して通過できる構造 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
|  | エ 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段の禁止 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
|  | オ　高齢者、障害者等が円滑に利用できる洗面器の設置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
|  | (5) 浴室の構造 | | ア　脱衣室及び洗い場の出入口の幅は、内法を80㎝以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | cm | |  |
|  | イ　出入口の戸は、車椅子使用者が円滑に開閉して通過できる構造 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
|  | ウ　出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段の禁止 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
|  | エ　床面は、滑りにくい仕上げ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
|  | オ　脱衣室、洗い場及び浴槽に手すりの設置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
|  | カ　水栓器具は、操作が容易なものを設置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
|  | (6) 室内は、車椅子使用者が円滑に利用できるよう十分な床面積の確保 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
| 10　カウン　ター及び記載台 | (1) カウンターの構造 | | ア　車椅子使用者の利用に配慮した高さ | | | | | | | | | | | 適・否 | | | | | | | 適・否 |  |
| イ　下部に車椅子使用者が利用しやすい空間の設置 | | | | | | | | | | | 適・否 | | | | | | |  |
|  | ※　上記ア及びイに適合しない場合、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造 | | | | | | | | | | | 適・否 | | | | | | |  |
|  | (2) 記載台の構造 | | ア　車椅子使用者の利用に配慮した高さ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
|  | イ　下部に車椅子使用者が利用しやすい空間の設置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
| 11　公衆電話台 | (1) 車椅子使用者の利用に配慮した高さ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
| (2) 下部に車椅子使用者が利用しやすい空間の設置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
| 12　改札口及びレジ通路 | (1) 幅は、内法を80㎝以上とし、車椅子使用者が円滑に通過できる構造 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | cm | |  |
| (2) 車椅子使用者が通過する際に支障となる段の禁止 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
| 13　券売機 | (1) 金銭投入口及び操作ボタンは、車椅子使用者が円滑に利用できる高さ等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
| (2) 点字による表示 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
| 14　案内標示 | (1) 高さ、文字の大きさ等の高齢者、障害者等への配慮 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
| (2) 点字による表示 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
| (3) 車椅子使用者用便所を設けた場合の表示 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
| 15　駐車場 | (1) 車椅子使用者用駐車施設の設置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 有・無 |  |
|  | (2) 車椅子使用者用駐車施設の構造 | | | | ア　車椅子使用者用駐車施設へ通じる出入口に近い位置に設　置 | | | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
|  | イ　幅は、3.5ｍ以上 | | | | | | | | | | | | | | | ｍ | |  |
|  | ウ　車椅子使用者用駐車施設である旨の見やすい表示 | | | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
|  | (3) 車椅子使用者用駐車施設に至る通路の構造 | | | | ア　表面は、粗面又は滑りにくい仕上げ | | | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
|  | イ 段の構造 | | | | (ｱ) 手すりの設置 | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
|  | (ｲ) 回り段の禁止 | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
|  |  | | | | (ｳ) 表面は、粗面又は滑りにくい仕上げ | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
|  |  | | | | (ｴ) 段は識別しやすいもの､かつ、つまづきにくい構造 | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
|  |  | | | | ウ　排水溝の構造 | | | | (ｱ) 車椅子使用者が通過する際に支障がない構造 | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
|  |  | | | | (ｲ) 車椅子のキャスター及びつえ等が落ち込まない溝蓋の設置 | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
|  |  | | | | エ　一以上の通路の構造 | | | | (ｱ) 幅員は、1.2ｍ以上 | | | | | | | | | | ｍ | | |  |
|  |  | | | | (ｲ) 高低差がある場合の措置 | | a 傾斜路等の設置 | | | | | | | | | | 有・無 |  |
|  |  | | | |  | | | | b 車椅子使用者用特殊構造昇降機の設置 | | | | | | | | | | 有・無 |  |
|  |  | | | |  | | | | (ｳ) 傾斜路等の構造 | | a 幅は、内法を1.2ｍ以上（段を併設する場合は、90㎝以上） | | | | | | | | | ｍ | |  |
|  |  | | | |  | | | | b　勾配は、1/12以下（傾斜路の高さが16㎝以下の場合は、1/8以下） | | | | | | | | | １／ | |  |
|  |  | | | |  | | | | c 　高低差75㎝以内ごとに踏幅1.5ｍ以上の踊場の設置 | | | | | | | | | ｍ | |  |
|  |  | | | |  | | | | d　手すりの設置 | | | | | | | | | | 適・否 |  |
|  |  | | | |  | | | | e 表面は、粗面又は滑りにくい仕上げ | | | | | | | | | | 適・否 |  |
|  |  | | | |  | | | | f 　識別しやすい傾斜路 | | | | | | | | | | 適・否 |  |
| 16　敷地内の通路 | (1) 表面は、粗面又は滑りにくい仕上げ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
| (2) 段の構造 | | | | | ア　手すりの設置 | | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
|  | イ　回り段の禁止 | | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
|  | ウ　表面は、粗面又は滑りにくい仕上げ | | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
|  | エ　段は識別しやすいもの、かつ、つまづきにくい構造 | | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
|  | (3) 排水溝の構造 | | | | | ア　車椅子使用者が通過する際に支障がない構造 | | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
|  | イ　車椅子のキャスター及びつえ等が落ち込まない溝蓋の設置 | | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
|  | (4) 道等又は車椅子使用者用駐車施設に至る一以上の通路の構造 | | | | | ア　幅員は、1.2ｍ以上 | | | | | | | | | | | | | | ｍ | |  |
|  | イ　高低差がある場合の措置 | | (ｱ) 傾斜路等の設置 | | | | | | | | | | | | | 有・無 |  |
|  | (ｲ) 車椅子使用者用特殊構造昇降機の設置 | | | | | | | | | | | | | 有・無 |  |
|  | ウ　傾斜路等の構造 | | (ｱ) 幅は、内法を1.2ｍ以上（段を併　設する場合は、90㎝以上） | | | | | | | | | | | | ｍ | |  |
|  |  | | | | | (ｲ) 勾配は、1/12以下（傾斜路の高さが16㎝以下の場合は、1/8以下） | | | | | | | | | | | | １／ | |  |
|  |  | | | | | (ｳ) 高低差75㎝以内ごとに踏幅1.5ｍの踊場の設置 | | | | | | | | | | | | ｍ | |  |
|  |  | | | | | (ｴ) 手すりの設置 | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
|  |  | | | | | (ｵ) 表面は、粗面又は滑りにくい仕上げ | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
|  |  | | | | | (ｶ) 識別しやすい傾斜路 | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
|  | (5) 直接地上へ通じる出入口から道等に至る一以上の通路の構造 | | | | | ア　誘導用床材の敷設又は音声誘導装置の設置等 | | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |
|  | イ　車路に接する部分等に注意喚起用床材の敷設 | | | | | | | | | | | | | | | 適・否 |  |