## 評価の根拠となる図面等一覧
判断内容一覧（戸建以外）
特定（外）建築主の名称 :
各評価項目の評価レベル及び判断理由を記入し，建築物環境配慮計画書に添付してください。 | [5 empty] | レベル１
レベル２
環境配慮項目 Ｑ 建築物の環境品質 |  |  |  | 評価レベル | 判断内容 | レベル３
Q1 | 室内環境 |  |  |  |  | レベル４
1 | 音環境 |  |  |  |  | レベル５
| 1.1 | 騒音 |  |  |  | 対象外
|  | 1 | 暗騒音レベル
| 1.2 | 遮音
|  | 1 | 開口部遮音性能
|  | 2 | 界壁遮音性能
|  | 3 | 界床遮音性能（軽量衝撃源）
|  | 4 | 界床遮音性能（重量衝撃源）
| 1.3 | 吸音
2 | 温熱環境
| 2.1 | 室温制御
|  | 1 | 室温設定
|  | 3 | 外皮性能
|  | 4 | ゾーン別制御性
| 2.2 | 湿度制御
| 2.3 | 空調方式
3 | 光・視環境
| 3.1 | 昼光利用
|  | 1 | 昼光率
|  | 2 | 方位別開口
|  | 3 | 昼光利用設備
| 3.2 | グレア対策
|  | 2 | 昼光制御
| 3.3 | 照度
|  | 1 | 照度
| 3.4 | 照明制御
環境配慮項目 Ｑ 建築物の環境品質 |  |  |  | 評価レベル | 判断内容
Q1 | 室内環境
4 | 空気質環境
| 4.1 | 発生源対策
|  | 1 | 化学汚染物質
| 4.2 | 換気
|  | 1 | 換気量
|  | 2 | 自然換気性能
|  | 3 | 取り入れ外気への配慮
| 4.3 | 運用管理
|  | 1 | CO2の監視
|  | 2 | 喫煙の制御
Q2 | サービス性能
1 | 機能性
| 1.1 | 機能性・使いやすさ
|  | 1 | 広さ・収納性
|  | 2 | 高度情報通信設備対応
|  | 3 | バリアフリー計画
| 1.2 | 心理性・快適性
|  | 1 | 広さ感・景観
|  | 2 | リフレッシュスペース
|  | 3 | 内装計画
| 1.3 | 維持管理
|  | 1 | 維持管理に配慮した設計
|  | 2 | 維持管理用機能の確保
2 | 耐用性・信頼性
| 2.1 | 耐震･免震
|  | 1 | 耐震性
|  | 2 | 免震・制振性能
| 2.2 | 部品・部材の耐用年数
|  | 1 | 躯体材料の耐用年数
|  | 2 | 外壁仕上げ材の補修必要間隔
|  | 3 | 主要内装仕上げ材の更新必要間隔
|  | 4 | 空調換気ダクトの更新必要間隔
|  | 5 | 空調・給排水配管の更新必要間隔
|  | 6 | 主要設備機器の更新必要間隔
| 2.4 | 信頼性
|  | 1 | 空調・換気設備
|  | 2 | 給排水・衛生設備
|  | 3 | 電気設備
|  | 4 | 機械・配管支持方法
|  | 5 | 通信・情報設備
環境配慮項目 Ｑ 建築物の環境品質 |  |  |  | 評価レベル | 判断内容
Q2 | サービス性能
3 | 対応性・更新性
| 3.1 | 空間のゆとり
|  | 1 | 階高のゆとり
|  | 2 | 空間の形状・自由さ
| 3.2 | 荷重のゆとり
| 3.3 | 設備の更新性
|  | 1 | 空調配管の更新性
|  | 2 | 給排水管の更新性
|  | 3 | 電気配線の更新性
|  | 4 | 通信配線の更新性
|  | 5 | 設備機器の更新性
|  | 6 | バックアップスペース
Q3 | 室外環境（敷地内）
1 | 生物資源の保全と創出
2 | まちなみ・景観への配慮
3 | 地域性・アメニティへの配慮
| 3.1 | 地域性への配慮、快適性の向上
| 3.2 | 敷地内温熱環境の向上
環境配慮項目 LR 建築物の環境負荷低減性 |  |  |  | 評価レベル | 判断内容
LR1 | エネルギー
1 | 建物の熱負荷抑制
2 | 自然エネルギー利用
| 2.1 | 自然エネルギーの直接利用
| 2.2 | 自然エネルギーの変換利用
3 | 設備システムの高効率化
4 | 効率的運用
| 4.1 | モニタリング
| 4.2 | 運用管理体制
LR2 | 資源・マテリアル
1 | 水資源保護
| 1.1 | 節水
| 1.2 | 雨水利用・雑排水再利用
|  | 1 | 雨水利用システム導入の有無
|  | 2 | 雑排水再利システム導入の有無
環境配慮項目 LR 建築物の環境負荷低減性 |  |  |  | 評価レベル | 判断内容
LR2 | 資源・マテリアル
2 | 非再生性資源の使用量削減
| 2.1 | 材料使用量の削減
| 2.2 | 既存建築躯体等の継続使用
| 2.3 | 躯体材料におけるリサイクル材の使用
| 2.4 | 非構造材料におけるリサイクル材の使用
| 2.5 | 持続可能な森林から産出された木材
| 2.6 | 部材の再利用可能性向上への取組み
3 | 汚染物質含有材料の使用回避
| 3.1 | 有害物質を含まない材料の使用
| 3.2 | フロン・ハロンの回避
|  | 1 | 消火剤
|  | 2 | 断熱材
|  | 3 | 冷媒
LR3 | 敷地外環境
1 | 地球温暖化への配慮
2 | 地域環境への配慮
| 2.1 | 大気汚染防止
| 2.2 | 温熱環境悪化の改善
| 2.3 | 地域インフラへの負荷抑制
|  | 1 | 雨水排水負荷低減
|  | 2 | 汚水処理負荷抑制
|  | 3 | 交通負荷抑制
|  | 4 | 廃棄物処理負荷抑制
3 | 周辺環境への配慮
| 3.1 | 騒音・振動・悪臭の防止
|  | 1 | 騒音
|  | 2 | 振動
|  | 3 | 悪臭
| 3.2 | 風害、日照阻害の抑制
|  | 1 | 風害の抑制
|  | 2 | 日照阻害の抑制
| 3.3 | 光害の抑制
|  | 1 | 屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策
|  | 2 | 昼光の建物外壁による反射光（グレア）への対策
Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency