⑦管理要領について

水質汚濁防止法の改正に伴い，有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設置者は，それらの施設の使用の方法並びに使用の方法に関する点検の方法及び回数を定めた管理要領を作成することが必要となりました。

「有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の使用の方法等に関する管理要領（例）」を参考に作成して下さい。

有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の

使用の方法等に関する管理要領（例）

１　位置づけ

本要領は，水質汚濁防止法施行規則第８条の７第２項に基づき，有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の使用の方法並びに使用の方法に関する点検の方法及び回数を定めるために作成されたものである。

可能であれば，既存の作業手順書を参考にする等して，有害物質の地下への浸透を未然に防止するために遵守すべき事項を付け加えていただくようお願いします。

２　内容

(1) 使用の方法について

以下の事項を遵守するものとする。

ア　有害物質を含む水の受入れ，移替え及び分配その他の有害物質を含む水を扱う作業は，有害物質を含む水が飛散し，流出し，又は地下に浸透しない方法で行う。

イ　有害物質を含む水の補給状況及び設備の作動状況の確認その他の施設の運転を適切に行うために必要な措置を講ずる。

ウ　有害物質を含む水が漏えいした場合には，直ちに漏えいを防止する措置を講ずるとともに，当該漏えいした有害物質を含む水を回収し，再利用するか，又は生活環境保全上支障のないよう適切に処理する。

(2) 点検の方法及び回数について

別に作成する「点検記録簿（使用の方法）」のとおりとする。

３　適用開始年月日

平成２４年６月１日