柏市清掃工場での仮保管庫周辺の放射線量測定結果について

柏市清掃工場（北部クリーンセンター）敷地内にある，仮保管庫周辺の大気中の放射線量を測定しましたのでお知らせします。

測定高さ　地上0.05メートル，0.5メートル，1メートル

測定機器　シンチレーション式サーベイメータ

クリアパルス株式会社製　CP-100

（仮保管庫周辺拡大図）

北部クリーンセンター　（配置図）

柏市清掃工場

測定箇所

①～⑥　仮保管庫周辺測定位置

測定結果（μSv(ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ)/時）　令和４年１月分（週１回測定）

| 測定日 | 測定高 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月28日 （金） | 0.05ｍ | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 |
|  | 0.5ｍ | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
|  | 1.0ｍ | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| 1月21日 （金） | 0.05ｍ | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.09 |
|  | 0.5ｍ | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
|  | 1.0ｍ | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 1月14日 （金） | 0.05ｍ | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
|  | 0.5ｍ | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
|  | 1.0ｍ | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.08 |
| 1月7日 （金） | 0.05ｍ | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
|  | 0.5ｍ | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
|  | 1.0ｍ | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |