柏市第二清掃工場での放射線量測定結果について

南部クリーンセンターで，大気中の放射線量を測定しましたのでお知らせします。

測定高さ　地上0.05メートル，0.5メートル，1メートル

測定機器　シンチレーション式サーベイメータ

クリアパルス㈱　A2700

【南部クリーンセンター】

測定箇所

【南部クリーンセンター】

測定結果（μSv(ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ)/時）

| 測定日 | 測定高 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5月2日 （月） | 0.05ｍ | 0.083 | 0.068 | 0.076 | 0.068 | 0.037 | 0.041 | 0.039 | 0.060 | 0.078 |
|  | 0.5ｍ | 0.064 | 0.064 | 0.060 | 0.060 | 0.044 | 0.040 | 0.037 | 0.072 | 0.078 |
|  | 1.0ｍ | 0.076 | 0.053 | 0.061 | 0.067 | 0.049 | 0.052 | 0.044 | 0.071 | 0.085 |
| 5月16日 （月） | 0.05ｍ | 0.073 | 0.073 | 0.071 | 0.070 | 0.053 | 0.042 | 0.042 | 0.074 | 0.076 |
|  | 0.5ｍ | 0.062 | 0.065 | 0.072 | 0.060 | 0.049 | 0.049 | 0.044 | 0.060 | 0.082 |
|  | 1.0ｍ | 0.071 | 0.060 | 0.079 | 0.071 | 0.054 | 0.043 | 0.036 | 0.055 | 0.077 |