## 自主点検表
理容所・美容所の自主管理点検表 | [10 empty] | （ 年）
| 点 検 項 目 |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
施 設 一 般 | 1 | 施設内は毎日清掃し，清潔に保っているか。
| 2 | 照明器具，換気設備は，定期的に清掃しているか。
| 3 | 明るさは十分か。（作業面の明るさは３００ルクス以上が望ましい。）
| 4 | 換気は，十分か。
開放型の暖房器具，蒸し器等を使用している場合は，定期的に換気しているか。
（炭酸ガス濃度は１０００ppm以下，一酸化炭素濃度は１０ppm以下が望ましい。）
| 5 | 温度・湿度は，適切か。（温度は１７～２８℃，相対湿度は４０～７０％が望ましい。）
| 6 | 洗髪器は，常に清潔にしているか。
| 7 | 床などの毛髪は，一客ごとに清掃し，ふた付の容器に集めているか。
| 8 | 便所は，毎日清掃し，臭気がなく，清潔に保っているか。
| 9 | 施設内にみだりに犬，猫等の動物を入れていないか。（盲導犬を除く。）
| 10 | ねずみ，昆虫はいないか。
器具･布片 | 11 | カミソリ，ハサミ，クシ，ヘアーブラシ，蒸しタオルなどは，一客ごとに洗浄し，適正に消毒されたものを使用しているか。
| 12 | タオル，ネックペーパー等は，清潔なものを使用し，一客ごとに取り替えているか。
| 13 | 洗浄・消毒済みの器具類，布片類は，使用済みのものと区別して清潔に保管しているか。
| 14 | 器具類，布片類の保管場所は，週に１回以上清掃し，清潔を保っているか。
消 毒 | 15 | 紫外線消毒器の器内，紫外線灯，反射板は，定期的に清掃し，清潔に保たれ，十分な照射量が得られているか。
| 16 | 紫外線消毒器内の被消毒物は，適切に配置し，２０分間以上照射されているか。
| 17 | 蒸し器内の被消毒物は，８０℃以上の温度で１０分間以上処理しているか。
| 18 | 消毒液は，汚れの程度に応じ適切に取り替えているか。
| 19 | 消毒液の原液は，適切な場所に保管されているか。
| 20 | 消毒液は，適切な濃度に調整され，適切な消毒時間が守られているか。
従 業 員 | 21 | 理（美）容師は，清潔な作業衣を着用し，顔面作業の際は清潔なマスクを使用しているか。
| 22 | 理（美）容師は，一客ごとの作業の前後に手指を洗浄かつ，消毒しているか。
| 23 | 従業員は，定期的に健康診断を受けているか。
| 24 | 結核，伝染するおそれのある皮膚疾患にかかっている者が業務に従事していないか。
そ の 他 | 25 | 毛ぞり液は，客一人ごとに取り替えているか。
| 26 | パーマ液，染毛剤は，安全性に留意し，正しく使用しているか。
| 27 | 作業に使用する電気器具は，使用前に安全点検がなされているか。
| 28 | 理（美）容所の構造設備等及び従事者等に変更があった場合は，保健所への届出は，きちんと行っているか。