## 表紙
柏市清掃工場基幹的設備改良工事及び運営事業
様式第１３号
（技術提案書）
代表企業名

## 記入要領
技術提案書 記入要領
以下の要領に従い各技術提案書様式に記入のうえ，市に提出すること。
１．入力場所
・記入に際しては黄色のセルにのみ入力すること。
・黄色のセル以外に入力された数式を変更しないこと。
（※ 特に数式の変更が必要と考える場合，市に申し出ること。）
２．その他
・各様式に記載された注意事項に基づいて記入すること。
・応札者が特定できる記述を行わないこと。
・記入内容は事業計画書と整合させること。
・提案に当たっては，要求水準書にて規定する計画搬入量及び
ごみ質（低質/基準/高質）を前提に検討すること。

## 提出資料一覧
区分 | 資料名 |  | 様式及びサイズ | 留意事項等
施設概要説明図書 | １-１ 全体配置図 |  | 【図面】 様式自由 資料サイズ：Ａ３判 【説明書】 様式自由 資料サイズ：Ａ４判 | 施設ごとに全体配置図を作成すること。 全体配置図では本事業における工事箇所が判別できるようにすること。 また，文章による説明書を添付し，図を簡潔に説明すること。
| １-２ 全体動線計画 |  | 【図面】 様式自由 資料サイズ：Ａ３判 【説明書】 様式自由 資料サイズ：Ａ４判 | 施設ごとに動線計画図を作成すること。 動線は以下に示す区分とし，各動線を判別できるようにするとともに，動線の幅員及び高さがわかるよう示すこと。 また，文章による説明書を添付し，図を簡潔に説明すること。 なお，工事期間中，竣工時のそれぞれについて提出すること。 【動線区分】 １本施設への収集車両動線 ２本施設への持込車両動線 ３本施設から搬出される灰等の搬出車両動線 ４燃料，副資材，薬品類等の搬入車両動線 ５一般（来訪者等）車両動線 ６施設入口からの来訪者等の歩行経路 ７一般車両駐車場からの来訪等の歩行経路
| １-３-１ 設計基本数値に関する計算書及び図面 【ごみ焼却施設】 |  |  | 以下については，処理対象物が要求水準書に示す計画ごみ質の低質ごみ，基準ごみ，高質ごみとなった場合のそれぞれについて明らかにすること。
|  | (１)物質収支図及び計算書 （処理対象物，主灰・飛灰，燃料，副資材， 薬品類，空気，排ガス等） | 【図面】 様式自由 資料サイズ：Ａ３判 【説明書】 様式自由 資料サイズ：Ａ４判 | 基幹的設備改良工事後の物質収支図及び計算書を作成すること。 計算書には，算出に当たり根拠としたデータ，計算式及び算出過程等を示すこと。 なお，ガス量については，湿・乾ベース，水分，酸素分，温度等を示すこと。
(２)熱収支図及び計算書 （熱精算図，蒸気復水系統熱平行線図）
(３)用役収支図及び計算書 （燃料，副資材，薬品類，電力，水 等）
|  | (４)燃焼設備設計計算書 | 様式自由 資料サイズ：Ａ４判 | 基幹的設備改良工事後の燃焼設備の容量，性能，構造等について計算結果を示すこと。また，燃焼室熱負荷，燃焼室ガス滞留時間，焼却効率，ボイラ蒸発量の変動等についても計算結果を示すこと。 なお，算出に当たり根拠としたデータ，計算式及び算出過程等を示すこと。
|  | (５)燃焼ガス冷却設備設計計算書 | 様式自由 資料サイズ：Ａ４判 | 基幹的設備改良工事後の燃焼ガス冷却設備について，その容量，性能，構造等について計算結果を示すこと。また，外部への供給熱量，所内利用熱量等についても計算結果を示すこと。 なお，算出に当たり根拠としたデータ，計算式及び算出過程等を示すこと。
|  | (６)排ガス処理設備設計計算書 | 様式自由 資料サイズ：Ａ４判 | 基幹的設備改良工事後の排ガス処理設備について，その性能，構造等について計算結果を示すこと。 なお，各除去率や濃度の算出にあたり根拠としたデータ，計算式及び算出過程等を示すこと。
|  | (７)余熱利用設備設計計算書 | 様式自由 資料サイズ：Ａ４判 | 基幹的設備改良工事後の余熱利用設備について，運転形態にあわせてその容量，性能，構造等について計算結果を示すこと。発電電力量，所内利用電力量，売電量，発電端効率，送電端効率等についても計算結果を示すこと。 なお，算出に当たり根拠としたデータ，計算式及び算出過程等を示すこと。 また，発電量と蒸気量の関係を示した能力線図と，年間稼動率を踏まえた発電出力の設定根拠等を示すこと。
|  | (８)その他主要設備設計計算書 | 様式自由 資料サイズ：Ａ４判 | 基幹的設備改良工事後の通風系の送風機の容量（風量，風圧）の設計計算結果等，その他の特記すべき設備等について，その容量，性能，構造等について計算結果を示すこと。 なお，算出に当たり根拠としたデータ，計算式及び算出過程等を示すこと。
１-３-２ 設計基本数値に関する計算書及び図面 【粗大ごみ処理施設】
|  | (１)物質収支図及び計算書 （処理対象物，搬出物，残渣等） | 【図面】 様式自由 資料サイズ：Ａ３判 【説明書】 様式自由 資料サイズ：Ａ４判 | 基幹的設備改良工事後の物質収支図及び計算書を作成すること。 計算書には，算出に当たり根拠としたデータ，計算式及び算出過程等を示すこと。
|  | (２)主要設備設計計算書 | 様式自由 資料サイズ：Ａ４判 | 基幹的設備改良工事の対象となる設備等について，その容量，性能，構造等について計算結果を示すこと。 なお，算出に当たり根拠としたデータ，計算式及び算出過程等を示すこと。
| １-４ 設備概要説明図書 |  | 様式自由 資料サイズ：Ａ４判 | 各施設の基幹的設備改良工事の対象となる設備等について，工事後の仕様を記載すること。
| １-５ 主要機器の耐用年数 |  | 様式第１３号-１ | 各施設の主要な機器について耐用年数及び補修等頻度について記載すること。特に，基幹的設備改良工事を施した機器については全て記載すること。
施設概要説明図書 | １-６-１ 主要プロセス説明図書 【ごみ焼却施設】 |  | 様式自由 資料サイズ：Ａ４判 | 主要プロセスの基本的な説明に加えて，以下の説明を行うこと。
|  | (１)受入供給プロセス |  | (Ａ)処理困難物の排除方法 (b)悪臭防止対策
|  | (２)燃焼プロセス |  | (Ａ)燃焼温度の計測・管理方法 (b)滞留時間管理方法 (c)外気との遮断構造
|  | (３)燃焼ガス冷却プロセス |  | (Ａ)ダイオキシン類再合成防止対策 (b)熱回収率向上計画
|  | (４)排ガス処理プロセス |  | (Ａ)バグフィルタ設置数の考え方 (b)薬剤選定の考え方
|  | (５)灰等処理プロセス |  | (Ａ)灰等の処理・搬出方法
|  | (６)余熱利用プロセス |  | (Ａ)熱回収率向上計画 (b)能力算定の考え方
|  | (７)給水・排水処理プロセス |  | (Ａ)再利用水利用計画
|  | (８)その他特記すべきプロセス |  | (Ａ)ITV装置監視計画
| １-６-２ 主要プロセス説明図書 【粗大ごみ処理施設】 |  |  | 主要プロセスの基本的な説明に加えて，以下の説明を行うこと。
|  | (１)受入供給プロセス |  | (Ａ)持込車両に対する受付の考え方 (b)処理不適物の排除方法
|  | (２)破砕プロセス | 様式自由 資料サイズ：Ａ４判 | (Ａ)破砕機停止時の復旧の考え方
|  | (３)選別プロセス |  | (Ａ)選別精度向上計画
|  | (４)その他特記すべきプロセス |  | （必要に応じて作成すること）
| １-７ 制御システム説明図書 |  | 様式自由 資料サイズ：Ａ４判 | 施設ごとに制御システムについて説明を行うこと。
(１)起動・停止システム
(２)非常時の制御システム
(３)運転監視（各種計測を含む。）システム
(４)その他特記すべきシステム
| １-８ 労働安全衛生対策 |  | 様式自由 資料サイズ：Ａ４判 | 本施設の運営準備期間中と運営期間中の対策を記載すること。
| １-９ 環境基準等への対策 |  | 様式自由 資料サイズ：Ａ４判 | 本施設の工事運営期間中と運営期間中の対策を記載すること。 個別設備あるいは一連の設備における各種公害防止対策について示すこと。複数箇所に対策を講ずる場合については，具体的にその設備名とその対策内容を示すこと。特に，(１)については，ばいじん，塩化水素，硫黄酸化物，窒素酸化物，ダイオキシン類，一酸化炭素，水銀のそれぞれの対策について別々に明示し，保証できる値を記入すること。
(１)大気汚染対策
(２)水質汚染対策（工事に伴う汚水等の対策含む。）
(３)騒音防止対策
(４)振動防止対策
(５)悪臭防止対策
| １-１０ 監視・制御項目 |  | 様式第１３号-２
図面 | ２-１ 各階機器配置図 |  | 様式自由 資料サイズ：Ａ１判（原図） 資料サイズ：Ａ３判（縮小） ※Ａ１判の提出部数は１部とする。 | 施設ごとに，各階機器配置図・主要設備断面図・搬入計画図を示すこと。 各階平面図の提示に当たっては，施設内の動線についても可能な範囲で示すこと。
２-２ 主要設備断面図
２-３ 資機材の搬入計画図
| ２-４-１ フローシート（ごみ焼却施設） |  | 様式自由 資料サイズ：Ａ３判 | (２)～(９)の区分については，適宜変更可とする。 なお，資料１-１～１-１１で代替できる場合は，その旨を記載することとし， その場合，資料２-４を提出する必要はない。
(１)全体フローシート
(２)処理対象物，副資材，空気，排ガス
(３)給水（上水，再利用水）
(４)排水処理
(５)ボイラ給水，蒸気，復水
(６)余熱利用
(７)燃料
(８)計装フローシート（上記フローシートへの兼用も可）
(９)その他のフローシート
| ２-４-２ フローシート（粗大ごみ処理施設） |  | 様式自由 資料サイズ：Ａ３判 | (２)～(４)の区分については，適宜変更可とする。 なお，資料１-１～１-１１で代替できる場合は，その旨を記載することとし， その場合，資料２-４を提出する必要はない。
(１)全体フローシート
(２)処理対象物，搬出物，集じん
(３)給排水処理
(４)その他のフローシート
| ２-５ 燃焼設備組立図 |  | 様式自由 資料サイズ：Ａ１判（原図） 資料サイズ：Ａ３判（縮小） ※Ａ１判の提出部数は１部とする。 ※資料２-９のみ 様式自由 資料サイズ：Ａ２判（原図） 資料サイズ：Ａ３判（縮小）
２-６ 蒸気タービン組立図
２-７ 電気設備主回路単線結線図
２-８ 建築概要表，仕上表
２-９ 建築一般図
２-１０ 建築機械設備系統図
２-１１ 建築電気設備系統図
施工方法 | ３-１ 仮設工事計画 |  | 様式自由 資料サイズ：Ａ４判 | 仮設工事計画は，実施の各段階における動線が分かるように記載すること。 工程管理計画は，基幹的設備工事実施中の操炉計画を含めて記載すること。 仮設の破砕設備は，図面，設備仕様及び稼働計画について記載すること。
３-２ 品質管理計画
３-３ 環境・安全管理計画
３-４ 工程管理計画（工事工程表を含む）
３-５ 組織（現場管理等）
３-６ 施工管理計画
３-７ その他の施工に関する計画
施設運営計画説明書 | ４ 維持管理計画
|  | (１)運営体制 | 様式第１３号-３
|  | (２)法定点検・定期点検項目，補修等項目 | 様式第１３号-４
|  | (３)維持管理スケジュール | 様式第１３号-５
|  | (４)燃料・副資材等使用計画 | 様式第１３号-６
|  | (５)電力・熱供給計画 | 様式第１３号-７ | ※ごみ焼却施設のみ
|  | (６)予備品・消耗品リスト | 様式第１３号-８
|  | (７)ＣＯ２排出量削減計画 | 様式第１３号-９
|  | (８)維持管理概要説明書 | 様式自由 資料サイズ：Ａ４判

## 様式第１３号-１
主要機器の耐用年数 【ごみ焼却施設】
設 備 | 機 器 | 部 品 | 標準耐用年数 | 補修等実施頻度 | 備 考 | 設 備 | 機 器 | 部 品 | 標準耐用年数 | 補修等実施頻度 | 備 考
受入供給 設備 | [5 empty] | 余熱利用設備
燃焼設備 | [5 empty] | 通風設備
燃焼ガス 冷却設備 | [5 empty] | 灰出設備
排ガス処理 設備 | [5 empty] | ダスト固化設備
給水設備 | [5 empty] | 電気計装設備
排水処理設備 | [5 empty] | 土木・ 建築設備
※各設備を構成する主要な機器及びその部品を列挙し，それぞれについて標準耐用年数を記入すること。記載内容に合わせて行を追加して記載すること。
※機器または部品のうち，補修等を要するものについてはその実施頻度を記入すること。
※「備考」には，”部分補修等を要す”，”分解清掃を要す”等の参考情報を記載すること。
※上記への記載内容については事業計画書様式と整合させること。
※記入欄の数・幅等に不都合がある場合には，本様式の構成にしたがい，適宜記入欄数を増減する等の調整を行い，書類を作成すること。
主要機器の耐用年数 【粗大ごみ処理施設】
設 備 | 機 器 | 部 品 | 標準耐用年数 | 補修等実施頻度 | 備 考 | 設 備 | 機 器 | 部 品 | 標準耐用年数 | 補修等実施頻度 | 備 考
受入供給 設備 | [5 empty] | 建築設備
不燃・粗大ごみ処理設備 | [5 empty] | 電気設備
雑設備 | [5 empty] | 計装設備
※各設備を構成する主要な機器及びその部品を列挙し，それぞれについて標準耐用年数を記入すること。記載内容に合わせて行を追加して記載すること。
※機器または部品のうち，補修等を要するものについてはその実施頻度を記入すること。
※「備考」には，”部分補修等を要す”，”分解清掃を要す”等の参考情報を記載すること。
※上記への記載内容については事業計画書様式と整合させること。
※記入欄の数・幅等に不都合がある場合には，本様式の構成にしたがい，適宜記入欄数を増減する等の調整を行い，書類を作成すること。

## 様式第１３号-２
監視・制御項目 【ごみ焼却施設】
設備 | 監視・制御項目 | 監視・採取データ等 | 頻度 | 記録形式・媒体 | 備考 | 設備 | 監視・制御項目 | 監視・採取データ等 | 頻度 | 記録形式・媒体 | 備考
受入供給設備 | [5 empty] | 余熱利用設備
燃焼設備 | [5 empty] | 通風設備
燃焼ガス冷却設備 | [5 empty] | 灰出設備
排ガス処理設備 | [5 empty] | ダスト固化設備
給水設備 | [5 empty] | 電気計装設備
排水処理設備 | [5 empty] | 土木・建築設備
※記入欄の数・幅等に不都合がある場合には，本様式の構成にしたがい，適宜記入欄数を増減する等の調整を行い，書類を作成すること。
監視・制御項目 【粗大ごみ処理施設】
設備 | 監視・制御項目 | 監視・採取データ等 | 頻度 | 記録形式・媒体 | 備考 | 設備 | 監視・制御項目 | 監視・採取データ等 | 頻度 | 記録形式・媒体 | 備考
受入供給設備 | [5 empty] | 建築設備
不燃・粗大ごみ処理設備 | [5 empty] | 電気設備
雑設備 | [5 empty] | 計装設備
※記入欄の数・幅等に不都合がある場合には，本様式の構成にしたがい，適宜記入欄数を増減する等の調整を行い，書類を作成すること。

## 様式第１３号-３
運営体制 【ごみ焼却施設】
①運転人員 | [6 empty] | ②運営体制
勤務体制 | 職 種 （必要な法的資格） | 人件費単価 （千円/人） | 必要人数（人） |  |  | 人件費合計 （千円/人）
日勤者 | [5 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 小 計 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | １班の | 班数 | 合計 （人） | 人件費合計 （千円/人）
人数
直勤者 | [5 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 小 計 |  |  |  | 0 | 0
その他 | [5 empty] | 0
総 計 |  |  | 0 |  |  | 0
※各施設に共通な構成人員や本施設全体を統括する組織上の機能については，ごみ焼却施設に（共通）と付記の上，記入すること。
※上記への記載内容については事業計画書様式と整合させること。
※記入欄の数・幅等に不都合がある場合には，本様式の構成にしたがい，適宜記入欄数を増減する等の調整を行い，書類を作成すること。
運営体制 【粗大ごみ処理施設】
①運転人員 | [6 empty] | ②運営体制
勤務体制 | 職 種 （必要な法的資格） | 人件費単価 （千円/人） | 必要人数（人） |  |  | 人件費合計 （千円/人）
日勤者 | [5 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 小 計 |  | 0 |  |  | 0
その他 | [5 empty] | 0
総 計 |  |  | 0 |  |  | 0
※上記への記載内容については事業計画書様式と整合させること。
※記入欄の数・幅等に不都合がある場合には，本様式の構成にしたがい，適宜記入欄数を増減する等の調整を行い，書類を作成すること。

## 様式第１３号-４
点検・補修等 【ごみ焼却施設】
①法定点検・定期点検項目 |  |  |  | ②補修等項目
番号 | 定期点検項目 | 法律名※１ | 実施頻度※２ | 番号 | 補修等項目 | 補修等内容※１ | 実施頻度※２
例 | ごみクレーン「性能検査」 | クレーン等安全規則 | １回/２年 | 例 | 燃焼装置の補修等 | 耐火材の補修等 | １回/３年
1 |  |  |  | 1
2 |  |  |  | 2
3 |  |  |  | 3
4 |  |  |  | 4
5 |  |  |  | 5
6 |  |  |  | 6
7 |  |  |  | 7
8 |  |  |  | 8
9 |  |  |  | 9
10 |  |  |  | 10
11 |  |  |  | 11
12 |  |  |  | 12
13 |  |  |  | 13
14 |  |  |  | 14
15 |  |  |  | 15
16 |  |  |  | 16
17 |  |  |  | 17
18 |  |  |  | 18
19 |  |  |  | 19
20 |  |  |  | 20
21 |  |  |  | 21
22 |  |  |  | 22
23 |  |  |  | 23
24 |  |  |  | 24
25 |  |  |  | 25
※１ 検査項目が法定検査に該当する場合，「法律名」欄にそれを規定している法律名を記入すること。 |  |  |  | ※１ 補修等の内容を記入すること。
※２ 不定期の場合は，実施する年度を記入のこと。 |  |  |  | ※２ 不定期の場合は，実施する年度を記入のこと。
※３ 記入欄が不足する場合には，適宜記入欄を追加すること。 |  |  |  | ※３ 上記への記載内容については事業計画書様式と整合させること。
※４ 記入欄が不足する場合には，適宜記入欄を追加すること。
点検・補修等 【粗大ごみ処理施設】
①法定点検・定期点検項目 |  |  |  | ②補修等項目
番号 | 定期点検項目 | 法律名※１ | 実施頻度※２ | 番号 | 補修等項目 | 補修等内容※１ | 実施頻度※２
1 |  |  |  | 1
2 |  |  |  | 2
3 |  |  |  | 3
4 |  |  |  | 4
5 |  |  |  | 5
6 |  |  |  | 6
7 |  |  |  | 7
8 |  |  |  | 8
9 |  |  |  | 9
10 |  |  |  | 10
11 |  |  |  | 11
12 |  |  |  | 12
13 |  |  |  | 13
14 |  |  |  | 14
15 |  |  |  | 15
16 |  |  |  | 16
17 |  |  |  | 17
18 |  |  |  | 18
19 |  |  |  | 19
20 |  |  |  | 20
21 |  |  |  | 21
22 |  |  |  | 22
23 |  |  |  | 23
24 |  |  |  | 24
25 |  |  |  | 25
※１ 検査項目が法定検査に該当する場合，「法律名」欄にそれを規定している法律名を記入すること。 |  |  |  | ※１ 補修等の内容を記入すること。
※２ 不定期の場合は，実施する年度を記入のこと。 |  |  |  | ※２ 不定期の場合は，実施する年度を記入のこと。
※３ 記入欄が不足する場合には，適宜記入欄を追加すること。 |  |  |  | ※３ 上記への記載内容については事業計画書様式と整合させること。
※４ 記入欄が不足する場合には，適宜記入欄を追加すること。

## 様式第１３号-５
維持管理スケジュール 【ごみ焼却施設】
年次 | 月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 備考
記載例 | 法定点検・定期点検 | [13 empty] | 凡 例
| 補修等 | [14 empty] | 法定検査・定期点検項目
| その他 | [14 empty] | 補修等項目
１年目 | 法定点検・定期点検 | [14 empty] | その他
補修等
| その他 | [13 empty] | ※１ 各項目については，線を引いた後，（様式第１３号-４）
２年目 | 法定点検・定期点検 | [13 empty] | に対応した番号を線の上に記入すること。
| 補修等 | [13 empty] | ※２ 項目が同じ場合，同じ番号を繰り返し用いること。
| その他 | [13 empty] | ※３ 運営開始から１８年間のスケジュールを記載すること。
３年目 | 法定点検・定期点検 | [13 empty] | ※４ 記載内容は事業計画書様式と整合させること。
補修等
その他
４年目 | 法定点検・定期点検
補修等
その他
５年目 | 法定点検・定期点検
補修等
その他
６年目 | 法定点検・定期点検
補修等
その他
７年目 | 法定点検・定期点検
補修等
その他
８年目 | 法定点検・定期点検
補修等
その他
９年目 | 法定点検・定期点検
補修等
その他
１０年目 | 法定点検・定期点検
補修等
その他
維持管理スケジュール 【ごみ焼却施設】
年次 | 月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 備考
１１年目 | 法定点検・定期点検 | [13 empty] | 凡 例
| 補修等 | [14 empty] | 法定検査・定期点検項目
| その他 | [14 empty] | 補修等項目
１２年目 | 法定点検・定期点検 | [14 empty] | その他
補修等
| その他 | [13 empty] | ※１ 各項目については，線を引いた後，（様式第１３号-４）
１３年目 | 法定点検・定期点検 | [13 empty] | に対応した番号を線の上に記入すること。
| 補修等 | [13 empty] | ※２ 項目が同じ場合，同じ番号を繰り返し用いること。
| その他 | [13 empty] | ※３ 運営開始から１８年間のスケジュールを記載すること。
１４年目 | 法定点検・定期点検 | [13 empty] | ※４ 記載内容は事業計画書様式と整合させること。
補修等
その他
１５年目 | 法定点検・定期点検
補修等
その他
１６年目 | 法定点検・定期点検
補修等
その他
１７年目 | 法定点検・定期点検
補修等
その他
１８年目 | 法定点検・定期点検
補修等
その他
維持管理スケジュール 【粗大ごみ処理施設】
年次 | 月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 備考
記載例 | 法定点検・定期点検 | [13 empty] | 凡 例
| 補修等 | [14 empty] | 法定検査・定期点検項目
| その他 | [14 empty] | 補修等項目
１年目 | 法定点検・定期点検 | [14 empty] | その他
補修等
| その他 | [13 empty] | ※１ 各項目については，線を引いた後，（様式第１３号-４）
２年目 | 法定点検・定期点検 | [13 empty] | に対応した番号を線の上に記入すること。
| 補修等 | [13 empty] | ※２ 項目が同じ場合，同じ番号を繰り返し用いること。
| その他 | [13 empty] | ※３ 運営開始から１８年間のスケジュールを記載すること。
３年目 | 法定点検・定期点検 | [13 empty] | ※４ 記載内容は事業計画書様式と整合させること。
補修等
その他
４年目 | 法定点検・定期点検
補修等
その他
５年目 | 法定点検・定期点検
補修等
その他
６年目 | 法定点検・定期点検
補修等
その他
７年目 | 法定点検・定期点検
補修等
その他
８年目 | 法定点検・定期点検
補修等
その他
９年目 | 法定点検・定期点検
補修等
その他
１０年目 | 法定点検・定期点検
補修等
その他
維持管理スケジュール 【粗大ごみ処理施設】
年次 | 月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 備考
１１年目 | 法定点検・定期点検 | [13 empty] | 凡 例
| 補修等 | [14 empty] | 法定検査・定期点検項目
| その他 | [14 empty] | 補修等項目
１２年目 | 法定点検・定期点検 | [14 empty] | その他
補修等
| その他 | [13 empty] | ※１ 各項目については，線を引いた後，（様式第１３号-４）
１３年目 | 法定点検・定期点検 | [13 empty] | に対応した番号を線の上に記入すること。
| 補修等 | [13 empty] | ※２ 項目が同じ場合，同じ番号を繰り返し用いること。
| その他 | [13 empty] | ※３ 運営開始から１８年間のスケジュールを記載すること。
１４年目 | 法定点検・定期点検 | [13 empty] | ※４ 記載内容は事業計画書様式と整合させること。
補修等
その他
１５年目 | 法定点検・定期点検
補修等
その他
１６年目 | 法定点検・定期点検
補修等
その他
１７年目 | 法定点検・定期点検
補修等
その他
１８年目 | 法定点検・定期点検
補修等
その他
３
１
２
２
３
１
２
２

## 様式第１３号-６
燃料・副資材等使用計画 【ごみ焼却施設】
設備 | 名 称 | 単位 | 使用量（/年） | 備 考
※上記への記載内容については事業計画書様式と整合させること。
※記入欄が不足する場合には，適宜記入欄を追加すること。
燃料・副資材等使用計画 【粗大ごみ処理施設】
設備 | 名 称 | 単位 | 使用量（/年） | 備 考
※上記への記載内容については事業計画書様式と整合させること。
※記入欄が不足する場合には，適宜記入欄を追加すること。

## 様式第１３号-７
ごみ焼却施設の電力・熱供給計画（令和９年度・基準ごみ質）
○運転計画(焼却炉)
月 | 単位 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 年間
日数 |  | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 365
１号炉運転計画
２号炉運転計画
３号炉運転計画
１号炉運転日数 | 日 | [12 empty] | 0
２号炉運転日数 | 日 | [12 empty] | 0
３号炉運転日数 | 月
１炉稼働日数 | 日 | [12 empty] | 0
２炉稼働日数 | 日 | [12 empty] | 0
３炉稼働日数 | 月
全炉停止日数 | 日 | [12 empty] | 0
※運転計画は，運転期間と休止期間が区分できるよう，矢印等で記入すること。
※矢印には起点，終点の日付を記入すること。
※記入欄は炉数に応じて適宜調整すること。
○電力量（入）
タービン発電電力量 | kWh/月 | [12 empty] | 0
購入電力量 | kWh/月 | [12 empty] | 0
合計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
○電力量（出）
所内利用電力量 | kWh/月 | [12 empty] | 0
柏寿荘供給分 | kWh/月 | [12 empty] | 0
余剰電力量 | kWh/月 | [12 empty] | 0
合計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※上記への記載内容については事業計画書様式と整合させること。
*2
*2

## 様式第１３号-８
予備品・消耗品リスト 【ごみ焼却施設】
設 備 | 装 置 | 機 器 | 予備品 |  | 消耗品 |  | 備 考
|  |  | 品名 | 数量 | 品名 | 数量
※上記への記載内容については事業計画書様式と整合させること。
※記入欄が不足する場合には，適宜記入欄を追加すること。
予備品・消耗品リスト 【粗大ごみ処理施設】
設 備 | 装 置 | 機 器 | 予備品 |  | 消耗品 |  | 備 考
|  |  | 品名 | 数量 | 品名 | 数量
※上記への記載内容については事業計画書様式と整合させること。
※記入欄が不足する場合には，適宜記入欄を追加すること。

## 様式第１３号-９
ＣＯ２排出量削減計画
＜ごみ焼却施設におけるＣＯ２排出量算出に係る諸元＞ |  |  |  |  | ＜ごみ焼却施設のＣＯ２削減率の試算＞
| 項目 | 数値 |  | 算出根拠 | 前提条件
改良工事前（参考） | １日当たりごみ焼却量 | 164.3836 | t/日 | 60,000t/年（過去10年の実績の平均値） | 年間運転日数 | 280 | 日/年
| １日当たりの消費電力量 | 26495 | kWh/日 | 発電電力量は2019年度から2021年度の3年平均値 その他は長寿命化総合計画策定時の試算値を採用 | 定格処理量 | 300 | t/日
| １日当たりの燃料消費量 | 0 | kL/日 |  | 立ち上げ下げ回数 | 4 | 回/炉/年
| １日当たりの発電電力量 | 27311 | kWh/日 |  | 電力のCO2排出係数 | 0.000555 | t-CO2/kWh
| １日当たりの熱利用量 | 1.3 | GJ/日 |  | 燃料の排出係数 | 2.49 | t-CO2/kL
| 立上げ下げ時の燃料使用量 | 2 | kL/回/炉 |  | 熱利用CO2排出係数 | 0.057 | t-CO2/GJ
| 運転炉数 | 2 | 炉 |  | 改良工事前
改良工事後 | １日当たりごみ焼却量 | 164.3836 | t/日 | 60,000t/年 | ごみトン当たりのCO2排出量（削減率算出式の分母の基礎） | 89.4537 | kg-CO2/t-ごみ
| １日当たりの消費電力量 |  | kWh/日 | ※稼動計画に基づいて算出根拠を簡潔に記載すること | 改良前の年間CO2排出量①（削減率算出式の分母） | 7514.1543 | t-CO2/年
| １日当たりの燃料消費量 |  | kL/日 |  | ごみトン当たりのCO2排出量②（削減率算出式の分子の基礎） | -3.2058 | kg-CO2/t-ごみ
| １日当たりの発電電力量 |  | kWh/日 |  | 改良前の年間CO2排出量②（削減率算出式の分子） | -269.2469 | t-CO2/年
| １日当たりの熱利用量 |  | GJ/日 |  | 改良工事後
| 立上げ下げ時の燃料使用量 |  | kL/回/炉 |  | ごみトン当たりのCO2排出量（削減率算出式の分母の基礎） | 0 | kg-CO2/t-ごみ
| 運転炉数 |  | 炉 |  | 改良後の年間CO2排出量（削減率算出式の分子） | 0 | t-CO2/年
[5 empty] | ごみ焼却施設におけるⅭО２削減率 |  | ％
＜粗大ごみ処理施設におけるＣＯ２出量算出に係る諸元＞ |  |  |  |  | ＜粗大ごみ処理施設のＣＯ２削減率の試算＞
| 項目 | 数値 |  | 備考 | 前提条件
改良工事前（参考） | １日当たりごみ焼却量 | 23.0137 | t/日 | 8,400t/年（過去10年の実績の平均値） | 年間運転日数 | 240 | 日/年
| １日当たりの消費電力量 | 1651 | kWh/日 | 長寿命化総合計画策定時の試算値 | 改良工事前
| １日当たりの燃料消費量 | 0 | kL/日 |  | ごみトン当たりのCO2排出量（削減率算出式の分母の基礎） | 39.8156 | kg-CO2/t-ごみ
改良工事後 | １日当たりごみ焼却量 | 23.0137 | t/日 | 8,400t/年 | ごみトン当たりのCO2排出量②（削減率算出式の分母及び分子） | 219.9132 | kg-CO2/t-ごみ
| １日当たりの消費電力量 |  | kWh/日 | ※稼動計画に基づいて算出根拠を簡潔に記載すること | 改良工事後
| １日当たりの燃料消費量 |  | kL/日 |  | ごみトン当たりのCO2排出量（削減率算出式の分母の基礎） | 0 | kg-CO2/t-ごみ
[5 empty] | 改良後の年間CO2排出量（削減率算出式の分子） | 0 | t-CO2/年
※黄色セルに提案内容を入力すること。
※消費電力量は各施設の所内利用電力量とし、発電電力量も含め様式第１３号－７の内容と整合させること。 |  |  |  |  | 粗大ごみ処理施設におけるⅭО２削減率 |  | ％