## （入力用）照明
温室効果ガスの削減見込み量を計算した書類（※この様式は任意で使用してください）
| 使用状況 |  |  |  | 入力不要 |  | 既存設備 |  |  | 入力不要 |  | 新規設備 |  |  | 入力不要
| No. | 設置場所 | 年間 使用日数 | 日中平均 使用時間 | 年間使用時間 | 排出係数 | 器具種類 | 消費電力(W)／台 | 器具数 | 年間使用電力（kWh） | 年間排出 CO2（t） | LED型式 | 消費電力(W)／台 | 器具数 | 年間使用電力（kWh） | 年間排出 CO2(t) | CO2削減量 (t)
記載例 | ① | ホール | 240 | 8 | 1920 | 0.457 | FL40（2灯） | 83 | 3 | 478.08 | 0.22 | XLX50-ABC | 43.1 | 3 | 248.256 | 0.11 | 0.11
[5 empty] | 0 | 0.457 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0.457 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0.457 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0.457 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0.457 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0.457 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0.457 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0.457 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0.457 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0.457 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0.457 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0.457 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0.457 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0.457 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0.457 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0.457 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0.457 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0.457 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0.457 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0.457 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0.457 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0.457 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0.457 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0.457 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 合計 | [15 empty] | 0
★記載要領★
| 使用状況 |  |  |  | 入力不要 |  | 既存設備 |  |  | 入力不要 |  | 新設設備 |  |  | 入力不要
| No. | 設置場所 | 年間 使用日数 | 日中平均 使用時間 | 年間使用時間 | 排出係数 | 器具種類 | 消費電力(W)／台 | 器具数 | 年間使用電力（kWh） | 年間排出 CO2（t） | LED型式 | 消費電力(W)／台 | 器具数 | 年間使用電力（kWh） | 年間排出 CO2(t) | CO2削減量 (t)
記載例 | ① | ホール | 240 | 8 | 1920 | 0.457 | FL40（2灯） | 83 | 3 | 478.08 | 0.22 | XLX50-ABC | 43.1 | 3 | 248.256 | 0.11 | 0.11
[5 empty] | 0 | 0.457 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0.457 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0.457 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0.457 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0.457 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0.457 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0.457 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0.457 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 合計 | [15 empty] | 0
記載欄
記載欄
記載欄
複数台ある場合は，図面とや写真と突合できるように記載してください。
「器具種類」及び「消費電力」の欄については，次の方法等により確認し，記載してください。
➊蛍光灯器具の銘板等に記されている品番表示や，施工業者から確認し，記載する。
➋別紙「照明器具参考」の中から同一又は類似した器具の数値を引用し，記載する。
営業日数や，営業時間等から概ねの値を記載してください。

## （入力用）空調
温室効果ガスの削減見込み量を計算した書類（※この様式は任意で使用してください）
| 使用状況 | [5 empty] | 入力不要 |  |  | 既存設備 |  |  | 入力不要 |  | 新規設備 |  |  | 入力不要
|  |  | 冷房 |  | 暖房
| No. | 設置場所 | 年間 使用日数 | 日中平均使用時間 | 年間 使用日数 | 日中平均使用時間 | 冷房年間使用時間 | 暖房年間使用時間 | 排出係数 | エアコン型式 | 冷房定格 消費電力(kW)／台 | 暖房定格消費電力(kW)／台 | 年間消費電力(kWh) | 年間排出 CO2（t） | エアコン型式 | 冷房定格消費電力(kW)／台 | 暖房定格 消費電力 (kW)／台 | 年間消費 電力 (kWh) | 年間排出 CO2（t） | CO2削減量(t)
記載例 | ① | 事務室 | 120 | 5 | 120 | 7 | 600 | 840 | 0.457 | ABC-123XYZ | 3.5 | 3.7 | 5208 | 2.3801 | XXZ-123ABC | 2.15 | 2.34 | 3255.6 | 1.4878 | 0.89225
[7 empty] | 0 | 0 | 0.457 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0.457 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0.457 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0.457 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0.457 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0.457 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0.457 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 合計 | [18 empty] | 0
★記載要領★
| 使用状況 | [5 empty] | 入力不要 |  |  | 既存設備 |  |  | 入力不要 |  | 新設設備 |  |  | 入力不要
|  |  | 冷房 |  | 暖房
| No. | 設置場所 | 年間 使用日数 | 日中平均使用時間 | 年間 使用日数 | 日中平均使用時間 | 冷房年間使用時間 | 暖房年間使用時間 | 排出係数 | エアコン型式 | 冷房定格 消費電力(kW)／台 | 暖房定格消費電力(kW)／台 | 年間消費電力(kWh) | 年間排出 CO2（t） | エアコン型式 | 冷房定格消費電力(kW)／台 | 暖房定格 消費電力 (kW)／台 | 年間消費 電力 (kWh) | 年間排出 CO2（t） | CO2削減量(t)
記載例 | ① | 事務室 | 120 | 5 | 120 | 7 | 600 | 840 | 0.457 | ABC-123XYZ | 3.5 | 3.7 | 5208 | 2.3801 | XXZ-123ABC | 2.15 | 2.34 | 3255.6 | 1.4878 | 0.89225
[7 empty] | 0 | 0 | 0.457 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0.457 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0.457 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0.457 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0.457 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0.457 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0.457 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 合計 | [18 empty] | 0
記載欄
記載欄
記載欄
営業日数や，営業時間等から概ねの値を記載してください。
型式及び消費電力が不明な場合は，施工事業者に取替前のエアコンについて確認してください
※施工事業者に確認しても不明な場合はゼロカーボンシティ推進課までご相談ください。

## （入力用）空調 (GHP)
温室効果ガスの削減見込み量を計算した書類（※この様式は任意で使用してください）
| 使用状況 |  |  |  |  | 入力不要 |  | 既存設備 |  |  |  |  | 入力不要 |  |  | 新規設備 |  |  |  |  | 入力不要
|  | 冷房 |  | 暖房 |  |  |  |  | 冷房 |  | 暖房 | [5 empty] | 冷房 |  | 暖房
| 設置場所 | 年間 使用日数 | 日中平均使用時間 | 年間 使用日数 | 日中平均使用時間 | 冷房年間使用時間 | 暖房年間使用時間 | エアコン型式 | 定格消費 電力 (kW)／台 | 定格消費 ガス量 (kW)／台 | 定格消費 電力 (kW)／台 | 定格消費 ガス量 (kW)／台 | 年間消費電力(kWh) | 年間消費ガス量(m3) | 年間排出 CO2（t） | エアコン型式 | 定格消費電力 (kW)／台 | 定格消費ガス量 (kW)／台 | 定格消費 電力 (kW)／台 | 定格消費 ガス量 (kW)／台 | 年間消費 電力 (kWh) | 年間消費 ガス量 (m3) | 年間排出 CO2（t） | CO2削減量(t)
記載例 | 事務室 | 120 | 5 | 120 | 7 | 600 | 840 | ABC-123XYZ | 0.615 | 45 | 3.7 | 46 | 3477 | 5131.8545 | 12.1093 | XXZ-123ABC | 0.649 | 37.6 | 0.47 | 34.8 | 784.2 | 4049.1927 | 8.6592 | 3.4501
[6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 合計 | [22 empty] | 0
自動入力用
| 電気排出係数(kg/kWh） | 0.457
| 都市ガス排出係数(t/千㎥) | 2.05
Note on O6: 都市ガス13Aの場合は 11000か10750で除算

## 太陽光
温室効果ガスの削減見込み量を計算した書類（※この様式は任意で使用してください）
入力不要
| メーカー | 型番 | 設置容量 | 発電容量 (kWh) | 排出係数 (kg/kWh) | CO2削減量 (ｔ)
記載例 | ○○ | ○○○ | 5 | 6000 | 0.457 | 2.74
|  |  |  | 0 | 0.457 | 0
|  |  |  | 0 | 0.457 | 0
|  |  |  | 0 | 0.457 | 0
|  |  |  | 0 | 0.457 | 0
|  |  |  | 0 | 0.457 | 0
|  |  |  | 0 | 0.457 | 0
|  |  |  | 0 | 0.457 | 0
|  |  |  | 合計 |  | 0
Note on E4: 設備利用率13.7%として計算

## EV
温室効果ガスの削減見込み量を計算した書類（※この様式は任意で使用してください）
| 導入前 |  |  |  |  | 入力不要 |  |  | 導入後 |  |  |  | 入力不要 |  |  |  | 燃料種別 | ガソリン | 軽油
| メーカー | 車名 | 燃料 ※リスト選択 | 年間走行 距離(km) | 1L当たり 走行距離(km) | 年間燃料 使用量(kL) | 年間排出 CO2（t） | 排出係数 (t/kL) | メーカー | 車名 | 年間走行距離(km) | 1kWh当たり走行距離(km) | 年間電気 使用量 (kWh） | 年間排出 CO2(t) | 排出係数 (kg/kWh) | CO2削減量(t) | ガソリン | 2.29 | 2.62
記載例 | ○○ | ○○○ | ガソリン | 10000 | 12 | 0.83333 | 1.91 | 2.29 | □□ | □□□ | 10000 | 6 | 1666.6667 | 0.7 | 0.422 | 1.21 | 軽油
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.422 | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.422 | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.422 | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.422 | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.422 | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.422 | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.422 | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.422 | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.422 | #DIV/0!
[15 empty] | 計 | #DIV/0!
Note on F5: 実績による燃費等を記入
Note on M5: カタログ値等から記入。不明であれば電気自動車は6，EVバイクは13とする。