## LED照明
温室効果ガスの削減見込み量を計算した書類
| 使用状況 |  |  |  | 入力不要 |  | 既存設備 |  |  | 入力不要 |  | 新規設備 |  |  | 入力不要
| No. | 設置場所 | 年間 使用日数 | 日中平均 使用時間 | 年間使用時間 | 排出係数 | 器具種類 | 消費電力(W)／台 | 器具数 | 年間使用電力（kWh） | 年間排出 CO2（t） | LED型式 | 消費電力(W)／台 | 器具数 | 年間使用電力（kWh） | 年間排出 CO2(t) | CO2削減量 (t)
記載例 | ① | ホール | 240 | 8 | 1920 | 0.421 | FL40（2灯） | 83 | 3 | 478.08 | 0.2 | XLX50-ABC | 43.1 | 3 | 248.256 | 0.1 | 0.1
[5 empty] | 0 | 0.421 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0.421 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0.421 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0.421 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0.421 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0.421 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0.421 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0.421 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0.421 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0.421 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0.421 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0.421 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0.421 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0.421 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0.421 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0.421 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0.421 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0.421 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0.421 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0.421 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0.421 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0.421 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0.421 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0.421 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 合計 | [15 empty] | 0
★記載要領★
| 使用状況 |  |  |  | 入力不要 |  | 既存設備 |  |  | 入力不要 |  | 新設設備 |  |  | 入力不要
| No. | 設置場所 | 年間 使用日数 | 日中平均 使用時間 | 年間使用時間 | 排出係数 | 器具種類 | 消費電力(W)／台 | 器具数 | 年間使用電力（kWh） | 年間排出 CO2（t） | LED型式 | 消費電力(W)／台 | 器具数 | 年間使用電力（kWh） | 年間排出 CO2(t) | CO2削減量 (t)
記載例 | ① | ホール | 240 | 8 | 1920 | 0.457 | FL40（2灯） | 83 | 3 | 478.08 | 0.22 | XLX50-ABC | 43.1 | 3 | 248.256 | 0.11 | 0.11
[5 empty] | 0 | 0.457 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0.457 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0.457 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0.457 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0.457 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0.457 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0.457 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0.457 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 合計 | [15 empty] | 0
記載欄
記載欄
記載欄
複数台ある場合は，図面とや写真と突合できるように記載してください。
「器具種類」及び「消費電力」の欄については，次の方法等により確認し，記載してください。
➊蛍光灯器具の銘板等に記されている品番表示や，施工業者から確認し，記載する。
➋別紙「照明器具参考」の中から同一又は類似した器具の数値を引用し，記載する。
営業日数や，営業時間等から概ねの値を記載してください。

## 空調
温室効果ガスの削減見込み量を計算した書類
| 使用状況 | [5 empty] | 入力不要 |  |  | 既存設備 |  |  | 入力不要 |  | 新規設備 |  |  | 入力不要
|  |  | 冷房 |  | 暖房
| No. | 設置場所 | 年間 使用日数 | 日中平均使用時間 | 年間 使用日数 | 日中平均使用時間 | 冷房年間使用時間 | 暖房年間使用時間 | 排出係数 | エアコン型式 | 冷房定格 消費電力(kW)／台 | 暖房定格消費電力(kW)／台 | 年間消費電力(kWh) | 年間排出 CO2（t） | エアコン型式 | 冷房定格消費電力(kW)／台 | 暖房定格 消費電力 (kW)／台 | 年間消費 電力 (kWh) | 年間排出 CO2（t） | CO2削減量(t)
記載例 | ① | 事務室 | 120 | 5 | 120 | 7 | 600 | 840 | 0.421 | ABC-123XYZ | 3.5 | 3.7 | 5208 | 2.1926 | XXZ-123ABC | 2.15 | 2.34 | 3255.6 | 1.3706 | 0.82196
[7 empty] | 0 | 0 | 0.421 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0.421 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0.421 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0.421 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0.421 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0.421 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0.421 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 合計 | [18 empty] | 0
★記載要領★
| 使用状況 | [5 empty] | 入力不要 |  |  | 既存設備 |  |  | 入力不要 |  | 新設設備 |  |  | 入力不要
|  |  | 冷房 |  | 暖房
| No. | 設置場所 | 年間 使用日数 | 日中平均使用時間 | 年間 使用日数 | 日中平均使用時間 | 冷房年間使用時間 | 暖房年間使用時間 | 排出係数 | エアコン型式 | 冷房定格 消費電力(kW)／台 | 暖房定格消費電力(kW)／台 | 年間消費電力(kWh) | 年間排出 CO2（t） | エアコン型式 | 冷房定格消費電力(kW)／台 | 暖房定格 消費電力 (kW)／台 | 年間消費 電力 (kWh) | 年間排出 CO2（t） | CO2削減量(t)
記載例 | ① | 事務室 | 120 | 5 | 120 | 7 | 600 | 840 | 0.421 | ABC-123XYZ | 3.5 | 3.7 | 5208 | 2.1926 | XXZ-123ABC | 2.15 | 2.34 | 3255.6 | 1.3706 | 0.82196
[7 empty] | 0 | 0 | 0.421 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0.421 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0.421 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0.421 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0.421 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0.421 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0.421 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 合計 | [18 empty] | 0
記載欄
記載欄
記載欄
営業日数や，営業時間等から概ねの値を記載してください。
型式及び消費電力が不明な場合は，施工事業者に取替前のエアコンについて確認してください
※施工事業者に確認しても不明な場合はゼロカーボンシティ推進課までご相談ください。

## 空調 (GHP)
温室効果ガスの削減見込み量を計算した書類
| 使用状況 |  |  |  |  | 入力不要 |  | 既存設備 |  |  |  |  | 入力不要 |  |  | 新規設備 |  |  |  |  | 入力不要
|  | 冷房 |  | 暖房 |  |  |  |  | 冷房 |  | 暖房 | [5 empty] | 冷房 |  | 暖房
| 設置場所 | 年間 使用日数 | 日中平均使用時間 | 年間 使用日数 | 日中平均使用時間 | 冷房年間使用時間 | 暖房年間使用時間 | エアコン型式 | 定格消費 電力 (kW)／台 | 定格消費 ガス量 (kW)／台 | 定格消費 電力 (kW)／台 | 定格消費 ガス量 (kW)／台 | 年間消費電力(kWh) | 年間消費ガス量(m3) | 年間排出 CO2（t） | エアコン型式 | 定格消費電力 (kW)／台 | 定格消費ガス量 (kW)／台 | 定格消費 電力 (kW)／台 | 定格消費 ガス量 (kW)／台 | 年間消費 電力 (kWh) | 年間消費 ガス量 (m3) | 年間排出 CO2（t） | CO2削減量(t)
記載例 | 事務室 | 120 | 5 | 120 | 7 | 600 | 840 | ABC-123XYZ | 0.615 | 45 | 3.7 | 46 | 3477 | 5131.8545 | 11.9841 | XXZ-123ABC | 0.649 | 37.6 | 0.47 | 34.8 | 784.2 | 4049.1927 | 8.631 | 3.3531
[6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 合計 | [22 empty] | 0
自動入力用
| 電気排出係数(kg/kWh） | 0.421
| 都市ガス排出係数(t/千㎥) | 2.05
Note on O6: 都市ガス13Aの場合は 11000か10750で除算

## 冷凍冷蔵設備
温室効果ガスの削減見込み量を計算した書類
| 使用状況 |  |  |  | 入力不要 |  | 既存設備 |  | 入力不要 |  | 新規設備 |  | 入力不要
| No. | 設置場所 | 年間 使用日数 | 一日の平均使用時間 | 冷凍冷蔵設備年間使用時間 | 排出係数 | 冷凍冷蔵設備 型式 | 消費電力（冷却時） (kW)／台 | 年間消費電力(kWh) | 年間排出 CO2（t） | 冷凍冷蔵設備 型式 | 消費電力(冷却時) (kW)／台 | 年間消費 電力 (kWh) | 年間排出 CO2（t） | CO2削減量(t)
記載例 | ① | 厨房 | 365 | 24 | 8760 | 0.421 | ABC-123XYZ | 0.5 | 4380 | 1.844 | XXZ-123ABC | 0.3 | 2628 | 1.1064 | 0.73759
[5 empty] | 0 | 0.421 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0.421 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0.421 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0.421 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0.421 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0.421 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0.421 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| 合計 | [13 empty] | 0
★記載要領★
| 使用状況 |  |  |  | 入力不要 |  | 既存設備 |  | 入力不要 |  | 新規設備 |  | 入力不要
| No. | 設置場所 | 年間 使用日数 | 一日の平均使用時間 | 冷凍冷蔵設備年間使用時間 | 排出係数 | 冷凍冷蔵設備 型式 | 消費電力（冷却時） (kW)／台 | 年間消費電力(kWh) | 年間排出 CO2（t） | 冷凍冷蔵設備 型式 | 消費電力(冷却時) (kW)／台 | 年間消費 電力 (kWh) | 年間排出 CO2（t） | CO2削減量(t)
記載例 | ① | 厨房 | 365 | 24 | 8760 | 0.421 | ABC-123XYZ | 0.5 | 4380 | 1.844 | XXZ-123ABC | 0.3 | 2628 | 1.1064 | 0.73759
[5 empty] | 0 | 0.421 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0.421 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0.421 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0.421 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0.421 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0.421 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0.421 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| 合計 | [13 empty] | 0
記載欄
記載欄
記載欄
原則，365日24時間としてください。
型式及び消費電力が不明な場合は，施工事業者又は製造業者にに取替前の冷凍冷蔵設備について確認してください。
※施工事業者又は製造業者に確認しても不明な場合はゼロカーボンシティ推進課までご相談ください。

## 太陽光
温室効果ガスの削減見込み量を計算した書類
入力不要
| メーカー | 型番 | 設置容量 | 発電容量 (kWh) | 排出係数 (kg/kWh) | CO2削減量 (ｔ)
記載例 | ○○ | ○○○ | 5 | 6000 | 0.421 | 2.53
|  |  |  | 0 | 0.421 | 0
|  |  |  | 0 | 0.421 | 0
|  |  |  | 0 | 0.421 | 0
|  |  |  | 0 | 0.421 | 0
|  |  |  | 0 | 0.421 | 0
|  |  |  | 0 | 0.421 | 0
|  |  |  | 0 | 0.421 | 0
|  |  |  | 合計 |  | 0
Note on E4: 設備利用率13.7%として計算

## EV
温室効果ガスの削減見込み量を計算した書類
| 導入前 |  |  |  |  | 入力不要 |  |  | 導入後 |  |  |  | 入力不要 |  |  |  | 燃料種別 | ガソリン | 軽油
| メーカー | 車名 | 燃料 ※リスト選択 | 年間走行 距離(km) | 1L当たり 走行距離(km) | 年間燃料 使用量(kL) | 年間排出 CO2（t） | 排出係数 (t/kL) | メーカー | 車名 | 年間走行距離(km) | 1kWh当たり走行距離(km) | 年間電気 使用量 (kWh） | 年間排出 CO2(t) | 排出係数 (kg/kWh) | CO2削減量(t) | ガソリン | 2.29 | 2.62
記載例 | ○○ | ○○○ | ガソリン | 10000 | 12 | 0.83333 | 1.91 | 2.29 | □□ | □□□ | 10000 | 6 | 1666.6667 | 0.7 | 0.422 | 1.21 | 軽油
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.422 | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.422 | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.422 | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.422 | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.422 | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.422 | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.422 | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.422 | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.422 | #DIV/0!
[15 empty] | 計 | #DIV/0!
Note on F5: 実績による燃費等を記入
Note on M5: カタログ値等から記入。不明であれば電気自動車は6，EVバイクは13とする。