柏市第二最終処分場での放射線量測定結果について

柏市第二最終処分場で，大気中の放射線量を測定しましたのでお知らせします。

測定高さ　地上0.05メートル，0.5メートル，1メートル

測定機器　シンチレーション式サーベイメータ

 クリアパルス㈱　A2700

【柏市第二最終処分場】

　測定箇所



測定結果（μSv(ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ)/時）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 測定日 | 測定高 | ① | ② | ③ | ④ |
| 10月2日（月） | 0.05ｍ | 0.058 | 0.051 | 0.054 | 0.069 |
| 0.5ｍ | 0.061 | 0.062 | 0.053 | 0.060 |
| 1.0ｍ | 0.074 | 0.070 | 0.059 | 0.075 |