柏市最終処分場での仮保管庫周辺の放射線量測定結果について

柏市最終処分場敷地内にある，仮保管庫周辺の大気中の放射線量を測定しましたのでお知らせします。

測定高さ　地上0.05メートル，0.5メートル，1メートル

測定機器　シンチレーション式サーベイメータ

クリアパルス株式会社製　CP-100

測定箇所

①

②

③

④

⑥

⑤

①～⑥　仮保管庫周辺測定位置

測定結果(μSv(ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ)/時)　測定日：令和７年４月(月２回測定)

| 測定日 | 測定高 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4月18日 （金） | 0.05ｍ | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
|  | 0.5ｍ | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
|  | 1.0ｍ | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| 4月4日 （金） | 0.05ｍ | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
|  | 0.5ｍ | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
|  | 1.0ｍ | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |