（別紙１１）

放射線管理部門立入検査表

| 病院名 |  | 立入検査日 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 対応者職氏名 |  | 医療監視員 |  |

［Ⅰ］放射線検査設備等の概要

１．装置等の設置状況

（１）　エックス線装置（□有　□無）：定格出力の管電圧10kＶ以上

| 単純撮影用装置（据付型） | 台 | 結石破砕装置 | 台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 〃 （移動型） | 台 | 透視（ＴＶ）撮影用装置（据付型） | 台 |
| ＣＴ撮影装置（据付型） | 台 | 〃 （移動型） | 台 |
| ＣＴ撮影装置（移動型） | 台 | 歯科用撮影装置（デンタル） | 台 |
| エックス線マンモグラフィ | 台 | 〃 （パノラマ） | 台 |
| 輸血用血液照射エックス線装置 | 台 | 血管連続撮影装置 | 台 |
| 骨塩定量分析エックス線装置 | 台 | エックス線検診車 | 台 |

（２）　診療用高エネルギー放射線発生装置（□有　□無）：1Mev以上の電子線やＸ線の発生装置

| リニアック（据付型） Mev | 台 | ベータトロン Mev | 台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 〃 （移動型） Mev | 台 |  |  |

（３）診療用粒子線照射装置（□有　□無）陽子線又は重イオン線を照射する装置

| 重粒子線治療装置 Mev | 台 | 陽子線治療装置 Mev | 台 |
| --- | --- | --- | --- |

（４）　診療用放射線照射装置（□有　□無）：密封されたＲＩを装備し、数量が3.7GBqを超える装置

| テレコバルト（60Co： TBq） | 台 | 血管内照射装置（90Sr： Gy） | 個 |
| --- | --- | --- | --- |
| 血管内照射装置（32P： Gy） | 個 | ガンマナイフ（６０Co： TBq× 本） | 台 |
| 〃 （90Y： Gy） | 個 | ラルス（RALS）（192Ir： GBq） | 台 |

※放射線管理状況報告書（障害防止法関係：様式第２１の４）参照

（５）　診療用放射線照射器具（□有　□無）：密封されたＲＩを装備し、数量が3.7GBq以下の器具

| 照射器具名 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 放射性同位元素の種類 |  |  |  |  |  |
| 放射性同位元素の物理的半減期 |  |  |  |  |  |
| 1個当りの数量（Bq）及び個数 | × | × | × | × | × |

※放射線管理状況報告書（障害防止法関係：様式第２１の４）参照

（６）　放射性同位元素装備診療機器（□有　□無）：密封されたＲＩを装備し、数量が3.7MBを超える装置

| 輸血用血液照射装置（１３７Cs： TBq），（ ： TBq），（ ： TBq） | 台 |
| --- | --- |
| ガスクロマトグラフ用ＥＣＤ （６３Ni： MBq），（ ： MBq） | 台 |
| 骨塩定量分析装置（１２５Ｉ： TBq），（２４１Am： TBq），（１５３Gd： TBq） | 台 |

（７）　診療用放射性同位元素（□有　□無）：医薬品である放射性同位元素で非密封

| 放射性同位元素の種類 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 放射性同位元素の形状 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年間使用数量（Bq） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1日最大使用予定数量（Bq） |  |  |  |  |  |  |  |

（８）　吸収補正用線源（□有　□無）：核医学撮像装置に専用の密封されたＲＩを装備して使用する線源

| SPECT | （ ： GBq），（ ： GBq），（ ： GBq） | 台 |
| --- | --- | --- |
| PET | （ ： GBq），（ ： GBq），（ ： GBq） | 台 |

（９）　校正用線源（□有　□無）核種名、数量記載のこと

|  | 個 |  | 個 |
| --- | --- | --- | --- |

（１０） 放射線測定器の保有　（□有　□無）

①　サーベイメータ類

|  | 電離箱式 | ＧＭ式 |  | シンチ式 |  | 中性子線用 |  |  | ﾌﾛｱｰﾓﾆﾀｰ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 台 数 | 台 | 台 |  | 台 |  | 台 |  |  | 台 |
| 校正年月日 | 年 月 | 年 月 |  | 年 月 |  | 年 月 |  |  | 年 月 |
| - 放射線治療装置出力測定用線量計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 線量計名 |  |  |  | 校正年月日 |  |  |  | 年 月 |  |
| ③ ＲＩ監視システム |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | エリアモニター |  | ガスモニター |  | 水モニター |  | ハンドフットクロスモニター |  |  |
| 台 数 | 台 |  | 台 |  | 台 |  | 台 |  |  |
| 点検年月日 | 年 月 |  | 年 月 |  | 年 月 |  | 年 月 |  |  |

（１１）　放射線治療病室（□有　□無）

２．放射線業務従事者状況

| 医 師 | 歯科医師 | 診療放射線技師 | 診療Ｘ線技師 | 看 護 師 | 臨床検査技師 | その他の職 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |

３．放射線施設・装置・線源等の変更・廃止（□有　□無）

|  | 変更・廃止 | 許可・届出 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 放射線施設 | □有 □無 | □有 □無 | 年 月 日 |
| 装置・線源等 | □有 □無 | □有 □無 | 年 月 日 |

※前年度立入検査日以降の分を記入