## Sheet1
感染予防からみた透析診療内容のチェックリスト
医療機関名 |  | ： | 選択してください
引用：透析施設における標準的な透析操作と感染予防に関するガイドライン（六訂版） 項目番号↓
下記のチェックリストについて，「はい」又は「いいえ」のいずれかにチェックを入れてください。
はい | いいえ |  | 0. 透析診療の有無
□ | □ |  | 0）透析施設を有している．
上記について「いいえ」と回答した施設は以下の回答は不要です。
「はい」と回答した施設は引き続き以下すべてのチェック項目についてご記入ください。
はい | いいえ |  | 1. 施設と透析医療機器
□ | □ |  | 1）感染対策委員会が設置され，定期的に開催されている. | →２章Ⅰ，６章Ⅱ，Ⅵ
□ | □ |  | 2）透析に使用する医療器具は患者毎に滅菌したものか，ディスポーザブル製品を使っている． | →1 章I，２章Ⅱ，Ⅲ，3 章II，Ⅲ
□ | □ |  | 3）スタッフが透析操作前後に手洗いを容易にできる十分な手洗い設備があり，手指衛生を適切に行うことができる物品が適切な場所に設置されている． | →２章Ⅳ
□ | □ |  | 4）感染対策上十分なベッド間隔がとられている． | →２章Ⅴ-2)，3)，４章Ⅱ-3
□ | □ |  | 5）透析装置の消毒や保守点検は取扱説明書に従って管理され，透析用水・透析液の品質を１回/月以上の生物学的汚染物質の測定と，水道事業者の最新水質データか水道水以外を原水とする場合は1 回/年以上の化学的汚染物質を測定で保証する． | →4 章III
□ | □ |  | 5）透析開始前に透析液濃度の確認と，透析用水の塩素濃度測定が行われている． | →4 章III-5, 10
□ | □ |  | 7）透析排水は，下水排除基準を守っている． | →4 章IV
2. 医療従事者
□ | □ |  | 1）医療従事者に対して感染症対策に関する教育が定期的に行われている． | →２章Ⅰ，５章Ⅰ，６章Ⅵ
□ | □ |  | 2）医療従事者には定期健康診断が行われ，HB ワクチン接種の機会がある．スタッフ保菌者についても施設長は把握している． | →6 章Ⅰ～Ⅲ
□ | □ |  | 3）医療従事者に発熱や下痢等の感染症を疑う症状のある時は透析室に入室する前に医師の診察を受け就業可能か指示を仰いでいる． | →1 章Ⅱ-1
3. 透析操作
□ | □ |  | 1）透析回路のプライミングは治療直前に，手指衛生を行い清潔操作で添付文書に基づいた方法で行っている． | →1 章Ⅰ-1，9
□ | □ |  | 2）透析開始，終了操作は，清潔・不潔の概念をよく理解した医師，臨床工学技士，看護師，准看護師，などの有資格者スタッフが行っている． | →1 章Ⅰ
□ | □ |  | 3）穿刺・回収を二人で行うなど機械を血液汚染させない方法で行っている． | →1 章Ⅰ-5，7，9，5 章II-2）
□ | □ |  | 4）スタッフは穿刺，返血など侵襲的手技の前後に入念な手指衛生を必ず行い，未使用のディスポーザブル手袋を着用している．穿刺および抜針操作をするスタッフは，さらに必要に応じてマスク，ディスポーザブルの非透水性ガウンまたはプラスチックエプロン，ゴーグルを着用している． | →1 章Ⅰ
□ | □ |  | 5）穿刺針は安全装置つきのものを用い，穿刺後の針はリキャップせずに耐貫通性容器に廃棄している． | →1 章Ⅰ-4，6 章Ⅳ-1)
□ | □ |  | 6）血液に汚染された物品は，周囲を汚染しないように注意して感染性廃棄物として廃棄するか，マニュアルにのっとり洗浄後に消毒・滅菌されている． | →１章Ⅰ-5，7，10，２章Ⅱ-2，３章Ⅱ，Ⅲ
□ | □ |  | 7）プレフィルドシリンジ製剤が市販されている薬剤に関しては極力これを選択し，それ以外の透析中に投与される注射薬は，透析室から区画された場所で無菌的に準備されている． | →1 章Ⅰ-2
□ | □ |  | 8）透析記録（患者ごと，一回ごとの透析経過，診療内容，担当者名の記録）を作成している． | →1 章Ⅰ-3，６章Ⅳ
4. 感染症に対する予防策
□ | □ |  | 1）呼吸器感染症流行期にはユニバーサルマスキングをしている. | →1 章Ⅱ-2，２章Ⅱ，Ⅴ-3)，５章Ⅹ
□ | □ |  | 2）感染症のある患者を入室前に観察し，状態にあわせて対策を行っている. | →1 章Ⅱ-2，２章Ⅱ
□ | □ |  | 3）B 型肝炎，C 型肝炎の定期的な検査を実施している． | →2 章Ⅰ，５章Ⅰ，６章Ⅱ
□ | □ |  | 4）透析導入時や転院時に患者の同意を得てHIV スクリーニング検査を実施している． | →5 章Ⅱ
□ | □ |  | 5）肝炎ウイルス陽性の患者は透析室内の一定の位置に固定して透析されている． | →５章Ⅰ
□ | □ |  | 6）リネン類は患者ごとに交換あるいは清拭消毒可能なシーツを使用している. | →3 章Ⅲ
□ | □ |  | 7）患者やスタッフの手指が触れる高頻度接触面（ドアノブなど）は１日数回清拭や消毒を行っている. | →3 章Ⅲ
選択してください
国立研究開発法人国立がん研究センター東病院
柏市立柏病院
医療法人社団天宣会北柏リハビリ総合病院
医療法人巻石堂病院
医療法人深町病院
社会医療法人社団蛍水会名戸ヶ谷病院
東葛医療福祉センター光陽園
医療法人社団聖秀会聖光ヶ丘病院
医療法人社団葵会柏たなか病院
医療法人聖峰会岡田病院
医療法人社団誠高会おおたかの森病院
医療法人社団康喜会辻仲病院柏の葉
医療法人社団柏水会初石病院
医療法人社団葵会千葉・柏リハビリテーション病院
医療法人社団健仁会手賀沼病院
医療法人社団協友会柏厚生総合病院
東京慈恵会医科大学附属柏病院
くぼのやウィメンズホスピタル
社会医療法人社団蛍水会名戸ヶ谷記念病院