## 記入のお願い
チェックリスト記入のお願い
本年度も「放射線施設立入検査チェックリスト」を作成しました。
このチェックリストを参考に検査を行いたいと思います。つきましては書類提出期限までに
記入及びご提出をお願い致します。
〈チェックリストの記載要領〉
| 1 | 移動型透視用エックス線装置（外科用イメージ装置）を管理している。 | [7 empty] | いる | いない | 非該当
|  | □ | 使用場所 | ( |  |  |  |  | )
|  | □ | 一時管理区域設定の記録 ） |  |  | □ | 一時管理区域設定に係る管理区域標識の掲示
|  | □ | 保管場所 | ( |  |  |  |  | )
|  | □ | キースイッチの管理状況 |  | ( |  |  |  | )
上段：質問（検査）項目です。右の「いる」「いない」「非該当」のいずれかに○をつけてください。
下段：質問（検査）項目に対するチェック事項です。
□については該当するものに☑チェックし、（ ）内にはあてはまるものに記入をしてください。
問い合わせ先
柏市健康医療部
医療機関立入検査 放射線担当 増田，安中
04-7167-1255，04-7167-1254

## 本文
医 療 機 関 名
ご 担 当 者 氏 名 （ふりがな）
チェックリスト記入のお願い
本年度も「放射線施設立入検査チェックリスト」を作成しました。
このチェックリストを参考に検査を行いたいと思います。
記入及びご提出を何卒よろしくお願い致します。
|  | 例 | その他必要な届出を行っている。 | [17 empty] | いる | いない
高周波利用設備許可証
上段：質問（検査）項目です。右の「いる」「いない」「非該当」のいずれかに○をつけてください。
下段：質問（検査）項目に対するチェック事項です。
□については該当するものに☑チェックし、（ ）内にはあてはまるものに記入をしてください。
①健康診断・被ばく管理関係
| １ 健康管理関係 | [21 empty] | 記入不要
| 1 | 放射線診療従事者に対して法令に基づく健康診断を実施している。 | [17 empty] | いる | いない
雇入れ時・配置換え時の健康診断を行っている。
電離放射線健康診断（６ヶ月に１回）
|  |  | 直近2回の実施 |  |  |  |  | 職種内訳 |  |  |  | 対象者数 |  | 受診者数 |  | 受診率
[8 empty] | 医師・歯科医師 |  |  |  |  | 人 |  | 人 |  | ％
|  |  | ① |  | 年 |  | 月 | 診療放射線技師 |  |  |  |  | 人 |  | 人 |  | ％
[8 empty] | その他 |  |  |  |  | 人 |  | 人 |  | ％
[8 empty] | 医師・歯科医師 |  |  |  |  | 人 |  | 人 |  | ％
|  |  | ② |  | 年 |  | 月 | 診療放射線技師 |  |  |  |  | 人 |  | 人 |  | ％
[8 empty] | その他 |  |  |  |  | 人 |  | 人 |  | ％
本人への結果通知
労働基準監督署へ結果報告を行っている。
| 2 | 電離放射線健康診断項目について実施している。 | [17 empty] | いる | いない
|  | 実施項目 |  | 被ばく歴の有無の調査･評価 | [5 empty] | → | 省略できない
|  |  |  | 白血球数･白血球百分率 | [5 empty] | 実効線量の基準を超える場合
|  |  |  | 赤血球数･血色素量又は ﾍﾏﾄｸﾘｯﾄ値 | [5 empty] | →医師が必要ないと認める時省略可
|  |  |  | 白内障に関する眼の検査 | [5 empty] | 実効線量の基準超えない場合
|  |  |  | 皮膚の検査 | [5 empty] | →医師が必要と認めない時省略可
※ 実効線量の基準=前年1年間に受けた実効線量が5mSvを超えず、かつ、その年1年に受ける実効線量が5mSvを超える恐れのない場合
省略の実施 （ 有 ・ 無 ）
| 3 | 電離放射線健康診断個人票を作成している。 | [17 empty] | いる | いない
記録内容（検査結果・累計被曝線量・期間中の被曝線量・省略の記録）
|  |  | 検査結果 |  |  |  |  | 期間中の実効線量 | [5 empty] | 累計実効線量
|  |  | 省略の記録 |  |  |  |  | 医師の診断及び氏名 | [5 empty] | ３０年間保存
| ２ 被ばく管理関係 | [21 empty] | 記入不要
| １ | 放射線従事者の被ばく線量を測定している。 | [17 empty] | いる | いない
|  |  | 測定方法 |  | （ | [12 empty] | ）
|  |  | 不均等被ばくの測定 |  |  |  | （対象者： ）
|  |  | 未回収の有無 （回収率 | [7 empty] | ％）
| 2 | 従事者の被ばく線量が限度を超えないように管理している。 | [17 empty] | いる | いない
|  |  | 被ばく線量測定報告書 | [8 empty] | 結果の本人への通知
被ばく線量限度（50mSv /年 100ｍSv/5年 女性の場合5ｍSv/3月）
女子の妊娠する意思がない旨の管理者への届出の有無 （ 有 無 ）
②Ｘ線検査部門
| １ 照射録関係 | [21 empty] | 記入不要
| 1 | エックス線照射録を法令に従い作成している。 | [17 empty] | いる | いない
|  | 記載事項 |  |  | 患者氏名 |  |  | 性別 |  | 年齢 |  | 照射年月日 |  |  |  | 照射条件
[5 empty] | 透視条件 |  |  | 指示医師名及び内容 | [7 empty] | 照射技師名
| 2 | 高線量医療被ばくにおける皮膚障害の低減に取り組んでいる | [17 empty] | いる | いない | 非該当
関連職種を含めた取決めや手順書があり遵守している
IVR に伴う放射線皮膚障害の防止に関するガイドラインに沿った検査を実施している。
|  |  | 皮膚線量の管理目標値を定めている（管理目標値： ） | [12 empty] | Ｇｙ | ）
放射線皮膚障害の発生するおそれがある場合の措置（ 患者説明 観察 記録 ）
患者の被ばく軽減処置をしている。(具体的な対応：
| 3 | ＭＲＩ施行患者に対して禁忌事項の説明と事前のチェックを行っている。 | [17 empty] | いる | いない | 非該当
検査実施者（医師・診療放射線技師・臨床検査技師・看護師）
|  |  | 検査申込伝票でのチェック | [6 empty] | 患者説明用パンフレット・ポスターの使用
ＭＲＩ対応植込み型デバイス患者のＭＲＩ検査実施手順書
| 4 | エックス線写真･照射録を適正に保管している。 | [17 empty] | いる | いない
|  | エックス線写真 |  | 保管方法 |  | （ |  | フィルム |  |  | 電子媒体 |  | ） | 場所 | （ |  |  |  | ）
[5 empty] | 運用管理規程 | [6 empty] | 保管(2年、保険医療機関3年)
|  | 照射録 |  | 保管方法 |  | （ |  | 紙 |  |  | 電子媒体 |  | ） | 場所 | （ |  |  |  | ）
[5 empty] | 運用管理規程 | [6 empty] | 保管( |  |  | 年)
|  |  | 個人情報保護のための措置（ | [15 empty] | ）
| ２ 漏洩線量測定 | [21 empty] | 記入不要
| 1 | エックス線漏えい線量の測定は６ヶ月を超えない期間ごとに行っている。 | [17 empty] | いる | いない
|  |  | 漏えい線量測定者 | [5 empty] | 職員 |  | 測定業者
|  |  | 直近の実施日 |  |  | （ |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ）
測定結果を管理者が確認している。
記録を５年間保存している。
| ３ その他 | [21 empty] | 記入不要
| 1 | 移動型透視用エックス線装置（外科用イメージ装置）を管理している。 | [17 empty] | いる | いない | 非該当
|  |  | 使用場所 |  | ( | [13 empty] | )
|  |  | 一時管理区域設定の記録 ） | [6 empty] | 一時管理区域設定に係る管理区域標識の掲示
|  |  | 保管場所 |  | ( | [13 empty] | )
|  |  | キースイッチの管理状況 |  |  |  |  | ( | [10 empty] | )
核医学・治療部門 有り→③以降の回答をお願いします。 核医学・治療部門 無し→⑤以降の回答をお願いします。
③核医学検査部門
| １ 空間線量率測定 | [21 empty] | 記入不要
| 1 | 空間線量率の測定は１月を超えない期間で測定をしている。 | [17 empty] | いる | いない | 非該当
|  |  | 空間線量率測定者 | [5 empty] | 職員 |  | 測定業者
|  |  | 直近の実施日 |  |  | （ |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ）
| 2 | 空間線量率の測定結果を記録している。 | [17 empty] | いる | いない | 非該当
測定場所 （使用室・貯蔵施設・廃棄施設・治療病室・管理区域境界・その他）
|  |  | Ｂ．Ｇ値の測定 | [5 empty] | 測定器の校正日の記載
記載事項
|  |  |  | 測定年月日 |  |  |  | 測定方法 |  |  |  | 測定器の種類、形式
|  |  |  | 測定箇所 |  |  |  | 測定条件 |  |  |  | 測定結果 |  |  |  | 測定者
測定結果に基づいた措置の概要
測定結果を管理者が確認している。
| ２ 表面汚染密度測定 | [21 empty] | 記入不要
| 1 | 表面汚染密度の測定を１月を超えない期間で測定をしている。 | [17 empty] | いる | いない | 非該当
|  |  | 表面汚染密度測定者 | [6 empty] | 職員 |  | 測定業者
|  |  | 直近の実施日 |  |  | （ |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ）
| 2 | 表面汚染密度の測定結果を記録している。 | [17 empty] | いる | いない | 非該当
測定場所 （使用室・貯蔵施設・廃棄施設・治療病室・管理区域境界・その他）
|  |  | 測定法（ |  |  | 直接サーベイ法 |  |  |  |  | スミア法 |  | ）
記載事項
|  |  |  | 測定年月日 |  |  |  | 測定方法 |  |  |  | 測定器の種類、形式
|  |  |  | 測定箇所 |  |  |  | 測定条件 |  |  |  | 測定結果 |  |  |  | 測定者
測定結果に基づいた措置の概要
測定結果を管理者が確認している。
| ３ 空気中ＲＩ濃度測定 作業環境測定 | [21 empty] | 記入不要
| 1 | 空気中ＲＩ濃度測定を１月を超えない期間で測定している。 | [17 empty] | いる | いない | 非該当
|  |  | 空気中ＲＩ濃度測定者 | [6 empty] | 職員 |  | 測定業者
|  |  | 直近の実施日 |  |  | （ |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ）
| 2 | 空気中ＲＩ濃度の測定結果を記録している。 | [17 empty] | いる | いない | 非該当
測定点 （準備室・処置室・体外計測室・その他）
測定法 （ダストサンプリング ・ウェルカウンター ）
|  |  | 測定核種 |  | （ | [5 empty] | ）
記載事項
|  |  |  | 測定年月日 |  |  |  | 測定方法 |  |  |  | 測定器の種類、形式
|  |  |  | 測定箇所 |  |  |  | 測定条件 |  |  |  | 測定結果 |  |  |  | 測定者
測定結果に基づいた措置の概要
測定結果を管理者が確認している。
| ４ 排気中ＲＩ濃度測定 | [21 empty] | 記入不要
| 1 | 排気中ＲＩ濃度測定を行っている。 | [17 empty] | いる | いない | 非該当
測定方法 （監視モニター ・ ＲＩ使用量からの計算）
| 2 | 排気中ＲＩ濃度測定結果を記録している。 | [17 empty] | いる | いない | 非該当
検出限界と濃度限度の明示
測定結果 （3ヶ月平均濃度）
|  |  | 監視対象核種 |  |  | （ | [6 empty] | ） |  | 警報等のモニター設定
測定結果を管理者が確認している。
| ５ 排水記録 | [21 empty] | 記入不要
| 1 | 排水中ＲＩ濃度測定を行っている。 | [17 empty] | いる | いない | 非該当
|  |  | 排水中ＲＩ濃度測定者 | [6 empty] | 職員 |  | 測定業者
測定方法 （監視モニター ・ 直接サンプリング ・ 計算）
| 2 | 排水中ＲＩ濃度の測定結果を記録している。 | [17 empty] | いる | いない | 非該当
記載事項
|  |  |  | 排水年月日 |  |  |  | 測定者 |  |  | ＲＩ濃度
希釈等の処理の有無
排水量
検出限界と濃度限度
|  |  | 監視対象核種 |  |  | （ | [6 empty] | ） |  | 警報等のモニター設定
測定結果を管理者が確認している
| ６ ＲＩ・ＰＥＴ管理台帳 | [21 empty] | 記入不要
| 1 | ＲＩ・ＰＥＴの入手記録を残している。 | [17 empty] | いる | いない | 非該当
|  |  | 入手年月日 | [8 empty] | 核種
|  |  | 放射能量 | [8 empty] | 担当者名
| 2 | ＲＩ・ＰＥＴの使用記録を残している。 | [17 empty] | いる | いない | 非該当
|  |  | 使用年月日 | [8 empty] | 核種
|  |  | 使用日における使用量 | [8 empty] | 残量
|  |  | 使用目的 | [8 empty] | 使用者
1日、3ヶ月、1年間の使用量が届出量を超えていないことを確認している。
| 3 | ＲＩ・ＰＥＴの一時保管の記録を残している。 | [17 empty] | いる | いない | 非該当
|  |  | 一時保管廃棄年月日 | [8 empty] | 核種
|  |  | 放射能量 | [8 empty] | 担当者名
|  |  | 一時保管方法 | [8 empty] | 一時保管場所
| ７ 廃棄記録 | [21 empty] | 記入不要
| 1 | ＲＩをアイソトープ協会に引き渡している。 | [17 empty] | いる | いない | 非該当
|  |  | 最終引取年月日 |  |  |  | （ |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ）
廃棄物内容
|  | （ | 可燃 |  |  | 本、 | 難燃 |  |  | 本、 | 不燃 |  |  | 本、 | フィルター |  |  |  | 箱）
| 2 | フィルターの交換を定期的に行っている。 | [17 empty] | いる | いない | 非該当
|  |  | 最終交換年月日 |  |  |  | （ |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ）
|  |  | 交換間隔 |  | （ |  |  |  |  | ）
|  |  | 交換内容 |  | （ | プレ |  | 本、 | ヘパ |  | 枚、 | チャコール |  |  |  | 枚 | ）
| 3 | 医療用放射性汚染物の廃棄について適切な管理をしている。 | [17 empty] | いる | いない | 非該当
医療用放射性汚染物が医療機関内の放射線汚染源とならないよう，廃棄施設内（保管廃棄設備）において適切な管理をしている。（ＰＥＴ使用核種における「７日間ルール」は除く）
| ８ 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素 | [21 empty] | 記入不要
| 1 | 使用薬剤の種類
|  |  | サイクロトロンの設置 |  |  |  |  | （ |  | 有 |  | 無 | ）
|  |  | 使用薬剤 |  | ( |  | 自家製剤 |  |  |  | 市販製剤 |  |  |  | 両方 | )
| 2 | 管理責任者である医師がいる。 | [17 empty] | いる | いない | 非該当
|  |  | 常勤医師 | [5 empty] | 核医学診断の経験を3年以上有している。
所定の研修を修了している。
| 3 | 安全管理に専ら従事する放射線技師がいる。 | [17 empty] | いる | いない | 非該当
所定の研修を修了している。
| 4 | 安全管理の委員会を設けている。 | [17 empty] | いる | いない | 非該当
|  |  | 委員会の種類 |  |  | （名称： | [12 empty] | ）
|  |  | 放射線の防護を含めた安全管理体制 | [8 empty] | 議事録
| 5 | 陽電子断層撮影を担当する職種との連携を十分に図られるよう努めている。 | [17 empty] | いる | いない | 非該当
|  |  | 担当医師 | [5 empty] | 担当歯科医師
担当薬剤師
| 6 | いわゆる「7日間ルール」（法の適用除外）を採用している。 | [17 empty] | いる | いない | 非該当
|  |  | 必要な届出をしている。 | [5 empty] | 一日最大使用数量 |  |  |  | （１８Ｆ： |  |  |  |  | ＴＢｑ）
|  |  | 保管管理する場所 |  |  |  | （ |  |  |  | ） |  | 保管する期間 |  |  | （ |  |  | 日）
他の物の混入を防止し又は付着しないように封及び表示する措置
測定後、責任者の確認・承認の下、法の適用除外措置を行っている
１年を超えない期間ごとの不純物除去性能確認記録（ｻｲｸﾛﾄﾛﾝによる製造）
| ９ その他 | [21 empty] | 記入不要
| 1 | 非密封治療を行っている。 | [17 empty] | いる | いない | 非該当
退出基準 （投与量 ・ 測定線量率 ・ 患者毎の積算線量）
退出の記録
|  |  |  | 投与量 |  |  |  | 退出した日時 |  |  |  |  | 退出時に測定した線量率
授乳中の母親に対して注意・指導した内容
|  |  |  | 積算線量の算出方法 | [6 empty] | 退出後２年間保存
退出患者、家族への口頭及び書面による注意・指導
病室に立入る従事者の内部被ばく防止のため立入の記録を行い従事時間を評価している
照射装置・器具、同位元素等により治療を受けている患者に適当な表示を付している
| 2 | ＰＥＴ－ＣＴ、ＳＰＥＣＴ－ＣＴ、ＰＥＴの照射録を記載している。 | [17 empty] | いる | いない | 非該当
|  |  | 吸収補正の方法 （ＣＴ ・ 吸収補正用線源） | [10 empty] | 照射録の記載
|  |  | 漏えい線量測定報告書（ＣＴ） | [5 empty] | 漏えい線量測定者（ |  |  |  |  | 職員 |  | 測定業者）
| 3 | 吸収補正用、校正用線源を適切に管理している。 | [17 empty] | いる | いない | 非該当
|  |  | 入手・使用・保管・廃棄の記録 | [9 empty] | 漏えい線量測定報告書
|  |  | 管理責任者 |  |  | （ |  | 医師 |  | 歯科医師 |  |  | 放射線技師 |  |  | ）
管理体制を明確にする管理図
④放射線治療部門
| １ 漏洩線量の測定 | [21 empty] | 記入不要
| 1 | 漏えい線量の測定は６ヶ月を超えない期間ごとに行っている。 | [17 empty] | いる | いない | 非該当
|  |  | 漏えい線量測定者 | [5 empty] | 職員 |  | 測定業者
|  |  | 直近の実施日 |  |  | （ 年 月 日）
中性子線の測定
|  |  | 測定点、測定レンジの確認 | [6 empty] | 測定結果を管理者が確認している。
|  |  | 記録を５年間保存している。 | [6 empty] | 測定器の校正日の記載
| ２ 出力測定の記録 | [21 empty] | 記入不要
| 1 | 放射線治療装置の出力測定を定期的に行っている。 | [17 empty] | いる | いない | 非該当
|  |  | 放射線照射装置出力測定者 | [7 empty] | 職員 |  | 測定業者
|  |  | 直近の実施日 |  |  | （ |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ）
|  |  | 高エネルギー放射線発生装置出力測定者 | [7 empty] | （ |  | 職員 |  | 測定業者 |  | ）
|  |  | 直近の実施日 |  |  | （ |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ）
|  |  | 測定間隔 |  | （ |  |  |  |  | ）
|  |  | 測定結果に基づく調整 |  |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
| 2 | 出力測定用の線量計を定期的に校正している。 | [17 empty] | いる | いない | 非該当
|  |  | 校正間隔 （ ） |  | （ | [7 empty] | ）
| ３ 放射線治療の安全管理体制 | [21 empty] | 記入不要
| 1 | 放射線治療の照射録を記載している。 | [17 empty] | いる | いない | 非該当
|  | 記載事項 |  |  | 患者氏名 |  |  |  | 性別 |  |  | 年齢 |  |  | 照射年月日
[5 empty] | 照射条件（補助具等） | [5 empty] | 照射線量 |  |  |  | 指示医師名及び内容
照射技師名
| 2 | 事故防止の為の安全管理体制をとっている。 | [17 empty] | いる | いない | 非該当
|  |  | 治療計画の作成手順 | [6 empty] | 照射線量値の検証
|  |  | 治療部位の確認 | [6 empty] | ダブルチェック体制 | [5 empty] | 精度管理
|  |  | 自主点検・巡視点検記録簿 | [6 empty] | 保守点検の計画及び実施
放射線治療医師
放射線治療医師による診察
放射線治療担当技師
| 3 | 放射化物の管理体制をとっている。 | [17 empty] | いる | いない | 非該当
|  |  | 放射化物保管設備・保管廃棄設備の設置 | [7 empty] | （ |  | 有 |  |  | 速やかに廃棄 |  |  | ）
|  |  | 設置有の場合 （場所： | [9 empty] | 記帳・記録、放射線量の測定 | [5 empty] | ）
| ４ 放射線治療装置の使用記録 | [21 empty] | 記入不要
| 1 | 放射線治療装置の使用の記録を残している。 | [17 empty] | いる | いない | 非該当
|  |  | 使用年月日 |  |  |  | 目的 |  | 方法 |  | 場所 |  | 使用に従事したものの氏名
装置の種類、型式
|  |  | 密封線源 |  | ( |  | 種類 |  | 数量 ）
| 2 | 使用時間、使用線量が許可条件を越えていないことを確認している。 | [17 empty] | いる | いない | 非該当
１週間、３ヶ月で集計
方向利用率における使用時間、使用線量の確認
使用時間の集計方法 （測定等の使用時間を含んでいる）
| ５ 診療用放射線照射装置の線源管理 | [21 empty] | 記入不要
| 1 | 線源の受入れ、保管、廃棄に係る記録を残している。 | [17 empty] | いる | いない | 非該当
|  | 記載事項 |  |  | 入手・保管・廃棄年月日 | [6 empty] | 装置の形式 |  |  |  | 線源の種類
[5 empty] | 線源の個数・数量 | [6 empty] | 保管方法 |  |  |  | 保管場所
[5 empty] | 保管期間 |  |  |  | 保管する線源の種類・数量 | [6 empty] | 廃棄方法
[5 empty] | 廃棄場所 |  |  |  | 廃棄の年月日 |  |  |  | 廃棄する線源の種類・数量
従事する者の氏名
| ６ 血液照射装置（放射性同位元素装備診療機器）の管理 | [21 empty] | 記入不要
| 1 | 血液照射装置（放射性同位元素装備診療機器）の管理を行っている。 | [17 empty] | いる | いない | 非該当
|  |  | 使用の記録 | [6 empty] | 線源の受入れ、保管、廃棄に係る記録
|  |  | 照射線量の確認方法 |  |  |  | （ | [11 empty] | ）
従事者の被ばく管理
| ７ 診療用放射線照射器具の管理 | [21 empty] | 記入不要
| 1 | 照射器具の受入れ、保管、廃棄に係る記録を残している。 | [17 empty] | いる | いない | 非該当
|  | 記載事項 |  |  | 入手・保管・廃棄年月日 | [6 empty] | 装置の形式 |  |  |  | 線源の種類
[5 empty] | 線源の個数・数量 | [6 empty] | 保管方法 |  |  |  | 保管方法
[5 empty] | 保管場所 |  |  |  | 保管期間 |  |  |  | 保管する線源の種類・数量
[5 empty] | 廃棄方法 |  |  |  | 廃棄場所 |  |  |  | 廃棄の年月日
[5 empty] | 廃棄する線源の種類・数量 | [7 empty] | 従事する者の氏名
| 2 | 照射器具の使用に関する記録を残している。 | [17 empty] | いる | いない | 非該当
|  | 記載事項 |  |  | 核種・数量・形式 | [6 empty] | 出庫・入庫の年月日時刻
[5 empty] | 使用目的 |  |  |  | 患者名 |  |  | 取扱者 |  |  | 異常の有無
| 3 | 照射器具の使用室の測定を行い、記録を残している。 | [17 empty] | いる | いない | 非該当
|  | 測定箇所 |  |  | 使用室 |  |  | 処置室 |  |  | 治療病室
|  | 線源管理 |  |  | 確認の実施 |  |  | （ |  | 有 |  | 無 | ） |  | 紛失事故防止
| ８ 診療用放射線照射器具の永久挿入 | [21 empty] | 記入不要
| 1 | 永久挿入に関する諸記録を残している。 | [17 empty] | いる | いない | 非該当
|  | 線源の帳簿 |  |  |  | 入手・保管・払出の帳簿 | [6 empty] | 使用に関する帳簿
脱落線源の管理台帳
|  | 治療病室に関する帳簿 | [5 empty] | 入退出に関する記録 | [5 empty] | 面会者の記録
一時管理区域設定に関する記録
|  | その他の記録 |  |  |  | 治療病室の測定記録 |  |  |  |  | 患者への具体的注意及び指導事項
| 2 | 診療用放射線照射装置使用室における照射器具の使用。 | [17 empty] | いる | いない | 非該当
|  |  | ＲＡＬＳ装置の安全保持機構 | [7 empty] | 照射装置の防護
|  |  | 床などの隙間が少ない | [7 empty] | 紛失防止措置
|  |  | 照射装置と照射器具の同時使用なし | [7 empty] | 使用後の測定記録
|  |  | 管理責任者 | [7 empty] | 管理体制を明確にする組織図
放射線の量、同位元素による汚染の状況の測定
⑤安全管理体制・その他
| １ 診療用放射線に係る安全管理体制 | [21 empty] | 記入不要
| 1 | 「医療放射線安全管理責任者」を配置している。 | [17 empty] | いる | いない
|  |  | 放射線科医師 |  |  |  | その他の科の医師 |  |  |  |  | 歯科医師 |  |  |  | 診療放射線技師
| 2 | 「診療用放射線の安全利用のための指針」に必要事項が記載されている。 | [17 empty] | いる | いない
診療用放射線の安全利用に関する基本的考え方
放射線診療に従事する者に対する安全利用のための研修に関する基本的方針
診療用放射線の安全利用を目的とした改善のための方策に関する基本方針
放射線過剰被ばく・その他事例発生時の対応に関する基本方針
医療従事者と患者間に関する基本方針
（患者等に対する当該方針の閲覧に関する事項を含む）
| 3 | 診療用放射線の安全利用のための研修を対象者に年１回以上行っている。 | [17 empty] | いる | いない
対象者に実施
|  |  | 直近の 研修実施日 及び内容 |  | 年 | 月 | テーマ | [5 empty] | 受講者数 |  |  | 受講率
[15 empty] | 名 |  |  | ％
|  |  | 実施記録 |  | （ | 開催日時 |  | 出席者 |  | 研修項目 ）
|  |  | 研修内容の未受講者への周知方法 | [6 empty] | （ | [8 empty] | ）
| 4 | 放射線による被ばく線量管理及び記録 | [17 empty] | いる | いない
|  |  | 被ばく線量管理・記録の実施 | [5 empty] | （ |  | 血管造影 |  |  | CT |  |  | 核医学 |  | ）
|  |  | 記録の方法 |  |  |  | PACS |  |  | HIS |  | RIS |  | 照射録 |  |  | 管理システム
対象機器以外の線量管理・記録の実施
|  |  | 実施機器 |  |  | 一般撮影 |  |  | ポータブル |  |  | X-TV |  | マンモグラフィ
| 5 | 診療用放射線の安全利用を目的とした改善のための方策 | [17 empty] | いる | いない
診療用放射線に関する情報等を収集し、従事者への周知を行っている。
|  |  |  | 行政・ＰＭＤＡ |  |  |  | 学術誌・学会等 |  |  |  |  | その他（ | [5 empty] | ）
| ２ 放射線科の医療安全管理体制 | [21 empty] | 記入不要
| 1 | 放射線科で医療安全管理体制を整備している。 | [17 empty] | いる | いない
院内の「安全管理委員会」への参加
|  |  | 放射線施設での医療事故防止マニュアル | [9 empty] | 事故発生時の対応マニュアル
|  |  | 緊急連絡網の整備 | [9 empty] | 医療安全に係る研修への参加
|  |  | インシデント・アクシデントレポートの提出（一月あたりの提出数 | [15 empty] | 枚）
|  |  | 放射線事故発生時の関係機関への報告体制 | [7 empty] | （ 定期的に見直している ）
| 2 | 放射線科の感染予防対策を整備している。 | [17 empty] | いる | いない
院内の「院内感染対策委員会」への参加
感染対策マニュアル
|  |  |  | 感染症患者の撮影方法 | [7 empty] | 病棟での感染症患者の撮影方法
感染症患者の撮影後の機器の清拭
| 3 | 放射線科の医薬品安全管理体制を整備している。 | [17 empty] | いる | いない
|  |  | 医薬品の安全使用に係る業務手順書 | [8 empty] | 放射性医薬品の安全使用に係る業務手順書
医薬品の安全使用に必要な情報の収集・共有 （含：副作用情報）
医薬品の安全使用に係る研修
| 4 | 放射線機器の医療安全管理体制を整備している。 | [17 empty] | いる | いない
新規で導入した放射線機器の安全使用に係る研修
特定機能病院における特定機器の研修
放射線機器の保守点検の計画と実施
|  |  | （ |  | 取扱書の記載事項に沿った保守点検 | [8 empty] | 保守点検の記録 |  |  |  | ）
|  |  | 医療機器情報の管理 |  |  |  |  | 添付文書 |  |  | 取扱説明書 |  |  |  | その他
医療機器の安全性情報等を一元的に把握し、従事者への周知を行っている。
不具合等に関する情報を収集し、管理者への報告体制
医療機器安全管理責任者の一元管理
| ３ その他の諸届出及び許可 | [21 empty] | 記入不要
| 1 | その他必要な届出を行っている。 | [17 empty] | いる | いない
高周波利用設備許可証
| ４ 放射線管理項目 | [21 empty] | 記入不要
| 1 | 管理区域内における措置が講じられている。 | [17 empty] | いる | いない
|  | □ | 管理区域内に人がみだりに立ち入らないような措置
| 2 | 敷地の境界等における措置が講じられている。 | [17 empty] | いる | いない
|  | □ | 敷地内の人が居住する区域及び敷地の境界における線量を所定の線量限度以下にするためのしゃへい等の措置
|  | □ | 所定の線量限度：250μSv/３月間
| 3 | 該当する放射線装置について所定の障害防止の方法が講じられている。 | [17 empty] | いる | いない
|  | □ | エックス線装置 |  |  | □ | 診療用高エネルギー放射線発生装置 | [6 empty] | □ | 診療用粒子線照射装置
|  | □ | 診療用放射線照射装置 |  |  |  |  | □ | 放射性同位元素装備診療機器
| 4 | 通報連絡網があらかじめ整備されている | [17 empty] | いる | いない
|  | □ | 事故発生に伴う連絡網並びに通報先等を記載した，通報基準や通報体制
| ５ 患者の被ばく防止措置 | [21 empty] | 記入不要
| 1 | 放射線治療患者以外の入院患者への措置が講じられている。 | [17 empty] | いる | いない | 非該当
放射線治療患者以外の入院患者が所定の実効線量を超えて被ばくしないようなしゃへい等の措置
所定の線量限度：1.3mSv/３月間
| 2 | 放射線治療患者への措置が講じられている。 | [17 empty] | いる | いない | 非該当
放射線治療を受けている患者※(1)への適当な標示
|  | ※(1) | 診療用放射線照射装置，診療用放射線照射器具を体内へ挿入又はRI・PET核種の投与により治療を受けている患者
| 3 | 放射線治療患者の放射線治療病室以外の入院を防止している。 | [17 empty] | いる | いない | 非該当
放射線治療病室 （ あり ・ なし ）
放射線治療を受けている患者※(2)を放射線治療病室以外の病室に入院させていない。
上記放射線治療患者以外の患者を放射線治療病室に入院させていない。
|  | ※(2) | 診療用放射線照射装置もしくは診療用放射線照射器具を持続的に体内に挿入，又はRI・PET核種により治療を受けている患者
⑥放射線施設管理（現場確認）
| １ Ｘ線・ＭＲＩ検査部門 | [21 empty] | 記入不要
| 1 | エックス線室に係る必要な表示等を行っている。 | [17 empty] | いる | いない
標識の掲示（管理区域 (患者出入口･操作室等)
複数装置設置時の切り替え機構
| 2 | エックス線撮影室、装置を適正に管理している。 | [17 empty] | いる | いない
|  |  | プロテクターの備付 | [7 empty] | 使用中等の表示
|  |  | 患者向け注意事項 | [7 empty] | 従事者向け注意事項
| 3 | ポータブル装置を適正に管理している。 | [17 empty] | いる | いない | 非該当
|  | 保管場所 |  | （ |  |  |  |  | ） | ｷｰｽｲｯﾁの管理方法 |  |  |  | （ |  |  |  |  | ）
鍵のかかる等、適切な保管場所の確保（ 病棟 ・ それ以外 ）
| 4 | ＭＲＩ室に必要な表示等を行っている。 | [17 empty] | いる | いない | 非該当
|  |  | 注意事項の掲示 |  |  |  |  | 「強磁場発生中」の表示
|  |  | 立入制限標識 |  |  |  |  | 使用中ランプ
| ２ 核医学検査部門 | [21 empty] | 記入不要
| 1 | 使用室に係る必要な表示等管理を行っている。 | [17 empty] | いる | いない | 非該当
|  |  | 標識の掲示（管理区域・放射能・Ｘ線） | [11 empty] | 床・壁の状態
|  |  | 注意事項の掲示 | [6 empty] | 他の使用室と区画された操作室 （ＣＴ/ＰＥＴ）
|  |  | 被ばく防止措置（鉛ガラス等による遮へい） | [9 empty] | 人が常時出入りする出入口が１か所
汚染拡大防止措置 （ろ紙等の使用）
| 2 | 廃棄施設の構造、表示等を適切に管理している。 | [17 empty] | いる | いない | 非該当
標識の掲示 （ 管理区域・排気（管）・排水（管）・保管廃棄 ）
|  |  | 柵などの立入禁止の措置 | [9 empty] | 通常の出入口以外の閉鎖
|  |  | 差圧計（マノメーター）の指示値 | [9 empty] | 床・壁の状態
認められた施設設備(使用室等)でのＲＩ使用・貯蔵・運搬・廃棄
ＲＩ等の使用廃止後における適切な措置
排水設備における排液流出の調整装置
故障が生じた場合の排気設備における汚染された空気のひろがりを急速に防止することのできる装置
| 3 | 必要な施設に閉鎖のための設備又は器具を設けている。 | [17 empty] | いる | いない | 非該当
外部に通ずる部分に閉鎖のための設備又は器具
（ 放射性同位元素装備診療機器使用室 ・ 貯蔵施設 ・ 保管廃棄設備 ）
排液処理槽の上部開口部の周囲に人がみだりに立ち入らないよう柵等で区画
上記において区画された柵等の出入口に鍵その他閉鎖のための設備又は器具
| 4 | ＲＩによる汚染状況等を管理している。 | [17 empty] | いる | いない | 非該当
|  |  | ハンドフットクロスモニターの動作 | [9 empty] | サーベイメーターの動作
汚染除去設備 （手洗い・シャワー等）
ＲＩ監視システム (近接・遠隔）
準備室内のフード，グローブボックス等の装置が排気設備に連結されている
準備室内に洗浄設備が設けられている
| 5 | 取扱者の遵守事項が守られている。 | [17 empty] | いる | いない | 非該当
汚染防止のための作業衣等を着用して作業している
作業衣等を着用したまま，ＲＩ使用室又は廃棄施設からのみだりな外出禁止
ＲＩにより汚染されたものの使用室等または管理区域からの持ち出し禁止
| ３ 放射線治療部門 | [21 empty] | 記入不要
| 1 | 放射線治療室に係る必要な表示等管理を行っている。 | [17 empty] | いる | いない | 非該当
|  |  | 標識の掲示（管理区域・放射能・Ｘ線） | [8 empty] | 使用中・照射中の自動表示
|  |  | 注意事項の掲示 | [8 empty] | インターロック
|  |  | 監視モニター | [8 empty] | 人が常時出入りする出入口が１か所
| 2 | 放射線治療病室に係る必要な表示等管理を行っている。 | [17 empty] | いる | いない | 非該当
|  |  | 標識の掲示（管理区域・治療病室） | [8 empty] | 貯蔵室・保管廃棄室
|  |  | 壁・床の状態 | [8 empty] | 患者の表示
|  |  | 汚染検査室（非密封ＲＩ治療） | [8 empty] | 従事者の記録
| 3 | 貯蔵箱等※の障害防止の方法が講じられ，適切に管理されている。 | [17 empty] | いる | いない | 非該当
|  | ※ | 貯蔵容器，運搬容器，保管廃棄容器
貯蔵及び運搬時に1mの距離における実効線量率が100μSv/h以下になるよう遮蔽
貯蔵箱等を示す標識
気密構造（空気を汚染するおそれのある場合，貯蔵容器・運搬容器のみ）
こぼれにくい構造で液体の浸透しにくい材料（液体状の場合，貯蔵容器・運搬容器のみ）
グループ 4028
グループ 4032
グループ 4035
グループ 4039
グループ 4042
グループ 4046
グループ 4028
グループ 4087
グループ 4091
グループ 4094
グループ 4101
グループ 4105
グループ 4109
グループ 4117
グループ 4122
グループ 4059
グループ 4063
グループ 4071
グループ 4074
グループ 4996