　 柏市第二清掃工場での放射線量測定結果について

南部クリーンセンターで，大気中の放射線量を測定しましたのでお知らせします。

測定高さ　地上0.05メートル，0.5メートル，1メートル

測定機器　シンチレーション式サーベイメータ

　　　　　　クリアパルス㈱　A2700

　
【南部クリーンセンター】

　測定箇所


[image: image1.jpg]o -
XIOBHRETHTITOFILTIE Fali1 7EORBATE
b EICHERLASTIHEREERELEOEEALTLAT,




【南部クリーンセンター】

測定結果（μSv(ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ)/時）
	測定日
	測定高
	①
	②
	③
	④
	⑤
	⑥
	⑦
	⑧
	⑨

	11月4日
（火曜日）
	0.05ｍ
	0.076
	0.079
	0.072
	0.069
	0.047
	0.051
	0.040
	0.082
	0.081

	
	0.5ｍ
	0.062
	0.076
	0.075
	0.073
	0.044
	0.046
	0.037
	0.062
	0.083

	
	1.0ｍ
	0.074
	0.071
	0.076
	0.070
	0.049
	0.048
	0.039
	0.061
	0.082

	11月12日
（水曜日）
	0.05ｍ
	0.080
	0.060
	0.069
	0.060
	0.046
	0.040
	0.030
	0.074
	0.082

	
	0.5ｍ
	0.065
	0.063
	0.068
	0.061
	0.050
	0.044
	0.033
	0.067
	0.079

	
	1.0ｍ
	0.066
	0.064
	0.068
	0.062
	0.055
	0.046
	0.037
	0.060
	0.080

	11月19日
（水曜日）
	0.05ｍ
	0.076
	0.068
	0.075
	0.065
	0.051
	0.051
	0.034
	0.070
	0.088

	
	0.5ｍ
	0.061
	0.064
	0.064
	0.069
	0.041
	0.042
	0.035
	0.062
	0.076

	
	1.0ｍ
	0.063
	0.060
	0.074
	0.060
	0.051
	0.044
	0.041
	0.066
	0.087

	11月26日
（水曜日）
	0.05ｍ
	0.065
	0.065
	0.074
	0.067
	0.050
	0.045
	0.037
	0.066
	0.086

	
	0.5ｍ
	0.076
	0.070
	0.074
	0.057
	0.056
	0.041
	0.043
	0.072
	0.081

	
	1.0ｍ
	0.073
	0.072
	0.071
	0.075
	0.045
	0.045
	0.042
	0.058
	0.083



_1234567890.bin

