柏市総合保健医療福祉施設

施設維持管理業務

要求水準書

柏　市

柏市総合保健医療福祉施設維持管理要求水準書

　本「要求水準書」は，柏市（以下「甲」という。）が，柏市総合保健医療福祉施設維持管理業務を実施する受託者（以下「乙」という。）を募集及び選定するに当たり，本維持管理業務について，甲が乙に要求するサービス水準を示し，本業務のプロポーザルに参加する乙の提案に具体的な指針を示すものである。

統括管理業務要求水準書

統括管理業務の要求水準は，下記のとおりとする。

1　統括管理業務

（1）各業務の要求水準を満たすことのできるよう一体的な管理をし，最適なファシリティマネジメントを実現すること。

（2）全体スケジュールは，施設の運営に支障をきたさないよう，かつ各業務の作業が矛盾しないよう調整したものとすること。

（3）各種マニュアル（安全管理，接遇，災害時対応マニュアル等）に基づき，適時指導訓練等を実施すること。

（4）乙の従業員へ仕様書・要求水準書の内容を周知・徹底させること。
（5）甲との密接な連携体制を構築すること。

（6）乙本部と連絡を密にし，必要時には遅滞なくサポートを受けることができる体制を確立すること。

（7）各業務モニタリング結果を踏まえ，品質向上のための施策を提案すること。
（8）満足度向上や施設ライフサイクルコスト縮減について主体的に提案すること。

（9）諸官庁等の諸手続きは，甲と協力し遅滞なく行うこと。また，手続きに漏れがないようにすること。

2　書類内容

（1）安全管理マニュアル

事故等の発生がなく，施設の安全を守るために十分な内容とすること。

また，従業員が分かりやすい内容とすること。内容については必要に応じて甲と協議すること。

（2）接遇マニュアル

施設利用者へ不快感を与えないために十分な内容とすること。

また，従業員が分かりやすい内容になっていること。

（3）災害時安全対策マニュアル
緊急避難時に，障がい者及び高齢者等がスムーズに避難できるような内容となっていること。

また，柏市地域防災計画との整合性がとれていること。内容については必要に応じて甲と協議すること。

3　その他事項

（1）緊急事態・異常時に迅速・適切に対応すること。

（2）被害の発生・拡大を防止すること。予防処置を講ずること。

（3）服装は，常に清潔にし，制服及び名札を着用すること。

（4）十分に教育及びトレーニングを受けた従業員を配置すること。

（5）施設利用者からのクレームには，迅速・的確に対応すること。

　　 また，再発防止策について検討すること。

（6）従業員の交代の際には十分な引継ぎ期間を設け，業務に支障をきたさないようにすること。

（7）業務手順などの工夫により，効率的な運営をすること。

　　　　 

以　上

設備管理業務要求水準書

設備管理業務の要求水準は，以下のとおりとする。

なお，建築物の状態における用語の定義は，次表の通りとする。

	用　語
	内　　容

	劣化
	建築物の全体又は各部材が，当初の性能・機能の状態から低下していくこと。

	亀裂
	建築部材にひび割れが生じること。

	ふくれ
	素地と塗膜の間に空気層ができて，塗膜の一部がふくれあがること。

	破断
	材料が繰り返しかかる応力で破断荷重より低い応力値で破壊すること。

	浮き
	モルタルやタイル等が下地から剥離すること。

	欠け
	建築部材の見え掛け面稜角部分の小さい破砕のこと。

	爆裂
	鉄筋コンクリートの中の鉄筋が錆による膨れで周囲のコンクリートを押し上げて破壊すること。

	剥離
	老化等により，塗膜が剥れ落ちること。

	腐食
	木材では腐敗菌や白蟻，金属では酸化やイオン化による電食等により，建築物が腐り崩れること。

	磨耗
	物体相互の接触によって表面が破損・消耗すること。

	変形
	外力により，形や状態が変わること。

	反り
	平面の面に発生したわん曲のこと。


1　建築物の状態

	建物各部位
	内　　容

	外

部
	屋根・屋上
	・防水層・伸縮目地等の亀裂，ふくれ，破断等がない。

・ルーフドレイン・樋の詰り，雑草の生え，土の堆積がない。

・笠木の浮き，亀裂，がたつき，剥がれ等がない。

	
	外壁，軒天井
	・打ち放し・タイル・モルタル等の浮き，欠け，亀裂，鉄筋の爆裂，目地の劣化等がない。

・塗装の変色，色あせ，剥離等がない。

・ベランダの立上り，笠木の浮き，欠け，亀裂，爆裂，目地の劣化がない。

・手摺・タラップの塗装劣化，腐食，がたつき等がない。

	
	建具
	・色あせ，さび，腐食等がない。

・施錠金具，戸車，ガラス押え，落下防止材は，傷みや磨耗，外れがない。

・水切り，枠周りのコーキングが劣化していない。

	
	鉄骨・鉄部
	・塗装の色あせ，剥離がない。

・さび・腐食がない状態を維持する。

・附属部材や取付金具等で重量があるものは，腐食，がたつき，破損がない状態を維持する。

	
	その他
	・正常な状態を維持する。

	内

部
	共通事項
	・床・壁・天井の仕上げ材の浮き，傷，欠け，亀裂，ふくれ，剥がれ，変形，下がりや汚れ，しみ，塗装の変色・色あせ，剥離等がない状態を維持する。

・建具（金物含む）は，磨耗，腐食，破損等がない。

・防火扉の前や防火シャッターの下に物が置かれていない。

・階段や廊下の手摺の取付が安全である。

・壁や天井に取付けている棚等は，安全な構造，下地材である。

	
	エントランス、

廊下、階段室
	・自動ドア，ガードレールにごみが詰まっていない。

・板・Ｐタイル・ビニルシートなどの床材は，浮き，ふくれ，剥がれ，反り，腐食がない。

・階段の滑り止めは，浮き，剥がれなどがない。

・防火戸は，開閉機能の故障や施錠，ガムテープ貼りなどしていない。

	
	事務室等
	・Ｐタイル・ビニルシート類の床材は，机・ロッカーの移

　動等により傷みが生じていない。

・壁材は，結露によるしみ，剥がれ，かびなどが発生していない。

・排煙窓の開閉装置は故障していない。

・ドアや金物の損傷やがたつきがない。
・ブラインド等は故障していない。

	
	便所・洗面所
	・タイルの浮き，欠け等がない。

・建具の金物に破損がない。

・便所ブースの下端が腐食していない。

・天井に水漏れやシミがない。

	
	その他
	・正常な状態を維持する。


2　各設備の状態
	機　　器
	内　　容

	エレベーター設備
	正常に作動出来る状態である。

	電力設備
	電灯は所要の光環境である。

各種電動機等が正常に作動出来る状態である。

	受変電設備
	照明器具(室内・屋外)，コンセント及びその他電源機器へ安定して電力を供給出来る状態である。

	避雷設備・接地設備
	落雷時に正常に作動する状態である。

	消火設備
	火災時に万全な状態で作動出来る状態である。

	防災関連設備
	災害時に所要の性能を発揮出来る状態である。

	非常通報（非常警報）設備
	非常時に確実に作動する状態である。

	中央監視設備
	正確に情報の伝達・表示及び計測等が出来る状態である。

	空気調和設備
	所要の性能・機能が発揮出来る状態である。

また，冷房・暖房機能の切り替えに伴う必要な整備・調節及び，フィルター等の定期的な清掃・交換を行う（２階キッズルームこすもす食堂の熱交換器の清掃を含む）。

	換気設備
	フィルター等の定期的な清掃・交換を行い，所要の性能・機能が発揮出来る状態である。

	自動制御設備
	正常に作動出来る状態である。

	衛生器具設備
	正常に作動出来る状態である。

	雑用水設備
	正常に作動し用途に適した水質及び水量を衛生的に供給出来る状態である。

	給水設備
	貯水槽等は定期的に清掃を行い，常に用途に適した水質・水量を衛生的に供給出来る状態である。

	排水設備
	排水槽等は，定期的に清掃を行い，常に汚水等を適切に排除出来る状態である。

	給湯設備
	用途に適した温水を衛生的に供給出来る状態である。

	防犯・入退室

管理設備
	正常に作動出来る状態である。

	電話設備
	常に正常に通話出来る状態である。

	館内放送設備
	常に正常に放送出来る状態である。

	電動シャッター
	正常に作動する状態である。

	環境衛生
	「建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和四十五年法律第二十号）」にある要件を満たしている。

	その他の設備
	正常に運転等が出来る状態を維持する。


3　設備運転監視

	機　　器
	内　　容

	受変電設備
	常に電源機器等へ安定して電力を供給している状態である。

	防犯・入退室管理設備
	正常な作動状態である。

	中央監視設備
	正常な作動状態である。

また，監視対象機器や計測値等の異常が認められた場合には，機能の回復・設定の調節等の必要な対応を迅速に行う。

	空気調和設備
	室内環境が適切に維持されている。

	換気設備
	室内環境が適切に維持されている。

	自動制御設備
	制御機能が適切に保たれている。

	衛生器具設備
	衛生環境が適切に保たれている。

	消火設備
	正常な作動状態である。

	防災関連設備
	正常な作動状態である。

	その他の設備
	正常な作動状態である。


4　書類内容

（1）業務マニュアルは，フローチャート・写真・図面等を載せ分かりやすい内容とすること。

　　 また，変更があれば遅滞なく修正すること。

（2）作業計画書

作業計画書は，誰が・いつ・どこで・何の作業を実施しているかが分かりやすい内容とすること。

また，変更があれば遅滞なく修正すること。

（3）作業報告書は，点検記録内容及び作業の実施内容が明確なものとすること。

（4）中長期保全計画は予防保全を前提に作成し，長期的なライフサイクルコスト低減に努めること。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

5　その他事項

（1）緊急事態・異常時に迅速・適切に対応すること。

（2）被害の発生・拡大を防止すること。予防処置を講ずること

（3）作業に必要な適正人員を配置すること。

（4）服装は，常に清潔にし，制服及び名札を着用する。

（5）十分に教育及びトレーニングを受けた従業員を配置すること。

（6）作業にあたっては，安全衛生に十分配慮すること。

（7）設備管理に使用する道具は，整理整頓されていること。

（8）利用者からのクレームには，迅速・的確に対応すること。

　　 また，再発防止策について検討すること。

（9）従業員の交代の際には十分な引継ぎ期間を設け，業務に支障をきたさないようにすること。

（10）保守・修繕データの提供，データに基づく提案を行うこと。

（11）光熱水費低減に関する提言を行うこと。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（12）最善の方法で業務を実施するため，業務手順などの工夫により，効率的な運営をすること。

（13）他の業務員との相互協力を適切に行うこと。
（14）各機器の点検を行う際，メーカー等の作成した点検表がある場合は，その内容に準じて行うこと。
以　上

清掃業務要求水準書

　

　清掃業務の要求水準は，以下のとおりとする。

1　各部位・各箇所の状態
	各部位
	内　　容

	共

通

事

項

	床
	硬質床
	・日常的な除塵，水拭きにより，ごみ・埃・土砂が目立たない。

・定期的な表面洗浄により，汚れが目立たない。

	
	
	弾性床
	・日常的な除塵，水拭きにより，ごみ・埃・土砂が目立たない。

・定期的な表面洗浄，剥離洗浄により、汚れが目立たない。床維持剤の塗布により，素材を保護し光沢がある。

	
	
	繊維床
	・日常的な除塵により，ごみ・埃・土砂が目立たない。しみ取りにより，しみが目立たない。

・定期的な全面クリーニングにより，汚れが目立たない。

	
	ごみ箱
	・日常的なごみ収集により，空けられている。

・定期的な拭きにより，汚れが目立たない。

	
	扉ガラス・鏡
	・日常的な部分拭きにより，汚れが目立たない。

・定期的な全面洗浄により，汚れが目立たない。

	
	扉
	・定期的な部分拭き，洗浄により，汚れが目立たない。

	
	窓台
	・定期的な除塵・拭きにより，埃・汚れが目立たない。

	
	壁
	・定期的な除塵，部分拭きにより，埃・汚れが目立たない。

	
	金属部分
	・日常的な除塵により，埃が目立たない。

・定期的な磨きにより，汚れが目立たず光沢がある。

	
	什器備品
	・日常的な除塵により，埃が目立たない。

・定期的な拭きにより，汚れが目立たない。

	
	フロアマット
	・日常的な除塵により，ごみ・埃・砂が目立たない。

・定期的な洗浄により，砂・汚れが目立たない。

	
	窓ガラス・サッシ・網戸
	・定期的な全面洗浄により，汚れが目立たない。

	
	照明器具
	・定期的な除塵・拭きにより，埃・汚れが目立たない。

	
	給排気口
	・定期的な除塵・拭きにより，埃・汚れが目立たない。

	
	ブラインド
	・定期的な除塵・拭きにより，埃・汚れが目立たない。


	各箇所・各部位
	内　　容

	特

記

事

項
	会議室

　・

相談室
	机・椅子
	・日常的な除塵・拭きにより，埃・汚れが目立たない。

	
	更衣室
	ロッカー
	・日常的な除塵により，上部に埃が蓄積していない。

	
	廊下・ﾛﾋﾞｰ・ﾎｰﾙ
	床
	・日常的な除塵，水拭きにより，汚れが目立たない。雨の日は水で濡れていない。

	
	便

所

・

洗

面

所
	床
	・日常的な除塵・水拭きにより，汚れが目立たず，水で濡れていない。

	
	
	扉・仕切板
	・日常的な部分拭きにより，汚れが目立たない。

	
	
	洗面台・水栓
	・日常的な拭きにより，汚れ・水垢が目立たない。金属部分は錆がない。

	
	
	鏡
	・日常的な拭きにより，汚れ・水はねが目立たない。

	
	
	衛生陶器
	・日常的・定期的な洗浄により，汚れが目立たない。

尿石等の蓄積がない。

	
	
	衛生消耗品
	・日常的な補充により，不足がない。

	
	
	汚物容器
	・日常的な点検により，空けられている。

	
	湯

沸

室
	床
	・日常的な除塵・水拭きにより，汚れが目立たず，水で濡れていない。

	
	
	流し台
	・日常的な洗浄により，汚れ・水垢が目立たない。

	
	
	厨芥容器
	・日常的な厨芥収集により，空けられている。

　洗浄により，汚れが目立たない。

	
	
	換気扇
	・定期的な除塵，水拭きにより，埃・汚れが目立たない。

	
	エ

レ

ベ

│

タ

｜
	床
	・日常的な除塵，水拭きにより，汚れが目立たない。雨の日は水で濡れていない。

	
	
	壁・扉・操作盤
	・日常的な拭き，定期的な全面拭きにより，汚れ・手垢が目立たない。

	
	
	手摺
	・日常的，定期的な拭きにより，汚れ・手垢が目立たない。

	
	
	扉溝
	・日常的な除塵により，埃・土砂がなく，扉の開閉に支障をきたしていない。

	
	階

段
	手摺
	・日常的，定期的な拭きにより，汚れ・手垢が目立たない。

	
	シ

ャ

ワ

｜

室
	床
	・日常的な洗浄により，汚れ・水垢が目立たない。カ

　ビ等の発生がない。

	
	
	壁
	・日常的な拭きにより，汚れ・水垢が目立たない。カビ等の発生がない。

	
	
	扉
	・日常的な部分拭きにより，汚れ・水垢が目立たない。カビ等の発生がない。

	
	
	鏡
	・日常的な拭きにより，汚れ・水はねが目立たない。

	
	
	ｼｬﾜｰ金具等
	・日常的に洗浄・拭きにより，錆が出ていない。

	
	
	排水口
	・日常的な髪の毛等の除去により，目詰まりをしていない。

	
	
	換気扇
	・定期的な除塵，水拭きにより，埃・汚れが目立たない。

	
	ゴミ置場

　　　　　　　　　　　　
	・日常的な水拭き等により，衛生的である。ごみが散乱していない。悪臭がない。

	
	外構部
	・日常的な拾い掃きにより，ごみ・砂・落葉等が目立たない。


　　

2　書類内容

（1）業務マニュアルは，写真・図面等を用いて分かりやすい内容とすること。

　　 また，変更があれば遅滞なく修正すること。

（2）作業計画書は，誰が・いつ・どこで・何の作業を実施しているかが分かりやすい内容とすること。

　　 また，変更があれば遅滞なく修正すること。

（3）日常清掃の作業報告書は，各清掃箇所及び作業毎の実施内容が明確なものとし，業務を引き継いだ後も情報の共有化が確保されていること。

（4）定期清掃の作業報告書は，写真等を用い作業実施前・後が分かりやすい内容とすること。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

3　その他事項

（1）甲との協働により，施設内感染予防に対応すること。

（2）悪臭・異臭のない，快適な環境を提供すること。

（3）作業に必要な適正人員を配置すること。

（4）服装は，常に清潔にし，制服及び名札を着用する。

（5）十分に教育及びトレーニングを受けた従業員を配置すること。

（6）作業にあたっては，安全衛生に十分配慮すること。

（7）本施設の各種建材の特性を充分認識したうえ，最適の清掃資機材を使用すること。

（8）清掃資機材は，整理整頓されていること。

　　 また，薬剤容器にはラベルを貼付け内容物が明確であること。

（9）突発的に汚れた場所については，清掃回数に関係なく直ちに清掃すること。

（10）施設利用者からのクレームには，迅速・的確に対応すること。

　　　また，再発防止策について検討すること。

（11）従業員の交代の際には十分な引継ぎ期間を設け，業務に支障をきたさないようにすること。

（12）各種データを蓄積・分析し，品質向上のための施策を提案すること。

（13）汚染状況に応じて，清掃頻度の見直しを提案すること。

（14）業務手順などの工夫により，効率的な運営をすること。

（15）他の従業員との相互協力を適切に行うこと。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

以　上

警備業務要求水準書

　

警備業務の要求水準は，以下のとおりとする。

１　定点業務・巡回業務

（1）火災及び盗難，不法侵入等の防止を図ること。

（2）施設利用者の誘導を行い，安全を確保すること。

（3）施設利用者への応対は，親切・丁寧を心がけ，安心感を与えるよう努めること。

（4）緊急事態・異常時に迅速・適切に対応すること。

（5）被害の発生・拡大を防止すること。

　　 また，予防処置を講ずること。

（6）適切な警備体制を維持し，施設の機能（安全）を24時間365日確保すること。

2  書類内容

（1）業務マニュアル

業務マニュアルは，フローチャート・写真・図面等を用い分かりやすい内容とすること。

また，変更があれば遅滞なく修正すること。

（2）作業計画書

作業計画書は，誰が・いつ・どこで・何の作業を実施しているかが分かりやすい内容とすること。

また，変更があれば遅滞なく修正すること。

（3）作業報告書
作業報告書は作業の実施状況が具体的に分かるものとし，業務を引き継いだ後も情報の共有化が確保されていること。

3　その他事項

（1）作業に必要な適正人員を配置すること。

（2）服装は，常に清潔にし，制服及び名札を着用する。

（3）十分に教育及びトレーニングを受けた従業員を配置すること。

（4）施設利用者からのクレームには，迅速・的確に対応すること。

　　 また，再発防止策について検討すること。

（5）従業員の交代の際には十分な引継ぎ期間を設け，業務に支障をきたさないようにすること。

（6）各種データを蓄積・分析し，品質向上のための施策を提案すること。

（7）最善の方法で業務を実施するため，業務手順などの工夫により，効率的な運営をすること。

（8）他の従業員との相互協力を適切に行うこと。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

以　上

植栽管理業務要求水準書

植栽業務の要求水準は，以下のとおりとする。

1　植栽・設備の状態

（1）周辺環境に配慮し，景観上良好な状態を維持すること。

（2）害虫等の発生を防ぎ，植栽を良好な状態に保つこと。
（3）適宜補強等を行い，風雨で高木や枝などが折れないようにすること。
（4）緑化面積を維持すること。

（5）自動灌水設備が正常に作動する状態を保つこと。
（6）キッズルームひまわり・こすもす園庭については，少なくとも月1回除草作業を行い，景観及び利用上良好な状態を維持すること。

2　書類内容

（1）作業報告書
作業報告書は写真等を添付して作業実施前・後が分かりやすい内容とすること。

3　その他事項

（1）植栽の種類に応じた適切な作業を実施すること。

（2）作業にあたっては，安全性に十分配慮すること。

（3）十分に教育及びトレーニングを受けた従業員が作業を実施すること。

（4）「柏市緑を守り育てる条例」に基づいた創意工夫のある十分な計画に基づき，効率的・効果的な管理を行うこと。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（5）作業工程・機材などの工夫により，効率的な運営を行うこと。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（6）各種データを蓄積・分析し，品質向上のための施策を提案すること。

（7）施設利用者の満足度の向上等につながると考えられる事項等についての提案を行うこと。

以　上
　　　　　　　　　　　　　　　
夜間・休日電話業務要求水準書

　夜間・休日電話業務の要求水準は，以下のとおりとする。

１　夜間・休日電話業務
　(1) 電話の応対は，基本的な応対マナーを心がけ，相手に不快な思いをさせないよう十分配慮すること。また相手が聞き取りやすい口調・速さで話すよう心がけること。

　(2) 不当な申し出及び雑談，暴言などを発せられた場合でも，決してそれに対して反抗したり理屈がましい応答をしないこと。その甚だしいときは，甲へ報告し指示を受けること。

　(3) 勤務交代の際は必ず未済事項を申し送ること。
　(4) 公用以外の私用通話申し込みについては，受け付けないこと。
　(5) 電話機類は常に正常に通話出来る状態を保つこと。
　(6) 日頃から柏市の行政に関わる事項について，情報・知識を持つよう心がけること。
　(7) 守秘義務を徹底し，職務上知り得た事項は他へ漏らさないこと。
　(8) 受電内容及び対応を甲へ報告する時期及び方法は，本業務の契約後，甲と協議の上，決めること。
  (9) 緊急性の有無の判断，軽微な内容のものへ回答し対応を完結するにあたっては，予め各課から集めた資料等を用い，また最新の情報を確認しながら業務遂行すること。
２　書類内容

　(1) 業務マニュアル

　　　業務マニュアルはフローチャート等を用い分かりやすい内容とし，変更があれば遅滞なく修正すること。

　(2) 作業報告書

　　　作業報告書は作業の実施状況が具体的に分かるものとし，業務を引き継いだ後も情報の共有化が確保されていること。

３　その他事項

　(1) 十分に教育及びトレーニングを受けた従業員を配置すること。
　(2) 従業員の交代の際には十分な引継ぎ期間を設け，業務に支障をきたさないようにすること。
　(3) 業務手順などの工夫により，効率的な運営をすること。
　(4) 必要な知識の習得や，常に更新・追加される情報の取得を欠かさず行い，業務に当たること。
　(5) 各種データを蓄積・分析し，品質向上のための施策を提案すること。
　(6) 他の従業員との相互協力を適切に行うこと。
1

