柏市総合保健医療福祉施設

施設維持管理業務

モニタリング要項書

柏　市

柏市総合保健医療福祉施設維持管理業務モニタリング要項書

　

本「モニタリング要項書」は，柏市（以下「甲」という。）が，柏市総合保健医療福祉施設維持管理業務を実施する民間事業者（以下「乙」という。）を募集および選定するに当たり，本維持管理業務について，甲が事業者に要求するサービス水準に対し，履行確認要領の具体的な内容を示すものである。

維持管理業務モニタリング実施要領

基本的な考え方

乙が行う業務の成果が，仕様書に定められた甲の要求水準を常に達成するために，甲および乙は，乙が行う業務の実施状況についてモニタリングを行う。モニタリングの結果，乙が行う業務の成果が甲の要求水準を達成していないと認められた場合は，業務改善指示など必要な措置を講じることとし，定められた要求水準を達成することを乙に求める。

モニタリングの具体的な方法については，提出された提案内容をもとに，甲と乙の協議により定める。

1　モニタリングの種類

甲と乙は，乙の行う業務に対し，次の３種類のモニタリングを実施する。甲は自ら行うモニタリングの全部または一部を第三者に委託することができる。

（1）日常モニタリング

① 乙は自らの責任において，適切な方法による日常モニタリングを実施するものとする。

② 乙はモニタリングの結果に問題が有る場合，業務完了報告書に記載し甲に提出する。

（2）定期モニタリング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

① 乙は，年に3回，定められたモニタリング項目に従い，業務の遂行状況の確認と評価を行う。その際，必要に応じて利用者へのヒアリングを行う。

② モニタリングの項目は，甲と乙の協議により定める。

③ 甲は定期モニタリングの結果を乙に通知する。

（3）随時モニタリング

① 必要に応じて甲は，業務の遂行状況の確認と評価を行う。

② 利用者からの苦情等が発生し，甲が必要と認める場合は随時モニタリングの対象とする。

③ 甲は，定期モニタリングにより発した業務改善指示事項等について，要求水準の達成状況の確認を行う。

④ 甲は随時モニタリングの結果を乙に通知する。

2　モニタリング項目

モニタリングのチェック項目は要求水準に示す項目に準拠するものとし，その設定内容は提案書作成要領に従い提案すること。

なお，甲が行うチェック項目の案は以下の通りとするので，採点基準を含め提出に織り込むこと。

（1）共通事項

① 定められた内容・頻度で業務を実施している。

② 定められた業務フローで実施している。

③ 業務計画書・業務マニュアル・緊急対応マニュアル等が適切に活用され，メンテナンスされている。

④ 利用者からのクレームや声などを評価分析して低減に努めている。

⑤ 定められた組織体制，人員構成で遂行している。

⑥ 配置人員に対し，適当な教育・トレーニングが実施されている。

⑦ 定められた方法により，業務に関する記録や報告書等を作成し，保管している。

⑧ 乙の本部によって，定期的に適当な内容で現地サポートがなされている。

⑨ 他業務との相互協力を適切に行っている。

⑩ 仕様書に規定されていない甲が行う臨時の指示に，適切に協力している。

3　業務改善要求措置

（1）業務改善指示

モニタリングの結果，要求水準が達成されていないと認められた場合，甲は乙に対して、改善・復旧を行うよう指示する。

（2）改善計画書の提出

乙は，甲から業務改善指示を受けた場合，速やかに改善計画書を作成し，甲に提出する。甲は，乙から提出された改善計画書について改善・復旧に有効であると認める場合にこれを承諾する。承諾にあたって，甲は乙に対して，改善計画書の内容変更を求めることができる。

（3）改善・復旧行為の実施

乙は，甲により改善計画書の承諾を受けた後，直ちに同計画書に基づき改善・復旧行為を実施し，適宜，甲に報告する。甲は乙からの改善・復旧の完了報告を受け随時モニタリングを実施し，要求水準に達しているか否かを確認する。改善計画書の作成及び改善・復旧行為にかかる費用は，乙の負担とする。

4　業務改善が困難な場合の措置

甲は，モニタリングにより要求水準の達成状況を確認，評価し，達成困難と判断した場合，業務契約書の定めるところに従い，必要な措置を講じる。

ただし，要求水準に未達と判断された場合においても，乙の責に帰すべき事由によらない事情が認められる場合は，甲との協議により対策を検討し，実施する。

以　上

2
3

