焼却灰仮保管庫周辺での放射線量測定結果について

南部クリーンセンターで，大気中の放射線量を測定しましたのでお知らせします。

測定高さ　地上1メートル

測定距離　仮保管庫から1メートル

測定機器　シンチレーション式サーベイメータ

クリアパルス㈱　A2700

【南部クリーンセンター】

測定箇所

⑤ 　   　①

②

④   　　 ③

仮保管庫

【南部クリーンセンター】

測定結果（μSv(ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ)/時）

| 測定日 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5月１日（金曜日） | 0.065 | 0.080 | 0.070 | 0.077 | 0.084 |
| 5月7日 （木曜日） | 0.065 | 0.068 | 0.062 | 0.076 | 0.085 |
| 5月13日 （水曜日） | 0.059 | 0.067 | 0.069 | 0.075 | 0.086 |
| 5月20日 （水曜日） | 0.055 | 0.079 | 0.070 | 0.084 | 0.080 |
| 5月27日 （水曜日） | 0.071 | 0.083 | 0.068 | 0.082 | 0.082 |