様式第１（第３条関係）（表面）

第５条第３項の規定による有害物質使用特定施設（下水道に排水の全量を排出している有害物質使用特定施設）の例

特定施設（有害物質貯蔵指定施設）設置（使用、変更）届出書

平成24年７月24日

柏市長 ○ ○ ○ ○ 殿 ○○市△△１－２－３ 法人の場合は主たる事務所の所在地・名称及び代表者の職・氏名・電話番号を記入する。 ○○株式会社 △△事業所

| 届出者 | 代表取締役 ○○ ○○ ＴＥＬ：○○－△△△△－□□□□□ | 印 |
| --- | --- | --- |

特定施設を設置しようとする工場・事業場名を記入する。

水質汚濁防止法第５条第１項、第２項又は第３項（第６条第１項又は第２項、第７条）の規定により、特定施設（有害物質貯蔵指定施設）について、次のとおり届け出ます。

| 工場又は事業場の名称 |  | ○○株式会社 △△事業所 | ※整理番号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工場又は事業場の所在地 |  | 〒○○○－○○○○ ○○市△△１－２－３ | ※受理年月日 | 年 月 日 |
| 第５条第１項関係 | 特定施設の種類 |  | ※施設番号 |  |
|  | 有害物質使用特定施設の該当の有無 | 有 □ 無 □ | ※審査結果 |  |
|  | △特定施設の構造 | 別紙１のとおり。 | ※備考 |  |
|  | △特定施設の設備（有害物質使用特定施設の場合に限る。） | 別紙１の２のとおり。 |  |  |
|  | △特定施設の使用の方法 | 別紙２のとおり。 |  |  |
|  | △汚水等の処理の方法 | 別紙３のとおり。 |  |  |
|  | △排出水の汚染状態及び量 | 別紙４のとおり。 |  |  |
|  | △排出水の排水系統別の汚染状態及び量 | 別紙５のとおり。 |  |  |
|  | △排出水に係る用水及び排水の系統 | 別紙６のとおり。 |  |  |
| 第５条第２項関係 | 有害物質使用特定施設の種類 |  |  |  |
|  | △有害物質使用特定施設の構造 | 別紙７のとおり。 |  |  |
|  | △有害物質使用特定施設の使用の方法 | 別紙８のとおり。 |  |  |
|  | △汚水等の処理の方法 | 別紙９のとおり。 |  |  |
|  | △特定地下浸透水の浸透の方法 | 別紙10のとおり。 |  |  |
|  | △特定地下浸透水に係る用水及び排水の系統 | 別紙11のとおり。 |  |  |

様式第１　（裏面）

| 第５条第３項関係 | 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の別 | ☑ 有害物質使用特定施設 □ 有害物質貯蔵指定施設 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | △有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の構造 | 別紙12のとおり。 |  |  |
|  | △有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設備 | 別紙13のとおり。 |  |  |
|  | △有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の使用の方法 | 別紙14のとおり。 |  |  |
|  | △施設において製造され、使用され、若しくは処理される有害物質に係る用水及び排水の系統又は施設において貯蔵される有害物質に係る搬入及び搬出の系統 | 別紙15のとおり。 |  |  |

備考　１　特定施設の種類の欄及び有害物質使用特定施設の種類の欄には、令別表第一に掲げる号番号及び名称（指定地域特定施設にあつては、名称）を記載すること。

２　有害物質使用特定施設の該当の有無の欄には、該当するものにレ印を記入すること。なお、有害物質使用特定施設に該当しない場合には、別紙１の２を提出することを要しない。

３  有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の別の欄には、該当する施設にレ印を記入すること。

４　△印の欄の記載については、別紙によることとし、かつ、できる限り、図面、表等を利用すること。

５　※印の欄には、記載しないこと。

６　排出水の排水系統別の汚染状態及び量については、指定地域内の工場又は事業場に係る届出書に限つて欄を設けること。

７　変更届出の場合には、変更のある部分について、変更前及び変更後の内容を対照させること。

８　届出書及び別紙の用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本工業規格Ａ４とすること。

９　氏名（法人にあつてはその代表者の氏名）を記載し、押印することに代えて、本人（法人にあつてはその代表者）が署名することができる。

別紙12

「工場又は事業場における施設番号」の欄には、当該工場又は事業場において用いている番号、名称等があれば、それを記載する。

有害物質使用特定施設（有害物質貯蔵指定施設）の構造

| 工場又は事業場における施設番号 | Ｂ－１ | 有害物質使用特定施設の場合は、｢有害物質使用特定施設｣と記載した後に，括弧書きした括弧内に、当該特定施設の施設番号及び名称（③届出対象施設判定フローチャート別表２ 特定施設一覧を参照）を記載すること。 Ｂ－２ |
| --- | --- | --- |
| 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の別 | 有害物質使用特定施設 （65 酸又はアルカリによる表面処理施設） | 有害物質使用特定施設 （65 酸又はアルカリによる表面処理施設） |
| 型式 | 浸漬式 （△△△社製 ＣＭ－５） | 全自動バレル回転式 （△△△社製 ＺＢ－Ａ１） |
| 構造 | 鉄製、内部を塩化ビニールライニング | 鉄製、内部を塩化ビニールライニング |
| 主要寸法 | 1m×1m×1.5m | 1m×10m×1.5m |
| 能力 | ねじ 3,000個／日 | ねじ 5,000個／日 |
| 配置 | 別添第１図のとおり | 別添第１図のとおり |
| 床面及び周囲 | 床面は厚さ100mmのコンクリート 周囲には側溝を設け、流出を防止 ※防液堤等について、可能な場合には容量を記入 | 床面は厚さ100mmのコンクリート 周囲には側溝を設け、流出を防止 |
| 設置年月日 | 年 月 日 ※今後新たに設置する場合は記載不要。 | 2011年８月１日 ※既に設置されている場合は記載する。 |
| 工事着手予定年月日 | 2012年９月24日 | 2011年７月24日 |
| 工事完成予定年月日 | 2012年10月１日 | 2011年８月１日 |
| 使用開始予定年月日 | 2012年10月１日 | 2011年８月１日 |
| その他参考となるべき事項 |  |  |

備考　配置の欄には、当該有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設及びこれに関連する主要機械又は主要装置の配置を記載すること。

「配置」の欄には、屋外または地下に設置されている場合には、その旨記載すること

別紙13

「工場又は事業場における施設番号」の欄には、当該工場又は事業場において用いている番号、名称等があれば、それを記載する。

有害物質使用特定施設（有害物質貯蔵指定施設）の設備

| 工場又は事業場における施設番号 | Ｂ－１ | 有害物質使用特定施設の場合は、｢有害物質使用特定施設｣と記載した後に，括弧書きした括弧内に、当該特定施設の施設番号及び名称（③届出対象施設判定フローチャート別表２ 特定施設一覧を参照）を記載すること。 Ｂ－２ |
| --- | --- | --- |
| 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の別 | 有害物質使用特定施設 （65 酸又はアルカリによる表面処理施設） | 有害物質使用特定施設 |
| 設備 | 地上配管、排水溝、ためます | 排水溝 |
| 構造 | 配管 ステンレス製 排水溝、排水ます コンクリート製、厚さ50mm | コンクリート製、厚さ50mm |
| 主要寸法 | 配管 直径100mm×30m 排水溝 幅300mm×深さ200mm×10m 排水ます 500mm×500mm×400mm | 幅300mm×深さ20mm×３m （途中でＢ－１の排水溝と合流） |
| 配置 | 別添第１図のとおり | 別添第１図のとおり |
| 設置年月日 | 年 月 日 ※今後新たに設置する場合は記載不要。 | 2011年８月１日 ※既に設置されている場合は記載する。 |
| 工事着手予定年月日 | 2012年９月24日 | 2011年７月24日 |
| 工事完成予定年月日 | 2012年10月１日 | 2011年８月１日 |
| 使用開始予定年月日 | 2012年10月１日 | 2011年８月１日 |
| その他参考となるべき事項 | 配管等には、配管のほか継手類、フランジ類、バルブ類及びポンプ設備が含まれ、排水溝等には、排水溝、排水管のほか排水ます、排水ポンプ等の排水設備が含まれる。 配管については、地下配管（トレンチ）、地下配管（埋設）などのケースも考えられる。トレンチの場合はトレンチの構造についても記載すること。 |  |

備考　配置の欄には、当該有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設備の配置を記載すること。

「設備」の欄には、施設に付帯する配管等、排水溝等の設備の名称を記載すること

「構造」の欄には、設備の材質を記載するとともに、検知設備を有する場合にはその旨記載すること

「主要寸法」の欄については、設備のうち、主なものについて寸法を記載すること

「配置」の欄については、屋外または地下に設置されている場合にはその旨を明記すること。

有害物質を含む水が流れない場合には、構造等に関する基準が適用されないので、その他参考となるべき事項の欄にその旨記載すること。

別紙14

「工場又は事業場における施設番号」の欄には、当該工場又は事業場において用いている番号、名称等があれば、それを記載する。

有害物質使用特定施設（有害物質貯蔵指定施設）の使用の方法

| 工場又は事業場における施設番号 | Ｂ－１ | Ｂ－２ |
| --- | --- | --- |
| 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の別 | 有害物質使用特定施設 （65 酸又はアルカリによる表面処理施設） | 有害物質使用特定施設の場合は、｢有害物質使用特定施設｣と記載した後に，括弧書きした括弧内に、当該特定施設の施設番号及び名称（③届出対象施設判定フローチャート別表２ 特定施設一覧を参照）を記載すること。 有害物質使用特定施設 |
| 設置場所 | 別添第１図のとおり | 別添第○図のとおり |
| 操業の系統 | 別添第２図のとおり ※原料から製品までの製造工程のフローシートを添付し、工程における特定施設を他の施設と区分する。 | 別添第２図のとおり |
| 使用時間間隔 | 週に２～３日程度使用し、使用時間帯は不規則 | １０時～１６時 |
| １日当たりの使用時間 | ４時間 | ６時間 |
| 使用の季節的変動 | なし | ６月中旬～７月中旬100%稼働 12月中旬～1月中旬30%稼働 その他 70%稼働 |
| 原材料(消耗資材を含む。)の種類、使用方法及び１日当たりの使用量（有害物質使用特定施設の場合に限る。） | シアン化ナトリウム３０ｋｇ 塩酸３０００ｋｇ | 「原材料（消耗資材を含む。）の種類、使用方法及び１日当たりの使用量」の欄には、「特定施設を含む作業工程において使用する原材料（消耗資材を含む。）の種類、１日当たりの使用量」について記載する。 ｢原材料（消耗資材を含む。）の種類｣について，有害物質をその原材料の成分として含む場合は，物質名を記載する。 カドミウム５０ｋｇ |
| 貯蔵する有害物質の種類（有害物質貯蔵指定施設の場合に限る。） |  |  |
| その他参考となるべき事項 |  |  |

備考　有害物質貯蔵指定施設の場合には、使用時間間隔の欄及び１日当たりの使用時間の欄には、それぞれ当該施設への有害物質を含む水の供給時における当該施設の使用時間間隔及び使用時間を記載すること。

その他参考となるべき事項の欄には、有害物質使用特定施設の場合において、有害物質の製造、処理を行っている場合には、製造、処理を行っている有害物質の種類を記載する。

別紙15

「有害物質使用特定施設において製造され、使用され、又は処理される有害物質に係る用水及び排水の系統」（したがって、有害物質が流れない雨水・生活排水等の系統については、記載は不要である）を記載する。

用水及び排水の系統（搬入及び搬出の系統）

| 施設において製造され、使用され、若しくは処理される有害物質に係る用水及び排水の系統（有害物質使用特定施設の場合に限る。）又は貯蔵される有害物質に係る搬入及び搬出の系統（有害物質貯蔵指定施設の場合に限る。） | 工業用水道 (30m3/日) 金属表面処理施設（酸洗浄槽を含む） 排水処理施設 排水口Ａ (30m3/日) 電気めっき施設 (15m3/日) (15m3/日) (30m3/日) (15m3/日) (15m3/日) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 「用水及び排水の系統」の欄は、「当該特定事業場における用水及び排水の系統（有害物質が流れない雨水・生活排水等の系統については、記載は不要である。）」について系統の流れがわかる図を記載する。 「用途」の欄については、用水の使用用途（工程系用水、生活系用水等）を記載する。 「使用水」の欄には、用水の種類（上水道、工業用水道、地下水、河川水、海水等）を記載する。 用途別用水使用量 | 用途 | 使用水 | 用水使用量(㎥／日) |
|  | 工程系排水 | 工業用水道 | ３０ |

備考　有害物質貯蔵指定施設の場合には、用途別用水使用量の欄には記載しないこと。

１．事業場平面図　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（第１図）

（特定施設、処理施設の設置場所、集水及び導水の方法、排出水の排出方法）

特定施設、汚水等処理施設、用・排水経路、排水口の位置を明記する。

※有害物質使用特定施設に係る設備（配管、排水溝等）については、排水経路に含み、特に詳細な図示は不要とする。

倉庫

倉庫

駐　　車　　場

工程排水処理施設

工業用水

排水口Ａ

電気めっき施設

金属表面処理施設

（特定施設を含む）

便所

◇

正門

◇

上水道

事　務　所

便所

食　堂

厨房

台所

排水口Ｂ

用水経路

排水経路

２．特定施設を含む操業の系統図　　　　　　　　　　　　（第２図）

全ての特定施設に関係する操業の系統を記載する。

【Ａ－１（酸洗浄槽）】

乾　燥

検　査

出　荷

電着塗装

酸洗浄

素　材

切　断

研　磨

水　洗

【Ａ－２（電気めっき施設）】

乾　燥

検　査

出　荷

素　材

研　磨

脱　脂

水　洗

中　和

銅めっき

水　洗

は、特定施設に該当する箇所を示す。