放射線マップ【青少年センター】

１

２

３

５

６

４

７

８

９

10

| ○平成２８年１１月２９日測定 （単位：マイクロシーベルト/毎時） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 測定箇所 |  | 形状 | 100cm | 50ｃｍ | 5cm | 測定箇所 |  | 形状 | 100cm | 50ｃｍ | 5cm |
| ① | ｸﾞﾗﾝﾄﾞ中央 | 芝 | 0.037 | 0.033 | 0.040 | ⑥ | ｷｬﾝﾌﾟ場 | 土 | 0.043 | 0.047 | 0.036 |
| ② | ｾｶﾝﾄﾞﾍﾞｰｽ | 土 | 0.027 | 0.036 | 0.026 | ⑦ | ｷｬﾝﾌﾟ場炊事場 | 土 | 0.074 | 0.079 | 0.088 |
| ③ | 北門 | 芝 | 0.061 | 0.070 | 0.050 １１ | ⑧ | 南門 | ｱｽﾌｧﾙﾄ | 0.059 | 0.069 | 0.067 |
| ④ | 多目的室入口 | 芝 | 0.054 | 0.052 | 0.039 | ⑨ | 西門 | ｱｽﾌｧﾙﾄ | 0.053 | 0.060 | 0.058 |
| ⑤ | きぼうの園前 | 芝 | 0.037 | 0.039 | 0.037 | ⑩ | ｾﾝﾀｰ入口 | ｱｽﾌｧﾙﾄ | 0.076 | 0.074 | 0.076 |