放射線マップ【青少年センター】

１

２

３

５

６

４

７

８

９

10

| ○令和元年１１月８日測定 （単位：マイクロシーベルト/毎時） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 測定箇所 |  | 形状 | 100cm | 50ｃｍ | 5cm | 測定箇所 |  | 形状 | 100cm | 50ｃｍ | 5cm |
| ① | ｸﾞﾗﾝﾄﾞ中央 | 芝 | 0.049 | 0.045 | 0.036 | ⑥ | ｷｬﾝﾌﾟ場 | 土 | 0.044 | 0.046 | 0.042 |
| ② | ｾｶﾝﾄﾞﾍﾞｰｽ | 土 | 0.046 | 0.041 | 0.033 | ⑦ | ｷｬﾝﾌﾟ場炊事場 | 土 | 0.081 | 0.088 | 0.097 |
| ③ | 北門 | 芝 | 0.070 | 0.060 | 0.060 | ⑧ | 南門 | ｱｽﾌｧﾙﾄ | 0.056 | 0.066 | 0.065 |
| ④ | 多目的室入口 | 芝 | 0.046 | 0.060 | 0.053 | ⑨ | 西門 | ｱｽﾌｧﾙﾄ | 0.058 | 0.055 | 0.052 |
| ⑤ | きぼうの園前 | 芝 | 0.038 | 0.039 | 0.026 | ⑩ | ｾﾝﾀｰ入口 | ｱｽﾌｧﾙﾄ | 0.072 | 0.069 | 0.081 |