千葉県柏市で発見された周辺より放射線量

の高い場所に関する詳細調査

報　告　書

平成23年12月28日

環境省

＜　目　次　＞

１．調査の目的　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	１

２．調査の構成　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	１

３．調査・分析方法（共通事項等）　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	１

４．調査対象地域　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	２

５．調査結果　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	３

５．１ 集水域における放射性セシウムの分布等調査　・・・・・・・・・・・	３

５．２ 高線量箇所における土壌中の放射性セシウム等の分布及び土質調査

・・・・・・・・	６

５．３ 高線量箇所の下流に位置する河川（大堀川）における底質等の調査			　　　　　・・・・・・・・	19

５．４ 高線量箇所から大堀川の間の排水路における堆積土壌等の調査　・・・	21

６．考察　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	22

７．今後の予定　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	23

１．調査の目的

本調査は、千葉県柏市で発見された周辺より放射線量の高い場所に関する詳細調査として実施したものであり、

・詳細な原因の推定

・土壌の汚染範囲の推定

・汚染土量の推定

を目的として、関係する区域の土質及び底質等の調査を実施した。

２．調査の構成

本調査では、

①集水域における放射性セシウムの分布等調査

②高線量箇所における土壌中の放射性セシウム等の分布及び土質調査

③高線量箇所の下流に位置する河川（大堀川）における底質等の調査

④高線量箇所から大堀川の間の排水路における堆積土壌等の調査

を実施し、これらの成果を解析・とりまとめた。

３．調査・分析方法（共通事項等）

調査・分析方法等のうち、共通的な事項等については次の機器・方法等によった。

・空間線量率：サーベイメータ（日立アロカ製　TCS-172B　NaIシンチレーションカウンター）を使用し、計測値及び測定高さを記録した。

・放射性物質濃度：放射性セシウムを対象とし、ゲルマニウム半導体ガンマ線放射能検出器（SEIKO EG＆G製　GMX-20200又はGEM20-70）で測定した。

・その他の分析方法等は、JIS等に定める公定法により分析した。

・なお、上記以外の調査・分析方法等によった場合は、その旨を記載した。

また、現地調査に際しては、次の事項に留意して調査を実施した。

・現地調査の前には関係機関と密接に連絡をとり、周辺住民への対応等について十分な調整を行った。

・高線量箇所の調査に際しては、常に空間線量率を把握するとともに、個人線量計を携行し、マスクや手袋等の防護措置をとった上で作業を実施した。

・作業に際しては、作業員の被ばく量をできるかぎり低減するため、事前に作業員の役割分担を決めるとともに、円滑な作業を実施できるよう十分な準備と作業計画を立案した。また、現地においては、事前準備や計画に基づき、現場指揮者がその進行管理を行い、作業の効率化を図り、作業時間をできるだけ短縮した。

４．調査対象地域

調査対象地域は図4.1に示すとおりである。

高線量箇所を中心として、その東側に位置する集水域、下流河川である大堀川及びその間の排水路を調査対象とした。

図4.1　調査対象地域

５．調査結果

5.1集水域における放射性セシウムの分布等調査

集水域において、平成23年11月2日に高線量箇所に流出する雨水桝及び当該雨水枡につながる側溝並びに雨樋下に堆積している土壌等を対象として、空間線量率を測定し、放射性セシウム濃度を測定するための試料の採取と分析を行った。

5.1.1調査日

調査は、平成23年11月2日に実施した。

5.1.2調査地点

集水域の概略図を図5.1.1に示す。

集水域の面積は約2,600m2であり、そのうち大きな建家の屋根面積（約1,500 m2）が多くを占め、次いでアスファルト等の舗装面が約800m2、小さな建家の屋根面積が約200m2、植込・土壌面が約100m2であった。

また、調査を実施した地点は、集水域からの雨水排水の経路である①側溝、②雨水桝、③雨樋下の各地点とした。

図5.1.1　集水域の概略図（上方向が北）

5.1.3調査結果

(1)空間線量率測定結果

図5.1.1に示す①～③の地点において、空間線量率を測定した。また、堆積した土壌等を撤去した後にも測定を行い、その線量率の低減状況を確認した。空間線量率の測定結果を表5.1.1に示す。

これによると、側溝、雨水桝及び雨樋下で高い空間線量率が確認されており、集水域の屋根や舗装面等に降った放射性セシウムを含む雨水が、雨樋、側溝及び雨水桝等を経て、集水域の西側の高線量箇所に到達したことが推定された。

また、堆積した土壌等の撤去前後を比較すると、側溝においては、土壌の撤去前は地上5cm高さで5.75μSv/hであった空間線量率が、撤去後は1.91μSv/hに低下した。

雨水桝では、地上5cm高さで16.5μSv/hであった空間線量率が、11.4μSv/hに低下したが、低下率が低かったのは、当該雨水桝が地下浸透桝になっており、表面に泥（2cm程度）の下はレキ混じりの状況であり、深さ数cm程度をかきとるのが限度であったためと考えられる。

雨樋下では、地上5cm高さで6.72μSv/hであった空間線量率が、2.20μSv/hに低下した。ここでは木の根が張っていたため、3～5cm程度の土壌撤去にとどまった。

表5.1.1　空間線量率測定結果

|  | 撤去前 | 撤去後 | 撤去土壌重量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5cm | 1m | 5cm | 1m | ｋg |
| ①側溝 | 5.75 | 1.12 | 1.91 | 1.12 | 4.0 |
| μSv/h |  |  |  |  |  |
| ②雨水桝 | 16.5 | 1.12 | 11.4 | - | 10.5 |
| μSv/h |  |  |  |  |  |
| ③雨樋下 | 6.72 | 1.46 | 2.20 | - | 66.5 |
| μSv/h |  |  |  |  |  |

(2)放射性セシウム濃度の分析結果

①～③の地点の土壌を試料として採取し、放射性セシウムの濃度を分析した。分析結果を表5.1.2に示す。

この結果、側溝に堆積した土壌で約40万Bq/kg（乾泥）が、その下流側に位置する雨水桝に堆積した土壌で約65万Bq/kg（乾泥）が検出された。

これは集水域に降った放射性セシウムを含む雨水が側溝等を経由し、当該雨水桝に集中したため、雨水桝に堆積した土壌に放射性セシウムが濃集（蓄積）したことによると考えられる。

表5.1.2　放射性セシウム濃度分析結果

|  | Cs-134 （Bq/kg（乾泥）） | Cs-137 （Bq/kg（乾泥）） | 計 （Bq/kg（乾泥）） |
| --- | --- | --- | --- |
| ①側溝 | 180,270 | 217,775 | 398,045 |
| ②雨水桝 | 294,656 | 358,121 | 652,777 |
| ③雨樋下 | 26,261 | 31,090 | 57,351 |

側溝での土壌の撤去作業　　　　　　　　　雨水桝での土壌の撤去作業

なお、撤去した土壌等は、ビニール袋に入れ、集水域内の一角に運搬・保管した。ビニール袋の周りはブルーシートで覆うとともに、土嚢で遮蔽を行い、周辺を立入禁止とした。

また、雨水桝では土壌等の撤去後も地上5cm高さで11.4μSv/hと高線量率を示したため、周辺を立入禁止とした。

5.2高線量箇所における土壌中の放射性セシウム等の分布及び土質調査

高線量箇所における土壌中の放射性セシウムの詳細な分布（深度分布及び水平分布）を把握することにより、高線量箇所における汚染範囲及び汚染土量を推定するとともに、土質等に関する調査を併せて実施することにより、詳細な原因を推定した。

なお、1回目に実施した調査では汚染範囲が特定できなかったため、調査範囲を拡大した追加調査を実施した。

調査の手順は図5.2.1に示すとおりであり、調査中は常に空間線量率を測定・確認しながら作業を実施した。

●調査（1回目）

＜現地作業・調査＞　　　　　　　　　　　　＜室内分析＞

●追加調査

図5.2.1　調査手順

5.2.1調査日

1回目の調査は平成23年11月2日に、追加調査は調査範囲を拡大し11月22日に実施した。

5.2.2調査手順・内容

(1)準備

調査を実施する前に、作業員以外が立ち入らないようにロープ等で立入禁止区域を設定するとともに、周囲への飛散防止対策として作業区画の囲い等を設置した後、下に示す通り、高線量箇所の保全処置を撤去した。準備作業の概要図は図5.2.2に示すとおりである。

- 高線量箇所を覆う1枚目のブルーシートを撤去した。

- 被覆砂を取り除き、砂はビニール袋に保管した。

- 2枚目のブルーシートを撤去した。

- 既に除去された土壌（前回の放射性セシウム測定（10月21日）のために除去された土壌）が入ったビニール袋5袋は「くぼ地」に置いてあった。この空間線量率を測定するとともに、このうち3袋から土壌を採取し分析試料とした。ビニール袋5袋はそのまま保管した。

- 側溝の補修に使用されていた土嚢（古い土嚢）をくぼ地にて3つ、側溝の破損箇所の上流側で1つ確認した。これらの土嚢の空間線量率を測定するとともに、このうち1つの土嚢の砂を採取し分析試料とした。その後、土嚢はビニール袋等に保管した。なお、くぼ地にあった3つの土嚢のうち1つは破損していた。

高線量箇所（シート等の撤去前）　　　　　　　　　被覆砂の撤去作業

くぼ地に置かれたビニール袋と土嚢　　　　　　　　　　側溝破損箇所

(2)測量

高線量箇所およびその周辺（側溝等）を測量し、位置関係を詳細に把握した。また、水準測量を行い、地盤高を測定した。

基点は側溝の南角の杭とし、これらの測量結果に基づき土壌採取位置を決定した。

現地の状況は図5.2.3に示すとおりであり、現地の地盤は全体的には北の方向に傾斜していた。

側溝破損箇所付近ではくぼ地が確認され、また、南北2m×東西1m程度の範囲で深さ10～20cm程度掘り下げられたくぼ地が確認されており、このくぼ地は前回調査（10月21日）時に掘削した跡と推定された。

図5.2.3　現地の状況図

くぼ地の状況（中央は小山部）　　　　　　　　　　測量作業後の状況

(3)空間線量率の測定及び土壌試料の採取

①１回目の調査（11月2日）

調査地点図を図5.2.4に示す。

側溝の南角を基点とし、0m、0.3m、0.6m、0.9m、1.5m、2.0mの間隔を基本として格子を設定した。その交点で土壌の柱状採取を行った。なお、基点東側では、樹木及び樹木の根張りにより調査地点の設定ができなかった。なお、地点設定にあたっては、空間線量を測定し、必要に応じて調査地点の追加を行った。

柱状土壌試料採取は、深度50cm、直径6.6cmとした。柱状土壌試料は、不攪乱の状態で実験室に搬入し、1地点につき複数深度の放射性セシウム濃度を測定した。また、土壌の性状を確認するために別途、粒度組成分析用試料を3地点（①～③）で土壌を採取した。

なお、現地確認及び測量の結果、約10～20cmの深さで既に掘り下げられているくぼ地があったことから、これらの場所では、既に掘り下げられた地盤高から更に50cmの深度の試料を採取した。

試料採取後の孔には、同径の塩ビパイプを挿入し、孔内が崩れないように処置を行った（孔内が崩れることにより土壌が攪乱することを防ぐため）。

②追加調査（11月22日）

1回目の調査では汚染範囲が特定できなかったため、調査範囲を主に北側及び東側に拡大して追加調査を実施した。また、B-4地点付近では、樹木の根張りの間（B-C地点）で柱状土壌試料を採取した。

なお、粒度組成分析用試料として1地点（④）を追加した。

なお、調査終了後には、準備作業で撤去した補修土嚢および除去土壌をビニール袋等に保管した状態でくぼ地に置き、その上をブルーシート及び砂により被覆し、調査地点を調査前と同様の状態に復旧した。

(4)分析

試料として採取した除去土壌（前回除去された土壌）及び補修土嚢（古い土嚢）内の砂について放射性セシウム濃度を測定した。

また、柱状土壌試料については、1地点につき複数深度（5cm間隔）について放射性セシウム濃度を測定した。

粒度組成分析用試料については、3深度（表層、深さ約25cm及び深さ約50cm）で粒度組成を分析した。

図5.2.4　調査地点図

5.2.3調査結果

(1)空間線量率

高線量箇所の空間線量率の測定結果を図5.2.5に示す。

空間線量率はB-2地点で最も高く、地上1m高さで4.11μSv/h、地上5cmの高さで21.9μSv/hであった。

また、地上1m高さで2μSv/hを越えるのは概ね2m×2mの範囲内にあり、その範囲の中心部付近（B-2地点を中心として）の値が高い傾向であった。これらの空間線量率が高い地点は、側溝破損区間よりも約1m離れていた。なお、B-5地点及びC-5地点では地上1m高さで2μSv/h程度であったが、その東側のB-6地点及びD-6地点で追加調査を実施した結果、0.52～0.65μSv/hに低下していることから、地上1m高さで2μSv/hを越えているのは東側では2mの範囲内にあるものと判断した。

側溝破損区間から2m以上離れると、地上1m高さで概ね1μSv/hを下回るようになり、概ね10m以上離れると、柏市での一般的な空間線量率（0.3～0.5μSv/h）と同レベルになっている。なお、側溝破損区間から北側7m付近ではやや高い空間線量率がみられているが、柏市関係者からの聞き取り調査結果によると、数か月前に側溝にたまった土壌等を除去し当該地点の付近に盛ったとのことであり、当該地点において空間線量率が周辺より高くなったのは、この作業が原因である可能性が示唆された。

(2)柱状土壌試料の放射性セシウム濃度

高線量箇所の土壌中の放射性セシウム濃度の分析結果を表5.2.1及び図5.2.6に示す。

土壌中の放射性セシウム濃度の深度分布については、側溝の破損区間に近いX-2地点の深さ5～10cmの層で最も高く、約45万Bq/kg（セシウム134と137の合計値）であった。他の地点においても5～10cm層、10～15cm層で高い濃度が確認されており、特に表層よりも深さ5～10cm層の濃度が高いという特徴がみられた。なお、空間線量率が最も高かったB-2地点では、0～5cm層で高い濃度が確認されており、表層部分の高濃度の放射性セシウムが空間線量率を高めたものと推定された。

また、図中の赤囲みをした地点は、周辺地盤よりも10～20cm程度掘り下げられていたくぼ地に位置している地点である。これらの地点では総じて表層の濃度が高かった。この表層は掘り下げられる前は深さ5～10cm層に相当していると考えられることから、当該箇所では面的（約2ｍ四方）にも深さ5～10cm層の濃度が高かったと考えられた。

土壌中の放射性セシウム濃度の水平分布については、側溝破損区間に近いX-2地点から1.5～2.5m離れたF-2地点、E-3地点、D-4地点及びC-4地点を結ぶ範囲内で高くなっており、その範囲外では放射性セシウム濃度は低くなっているものと推定された。また、F-2地点、E-3地点、D-4地点及びC-4地点では、深さ10cmよりも深いところで最も濃度が高くなっており、側溝破損区間から離れるにつれて徐々に放射性セシウムが深度方向に浸透していることが示唆された。

図5.2.5　高線量箇所の空間線量率

表5.2.1　柱状土壌試料の放射性セシウム濃度

調査地点図

＜凡例＞

n.d.：検出下限値未満

－　：未分析

注）深さの基準面（0cm）は、柱状試料採取時の地表面の高さを基準としている。

調査地点図

注）深さの基準面（0cm）は、柱状試料採取時の地表面の高さを基準としている。

図5.2.6　高線量箇所の放射性セシウム濃度の分析結果

(3)ビニール袋の土壌及び土嚢の測定結果

ビニール袋の土壌及び土嚢の測定結果を表5.2.2及び表5.2.3に示す。

ビニール袋の土壌は、10月21日に高線量箇所の土壌を掘削した際に出た土壌であると考えられる。これらの放射性セシウム濃度は約6～8万Bq/kg（セシウム134と137の合計値）であった。10月21日に掘削されていないA-1地点やX-2地点の表層での放射性セシウム濃度も同程度であったことから、この点からもビニール袋中の土壌が、10月21日に掘削された土壌であることが裏付けられた。

また、古い土嚢については、ビニール袋の土壌に比べて線量率が低く、放射性セシウム濃度も低かった。これは土嚢に放射性セシウムが浸透しなかった、あるいは土嚢は砂が主体であったため放射性セシウムが吸着しにくかったためと考えられる。

表5.2.2　ビニール袋の土壌の線量率及び放射性セシウム濃度

| № | 5cm線量 （μSv/h） | 重量 （kg） | 備考 | Cs-134 Bq/kg（乾泥） | Cs-137 Bq/kg（乾泥） | 計 Bq/kg（乾泥） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 3.75 | 16 | うち1kgを試料 | 24,935 | 30,291 | 55,226 |
| ２ | 2.35 | 14 |  | － | － | － |
| ３ | 4.00 | 20 | うち1kgを試料 | 25,473 | 31,428 | 56,901 |
| ４ | 4.95 | 15 |  | － | － | － |
| ５ | 5.23 | 16 | うち1kgを試料 | 36,924 | 44,594 | 81,518 |

表5.2.3　古い土嚢の線量率及び放射性セシウム濃度

| № | 5cm線量 （μSv/h） | 重量 （kg） | 備考 | Cs-134 Bq/kg（乾泥） | Cs-137 Bq/kg（乾泥） | 計 Bq/kg（乾泥） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 0.55 | 22 |  | － | － | － |
| ２ | 0.50 | 19 |  | － | － | － |
| ３ | 1.25 | 15 | うち1kgを試料 | 92 | 101 | 193 |
| ４ | 袋が破損 | 3 |  | － | － | － |

(4)粒度組成の分析結果

土壌の粒度組成の分析結果を図5.2.7に示す。

試料①～④地点の粒度組成は概ね同様な分布をしており、ほぼ同一の土質であったものと考えられる。ただし、試料①と試料④の上層では、他の地点・層に比べて、やや粒径が粗いことが確認された。これは、試料①の上層については、側溝破損区間の近傍のくぼ地に接していたことから側溝破損区間から流入する雨水排水によって攪乱されたこと、あるいは土嚢の１つが破損して粒径の大きい砂が混じったことが原因であると考えられた。また、試料④については、側溝破損区間から北側7m付近と同様に、側溝にたまった土壌等を除去し、当該箇所の近辺に盛られたことが原因であると考えられた。

なお、袋1と袋5については、試料①～④に比べて大きい粒径が混じっているが、破損した土嚢の砂が混じったことが原因であると考えられた。

試料①地点の柱状試料　　　　　　　　　　　試料②地点の柱状試料

試料③地点の柱状試料

図5.2.7　粒度組成の分析結果

5.3高線量箇所の下流に位置する河川（大堀川）における底質等の調査

高線量箇所からの排水路の放流先である大堀川において、底質等の調査を実施した。

5.3.1調査日

調査は、平成23年11月1日に実施した。

5.3.2調査地点

調査地点は図5.3.1に示すとおり、大堀川の3地点（高線量箇所からの排水路が合流する前の地点、排水路が合流した後の地点、下流の北柏橋）とした。

5.3.3調査手順・内容

1) 水質

調査地点の橋の上、もしくは河岸から採水器を用いて表層水を採取した。採取したサンプルを実験室に持ち帰り、放射性セシウム濃度の分析を実施した。

2) 底質

調査地点の橋の上、もしくは河岸から採泥器を用いて表層泥を採取した。採取したサンプルを実験室に持ち帰り、放射性セシウム濃度の分析を実施した。

なお、採泥器による採泥は概ね1m四方の範囲内で3回実施し、これらを混合して分析に供した。

3) 河川敷の土壌

調査地点周辺の河川敷等における土壌の放射性セシウムを測定した。

調査箇所は、原則として右岸及び左岸の各1箇所(計2箇所)の陸地部とし、サンプル採取厚は表層から5cmまでとした。採取にあたっては、土壌採取具(直経5cm)等を用い、概ね5m四方の範囲内で5箇所採泥し、これらを混合して分析に供した。

図5.3.1　調査地点

5.3.4調査結果

高線量箇所からの排水路と合流する大堀川の底質の放射性セシウム濃度（セシウム134と137の合計値）は表5.3.1に示すとおりであり、排水路の合流前（上流）の地点で約7,200Bq/kg、合流後の地点（下流）で約3,700 Bq/kgであり、合流後の方が低かった。

また、河川敷の土壌の放射性セシウムは表5.3.2に示すとおりであり、合流後の方が高かったものの、その下流の北柏橋では濃度が低く、顕著な傾向はつかめなかった。

表5.3.1　水質・底質分析結果

| №地点名 | 水質 Bq/L | 底質 Bq/kg（乾泥） |
| --- | --- | --- |
|  | Cs-134 | Cs-137 | 計 | Cs-134 | Cs-137 | 計 |
| １合流前 | <1 | <1 | － | 3,246 | 3,964 | 7,210 |
| ２合流後 | <1 | <1 | － | 1,677 | 2,059 | 3,736 |
| ３北柏橋 | <1 | <1 | － | 4,335 | 5,456 | 9,791 |

表5.3.2　河川敷の土壌の分析結果

| №地点名 | 左岸 Bq/kg（乾泥） | 右岸 Bq/kg（乾泥） |
| --- | --- | --- |
|  | Cs-134 | Cs-137 | 計 | Cs-134 | Cs-137 | 計 |
| １合流前 | 1,105 | 1,358 | 2,463 | 2,474 | 3,009 | 5,483 |
| ２合流後 | 2,155 | 2,571 | 4,726 | 3,402 | 4,229 | 7,631 |
| ３北柏橋 | 966 | 1,135 | 2,101 | 1,212 | 1,485 | 2,697 |

5.4高線量箇所から大堀川の間の排水路における堆積土壌等の調査

高線量箇所から大堀川の間の排水路において、排水路内に堆積した土壌等について、平成23年11月2日に調査を実施した。

調査は、高線量箇所から大堀川までの排水路区間を踏査したが、排水路の大部分は暗渠となっており、堆積土壌等の有無を確認できなかった。開渠部分には堆積土壌等は無かった。

６．考察

＜詳細な原因の推定＞

・高線量箇所の土壌の粒度組成分析及び目視観察の結果、当該箇所の土壌は周辺と同一な土質であり、他の地域から持ち込まれたものである可能性は無いと考えられる。

・	半減期が約２年のセシウム134が確認され、かつその量と、半減期が約30年のセシウム137の量の比が、東京電力福島原子力発電所の事故に伴い放出された放射性セシウムで汚染された他の地域と同程度（約0.8）であったことから、当該箇所の土壌には、同事故由来の放射性セシウムが濃集（蓄積）している可能性が高いと考えられる。

・	当該箇所への現場の雨水の流入経路等を基に判断すると、同事故由来の放射性セシウムを含んだ雨水が集水域の大面積の屋根や舗装面等に降り、その大量の雨水排水が当該箇所の側溝側面の破損部分から浸透し、当該箇所で放射性セシウムが土壌に濃集（蓄積）した可能性が高いと考えられる。

※放射性セシウムの収支の試算結果

高線量箇所での放射性セシウムの柱状試料の分析結果を基に、放射性セシウム量を試算した。

試算にあたっては、柱状試料の5cm層ごとに放射性セシウム濃度（セシウム134と137の合計値）が湿泥1kgあたり5,000Bqを越える土壌層を抽出し、それぞれの土壌層の体積を乗じるとともに、土壌（湿泥）の比重（単位体積あたりの湿泥重量：ここでは1,232kg/m3）を乗じることにより放射性セシウム量を計算した。

この結果、放射性セシウムが5,000Bq/kg（湿泥）を越える土壌層の体積は約0.8m3、放射性セシウム量は約4,000万Bqと試算された。

一方、高線量箇所上流の集水域には、広い面積を有する屋根（約1,500m2）やアスファルト等の舗装面（約800 m2）が存在し、その集水域の総面積は約2,600 m2であり、ここから放射性セシウムを含む雨水排水が高線量箇所に流れ込んだ可能性が指摘されている。文部科学省による航空機モニタリングの結果を基に、柏市周辺での放射性セシウムの沈着量を約100,000Bq/m2と想定し注)、これに集水域面積を乗じると約2億6,000万Bqとなる。集水域から下流域に流出した放射性セシウムの量は、計算により約1億3,000万Bqと推定されており、高線量箇所の約4,000万Bqはその約3割にあたることから、収支の試算結果は妥当なものであると考えられた。

注) 	文部科学省による航空機モニタリングによると、柏市周辺での放射性セシウムの沈着量（134と137の合計値）は約60,000～100,000Bq/m2と推定されているが、これは9月の調査結果であり、当初沈着した量はより高い値と考えられることから、ここでは便宜的に100,000 Bq/m2と想定した。

＜土壌の汚染範囲の推定及び汚染土量の推定＞

・土壌中の放射性セシウム濃度の水平及び深度分布状況によると、側溝破損区間に近いX-2地点から1.5～2.5m離れたF-2地点、E-3地点、D-4地点、C-4地点を結ぶ範囲内で高くなっており、その範囲外では放射性セシウム濃度は低くなっているものと推定されたことから、最大で2.5m四方（6.25m2）の範囲で汚染が生じたものと推定される。

・また、汚染土量については、放射性セシウムが湿泥1kgあたり5,000Bq（セシウム134と137の合計値）を越える土壌層について、その体積を求めたところ、約0.8m3と推定された。

７．今後の予定

・高線量箇所においては、既にブルーシート及び砂による被覆を行い、周辺を立入禁止とする等の措置が講じられており、一般環境からは完全に隔離された状態にある。今後は、定期的に空間線量率をモニタリングする等の監視が実施されることとなっている。

・今回の事例から、空間線量率が比較的低いエリアにおいても、一定の条件のもとで高濃度の汚染が発生することが示された。このことを踏まえ、今後は、高線量箇所の発見に向け、地方公共団体に分かりやすく情報提供を行うとともに、その後の対策までの一連の調査等に関するガイドラインを作成し、迅速かつ適切な対策を推進することとしている。

# Text boxes

別紙 ２

集水域

●

高線量箇所

排水路

大堀川

高線量箇所へ

②雨水桝

①側溝

＜凡例＞

集水域

建家

植込・土壌等

側溝

その他は、アスファルト等の舗装面

③雨樋下

1.準　備

・1枚目のブルーシートの撤去

・被覆砂の撤去・保管

・2枚目のブルーシートの撤去

・掘削除去した土壌の回収

・補修土嚢（古い土嚢）の撤去・保管

2.測　量

・地盤高の測量

・土壌柱状採取位置の測量

・側溝、道路部の測量

空間線量率を測定しつつ作業を実施

3.土壌試料採取

・調査地点にて空間線量率の測定

・放射性物質濃度測定用土壌試料の採取

・土質調査用試料の採取

5.分析

・放射性物質濃度の測定

・粒度組成等の分析

4.調査地点の復旧

・補修土嚢、除去土壌を戻す

・被覆砂・シートによる被覆

追加調査（調査範囲を拡大）

・準備（1.と同様な作業）

・調査地点にて空間線量率の測定

・放射性物質濃度測定用土壌試料の採取

・土質調査用試料の採取

・調査地点の復旧（4.と同様な作業）

追加調査の分析

・放射性物質濃度の測定

・粒度組成等の分析

②被覆砂を取り除く

① 1枚目のブルーシートを撤去する

③ 2枚目のブルーシートを撤去する

ブルーシート

被覆砂

側溝

除去土壌

補修土嚢

10～20cm程度掘り下げられた

「くぼ地」

⑤側溝の補修に使用されていた土嚢（古い土嚢）3つを取り出した。また、側溝破損箇所の上流側に置いてあった1つを確認し、これらの空間線量率を測定し、土嚢内の砂を試料として採取した。土嚢はビニール袋に入れて保管した。

④前回除去された土壌がビニール袋5袋に入っており、この空間線量率を測定し、うち3つの袋から試料を採取し、残ったビニール袋は保管した。

図5.2.2　　準備作業の概要図

＜凡例＞

●：空間線量率の測定地点及び土壌の柱状試料の採取地点

○：空間線量率の測定地点

■：土壌の柱状試料の採取地点

▲：粒度組成の試料採取地点

＜凡例＞

数値：空間線量率（μSv/h）

上段：地上1m高さでの測定値

下段：地上5cm高さでの測定値

注）X-0地点では障害物（杭）があったため、地上5cmの測定が不可能であった。B-6及びD-6地点では、東側の汚染範囲を確認するため追加調査を実施したものであり、地上1mの空間線量率のみを確認したため、地上5cmの測定は実施していない。

集水域

●

高線量箇所

排水路

●

●

№2：大堀川に排水路が合流した後の地点

●

№3：大堀川　北柏橋

大堀川

№1：大堀川に排水路が合流する前の地点