柏市最終処分場での放射線量測定結果について

柏市最終処分場で，大気中の放射線量を測定しましたのでお知らせします。

測定高さ　地上0.05メートル，0.5メートル，1メートル

測定機器　シンチレーション式サーベイメータ

クリアパルス株式会社製　Mr.Gamma A2700

2

4

測定箇所

1

3

8

5

10

旧水処理施設前

柏市最終処分場

7

9

11

柏市最終処分場

前原会館前

6

測定結果（μSv(ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ)/時）　測定日：平成２９年５月(月２回測定)

| 測定日 | 測定高 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5月26日 （金） | 0.05ｍ | 0.08 | 0.11 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.05 |
|  | 0.5ｍ | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.08 |
|  | 1.0ｍ | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.08 |
| 5月12日 （金） | 0.05ｍ | 0.09 | 0.10 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.05 |
|  | 0.5ｍ | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.14 | 0.08 |
|  | 1.0ｍ | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.08 |