焼却灰仮保管庫周辺での放射線量測定結果について

南部クリーンセンターで，大気中の放射線量を測定しましたのでお知らせします。

測定高さ　地上1メートル

測定距離　仮保管庫から1メートル

測定機器　シンチレーション式サーベイメータ

クリアパルス㈱　A2700

【南部クリーンセンター】

測定箇所

【南部クリーンセンター】

測定結果（μSv(ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ)/時）

| 測定日 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6月1日 （水） | ０．０７０ | ０．０８９ | ０．０７８ | ０．０９５ | ０．１０１ |

| 6月15日 （水） | ０．０６８ | ０．０７６ | ０．０８５ | ０．０８１ | ０．０９９ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |