焼却灰仮保管庫周辺での放射線量測定結果について

南部クリーンセンターで，大気中の放射線量を測定しましたのでお知らせします。

測定高さ　地上1メートル

測定距離　仮保管庫から1メートル

測定機器　シンチレーション式サーベイメータ

クリアパルス㈱　A2700

【南部クリーンセンター】

測定箇所

【南部クリーンセンター】

測定結果（μSv(ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ)/時）

| 測定日 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7月6日 （水） | ０．０７７ | ０．０７０ | ０．０８５ | ０．０８８ | ０．０８７ |

| 7月20日 （水） | ０．０７１ | ０．０７７ | ０．０８６ | ０．０８６ | ０．０８１ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |