柏市第二清掃工場での放射線量測定結果について

南部クリーンセンターで，大気中の放射線量を測定しましたのでお知らせします。

測定高さ　地上0.05メートル，0.5メートル，1メートル

測定機器　シンチレーション式サーベイメータ

クリアパルス㈱　A2700

【南部クリーンセンター】

測定箇所

【南部クリーンセンター】

測定結果（μSv(ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ)/時）

| 測定日 | 測定高 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8月1日 （水） | 0.05ｍ | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.09 |
|  | 0.5ｍ | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.09 |
|  | 1.0ｍ | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.07 |
| 8月16日 （木） | 0.05ｍ | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.10 |
|  | 0.5ｍ | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.10 |
|  | 1.0ｍ | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.10 |