柏市第二最終処分場での放射線量測定結果について

柏市第二最終処分場で，大気中の放射線量を測定しましたのでお知らせします。

測定高さ　地上0.05メートル，0.5メートル，1メートル

測定機器　シンチレーション式サーベイメータ

クリアパルス㈱　A2700

【柏市第二最終処分場】

測定箇所

測定結果（μSv(ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ)/時）

| 測定日 | 測定高 | ① | ② | ③ | ④ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5月7日 （火） | 0.05ｍ | 0.080 | 0.075 | 0.086 | 0.073 |
|  | 0.5ｍ | 0.068 | 0.073 | 0.061 | 0.078 |
|  | 1.0ｍ | 0.055 | 0.058 | 0.079 | 0.084 |