柏市第二清掃工場での放射線量測定結果について

南部クリーンセンターで，大気中の放射線量を測定しましたのでお知らせします。

測定高さ　地上0.05メートル，0.5メートル，1メートル

測定機器　シンチレーション式サーベイメータ

クリアパルス㈱　A2700

【南部クリーンセンター】

測定箇所

【南部クリーンセンター】

測定結果（μSv(ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ)/時）

| 測定日 | 測定高 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11月1日 （金） | 0.05ｍ | 0.086 | 0.072 | 0.079 | 0.087 | 0.057 | 0.030 | 0.047 | 0.079 | 0.112 |
|  | 0.5ｍ | 0.087 | 0.077 | 0.066 | 0.082 | 0.060 | 0.049 | 0.037 | 0.070 | 0.102 |
|  | 1.0ｍ | 0.099 | 0.094 | 0.072 | 0.083 | 0.058 | 0.037 | 0.051 | 0.078 | 0.092 |
| 11月15日 （金） | 0.05ｍ | 0.080 | 0.071 | 0.099 | 0.070 | 0.056 | 0.034 | 0.037 | 0.078 | 0.087 |
|  | 0.5ｍ | 0.077 | 0.066 | 0.093 | 0.078 | 0.053 | 0.032 | 0.047 | 0.076 | 0.104 |
|  | 1.0ｍ | 0.074 | 0.072 | 0.075 | 0.082 | 0.044 | 0.038 | 0.046 | 0.075 | 0.097 |