柏市第二清掃工場での放射線量測定結果について

南部クリーンセンターで，大気中の放射線量を測定しましたのでお知らせします。

測定高さ　地上0.05メートル，0.5メートル，1メートル

測定機器　シンチレーション式サーベイメータ

クリアパルス㈱　A2700

【南部クリーンセンター】

測定箇所

【南部クリーンセンター】

測定結果（μSv(ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ)/時）

| 測定日 | 測定高 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2月1日 （月） | 0.05ｍ | 0.083 | 0.074 | 0.073 | 0.080 | 0.054 | 0.052 | 0.032 | 0.080 | 0.079 |
|  | 0.5ｍ | 0.082 | 0.067 | 0.075 | 0.063 | 0.059 | 0.042 | 0.040 | 0.074 | 0.068 |
|  | 1.0ｍ | 0.083 | 0.063 | 0.075 | 0.058 | 0.048 | 0.040 | 0.038 | 0.074 | 0.085 |
| 2月17日 （水） | 0.05ｍ | 0.079 | 0.069 | 0.064 | 0.078 | 0.047 | 0.053 | 工 | 0.066 | 0.083 |
|  | 0.5ｍ | 0.085 | 0.081 | 0.067 | 0.074 | 0.054 | 0.046 | 事 | 0.055 | 0.081 |
|  | 1.0ｍ | 0.073 | 0.068 | 0.064 | 0.083 | 0.041 | 0.043 | 中 | 0.053 | 0.081 |

（補足）2/17 南増尾第二公園は公園内工事中のため、未測定