焼却灰仮保管庫周辺での放射線量測定結果について

南部クリーンセンターで，大気中の放射線量を測定しましたのでお知らせします。

測定高さ　地上1メートル

測定距離　仮保管庫から1メートル

測定機器　シンチレーション式サーベイメータ

クリアパルス㈱　A2700

【南部クリーンセンター】

測定箇所

【南部クリーンセンター】

測定結果（μSv(ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ)/時）

| 測定日 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4月4日 （木） | ０．１１６ | ０．１２０ | ０．１２９ | ０．１２７ | ０．１６３ |
| 4月5日 （金） | ０．１１７ | ０．１２２ | ０．１１２ | ０．１２１ | ０．１６４ |
| 4月10日 （水） | ０．１１７ | ０．１３０ | ０．１２３ | ０．１２０ | ０．１７０ |
| 4月12日 （金） | ０．１１７ | ０．１３０ | ０．１３３ | ０．１２４ | ０．１６４ |
| 4月17日 （水） | ０．１０８ | ０．１１９ | ０．１１１ | ０．１２３ | ０．１５０ |
| 4月19日 （金） | ０．１０９ | ０．１２０ | ０．１１１ | ０．１２２ | ０．１５１ |