焼却灰仮保管庫周辺での放射線量測定結果について

南部クリーンセンターで，大気中の放射線量を測定しましたのでお知らせします。

測定高さ　地上1メートル

測定距離　仮保管庫から1メートル

測定機器　シンチレーション式サーベイメータ

クリアパルス㈱　A2700

【南部クリーンセンター】

測定箇所

【南部クリーンセンター】

測定結果（μSv(ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ)/時）

| 測定日 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6月5日 （水） | ０．１２８ | ０．１１５ | ０．１３０ | ０．１２１ | ０．１５２ |
| 6月7日 （金） | ０．１１７ | ０．１１７ | ０．１１７ | ０．１１３ | ０．１５２ |
| 6月12日 （水） | ０．１２０ | ０．１２１ | ０．１２４ | ０．１１８ | ０．１４６ |
| 6月14日 （金） | ０．１１５ | ０．１１５ | ０．１１８ | ０．１１９ | ０．１４０ |
| 6月19日 （水） | ０．０９８ | ０．１０７ | ０．１１５ | ０．１１８ | ０．１４６ |
| 6月21日 （金） | ０．１０２ | ０．１１２ | ０．１０７ | ０．１１５ | ０．１３９ |
| 6月26日 （水） | ０．１２６ | ０．１２３ | ０．１２９ | ０．１２３ | ０．１３９ |
| 6月28日 （金） | ０．１１９ | ０．１２１ | ０．１２５ | ０．１２６ | ０．１４１ |