焼却灰仮保管庫周辺での放射線量測定結果について

南部クリーンセンターで，大気中の放射線量を測定しましたのでお知らせします。

測定高さ　地上1メートル

測定距離　仮保管庫から1メートル

測定機器　シンチレーション式サーベイメータ

クリアパルス㈱　A2700

【南部クリーンセンター】

測定箇所

【南部クリーンセンター】

測定結果（μSv(ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ)/時）

| 測定日 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7月3日 （水） | ０．１２１ | ０．１１５ | ０．１２４ | ０．１２４ | ０．１４５ |
| 7月5日 （金） | ０．１００ | ０．１２３ | ０．１３０ | ０．１２９ | ０．１３０ |
| 7月10日 （水） | ０．１１０ | ０．１１６ | ０．１２２ | ０．１２２ | ０．１６０ |
| 7月12日 （金） | ０．１２２ | ０．１１８ | ０．１１９ | ０．１０９ | ０．１４１ |
| 7月17日 （水） | ０．１１３ | ０．１１７ | ０．１１５ | ０．１０９ | ０．１３６ |
| 7月19日 （金） | ０．１２０ | ０．１２０ | ０．１２８ | ０．０９６ | ０．１２９ |
| 7月24日 （水） | ０．１２０ | ０．１２６ | ０．１２８ | ０．１２６ | ０．１５９ |
| 7月26日 （金） | ０．１１４ | ０．１１２ | ０．１１５ | ０．１２４ | ０．１４９ |