焼却灰仮保管庫周辺での放射線量測定結果について

南部クリーンセンターで，大気中の放射線量を測定しましたのでお知らせします。

測定高さ　地上1メートル

測定距離　仮保管庫から1メートル

測定機器　シンチレーション式サーベイメータ

クリアパルス㈱　A2700

【南部クリーンセンター】

測定箇所

【南部クリーンセンター】

測定結果（μSv(ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ)/時）

| 測定日 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8月2日 （金） | ０．１１９ | ０．１０９ | ０．１１１ | ０．１１３ | ０．１５４ |
| 8月7日 （水） | ０．１１８ | ０．１１０ | ０．１２０ | ０．１１８ | ０．１４６ |
| 8月9日 （金） | ０．１１４ | ０．１２６ | ０．１２７ | ０．１２４ | ０．１４９ |
| 8月14日 （水） | ０．１１２ | ０．１１４ | ０．１１４ | ０．１１８ | ０．１４０ |
| 8月16日 （金） | ０．１１９ | ０．１０９ | ０．１０９ | ０．１２５ | ０．１５３ |
| 8月21日 （水） | ０．１０８ | ０．１１６ | ０．１０５ | ０．１１７ | ０．１４９ |
| 8月23日 （金） | ０．１１０ | ０．１１０ | ０．１０２ | ０．１１９ | ０．１５８ |
| 8月28日 （水） | ０．１０９ | ０．１２５ | ０．１２１ | ０．１１４ | ０．１３５ |
| 8月30日 （金） | ０．１０２ | ０．１０９ | ０．１０３ | ０．１３０ | ０．１４８ |