焼却灰仮保管庫周辺での放射線量測定結果について

南部クリーンセンターで，大気中の放射線量を測定しましたのでお知らせします。

測定高さ　地上1メートル

測定距離　仮保管庫から1メートル

測定機器　シンチレーション式サーベイメータ

クリアパルス㈱　A2700

【南部クリーンセンター】

測定箇所

【南部クリーンセンター】

測定結果（μSv(ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ)/時）

| 測定日 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9月4日 （水） | ０．１１０ | ０．１２１ | ０．１１０ | ０．１０６ | ０．１３７ |
| 9月6日 （金） | ０．１０７ | ０．１１８ | ０．１０４ | ０．１０８ | ０．１５６ |
| 9月11日 （水） | ０．１０１ | ０．１１５ | ０．１１６ | ０．１１７ | ０．１４６ |
| 9月13日 （金） | ０．１０４ | ０．１３２ | ０．０８５ | ０．０８８ | ０．１１８ |
| 9月18日 （水） | ０．１１２ | ０．１３３ | ０．１１２ | ０．１１３ | ０．１５５ |
| 9月20日 （金） | ０．１０４ | ０．１１３ | ０．１１８ | ０．１０９ | ０．１４５ |
| 9月25日 （水） | ０．１０５ | ０．１１２ | ０．１２０ | ０．１１３ | ０．１５０ |
| 9月27日 （金） | ０．１１３ | ０．１０６ | ０．１０１ | ０．１１２ | ０．１３３ |