焼却灰仮保管庫周辺での放射線量測定結果について

南部クリーンセンターで，大気中の放射線量を測定しましたのでお知らせします。

測定高さ　地上1メートル

測定距離　仮保管庫から1メートル

測定機器　シンチレーション式サーベイメータ

クリアパルス㈱　A2700

【南部クリーンセンター】

測定箇所

【南部クリーンセンター】

測定結果（μSv(ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ)/時）

| 測定日 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10月2日 （水） | ０．１１３ | ０．１１０ | ０．０９９ | ０．０９９ | ０．１５５ |
| 10月4日 （金） | ０．１１２ | ０．１１５ | ０．０９９ | ０．１１４ | ０．１３１ |
| 10月9日 （水） | ０．０９９ | ０．１００ | ０．１０６ | ０．１１０ | ０．１５２ |
| 10月11日 （金） | ０．１０９ | ０．１２０ | ０．１１３ | ０．１１４ | ０．１２１ |
| 10月16日 （水） | ０．１０４ | ０．０９０ | ０．０９７ | ０．０９８ | ０．１３７ |
| 10月18日 （金） | ０．１０９ | ０．１２０ | ０．１１０ | ０．１０２ | ０．１３７ |
| 10月23日 （水） | ０．０９７ | ０．１１３ | ０．１０５ | ０．１１１ | ０．１５３ |
| 10月25日 （金） | ０．１０１ | ０．０８９ | ０．１０３ | ０．１０６ | ０．１４６ |
| 10月30日 （水） | ０．１１４ | ０．１１１ | ０．１０５ | ０．０９６ | ０．１４２ |