焼却灰仮保管庫周辺での放射線量測定結果について

南部クリーンセンターで，大気中の放射線量を測定しましたのでお知らせします。

測定高さ　地上1メートル

測定距離　仮保管庫から1メートル

測定機器　シンチレーション式サーベイメータ

クリアパルス㈱　A2700

【南部クリーンセンター】

測定箇所

【南部クリーンセンター】

測定結果（μSv(ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ)/時）

| 測定日 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11月1日 （金） | ０．１１０ | ０．１０４ | ０．１０４ | ０．１０４ | ０．１３９ |
| 11月6日 （水） | ０．１０１ | ０．１１２ | ０．１１１ | ０．１００ | ０．１３４ |
| 11月8日 （金） | ０．０９９ | ０．１０５ | ０．１１７ | ０．１１４ | ０．１３０ |
| 11月13日 （水） | ０．１００ | ０．１０７ | ０．１０３ | ０．０９２ | ０．１４１ |
| 11月15日 （金） | ０．０９４ | ０．１０５ | ０．１０９ | ０．１０３ | ０．１２３ |
| 11月20日 （水） | ０．１０８ | ０．１１７ | ０．１００ | ０．１００ | ０．１２８ |
| 11月22日 （金） | ０．１０５ | ０．１０８ | ０．１０４ | ０．１０３ | ０．１３７ |
| 11月27日 （水） | ０．０９０ | ０．１０８ | ０．０９７ | ０．１０３ | ０．１３２ |
| 11月29日 （金） | ０．０９２ | ０．１０７ | ０．１０６ | ０．０９５ | ０．１２３ |