焼却灰仮保管庫周辺での放射線量測定結果について

南部クリーンセンターで，大気中の放射線量を測定しましたのでお知らせします。

測定高さ　地上1メートル

測定距離　仮保管庫から1メートル

測定機器　シンチレーション式サーベイメータ

クリアパルス㈱　A2700

【南部クリーンセンター】

測定箇所

【南部クリーンセンター】

測定結果（μSv(ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ)/時）

| 測定日 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12月4日 （水） | ０．１０８ | ０．１１０ | ０．１１２ | ０．１１２ | ０．１３５ |
| 12月6日 （金） | ０．１０３ | ０．１１５ | ０．１１１ | ０．０９９ | ０．１４２ |
| 12月11日 （水） | ０．１００ | ０．１０１ | ０．１０７ | ０．１００ | ０．１２３ |
| 12月13日 （金） | ０．０９８ | ０．０９９ | ０．１０２ | ０．１０４ | ０．１３０ |
| 12月18日 （水） | ０．１０５ | ０．０９８ | ０．０９４ | ０．０９８ | ０．１３６ |
| 12月20日 （金） | ０．１０１ | ０．１０２ | ０．０９９ | ０．０９９ | ０．１２２ |
| 12月25日 （水） | ０．０９７ | ０．１０１ | ０．０９１ | ０．１０７ | ０．１３５ |
| 12月27日 （金） | ０．０９５ | ０．１１１ | ０．０８７ | ０．１０２ | ０．１３５ |