焼却灰仮保管庫周辺での放射線量測定結果について

南部クリーンセンターで，大気中の放射線量を測定しましたのでお知らせします。

測定高さ　地上1メートル

測定距離　仮保管庫から1メートル

測定機器　シンチレーション式サーベイメータ

クリアパルス㈱　A2700

【南部クリーンセンター】

測定箇所

【南部クリーンセンター】

測定結果（μSv(ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ)/時）

| 測定日 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3月5日 （水） | ０．０８６ | ０．０９９ | ０．０９３ | ０．０９６ | ０．１１９ |
| 3月7日 （金） | ０．０９２ | ０．１００ | ０．１０１ | ０．１０３ | ０．１２３ |
| 3月12日 （水） | ０．０９８ | ０．０９４ | ０．０９３ | ０．０９７ | ０．１２５ |
| 3月14日 （金） | ０．０８９ | ０．０９７ | ０．０９４ | ０．０９９ | ０．１１８ |
| 3月19日 （水） | ０．０８６ | ０．０９５ | ０．０８７ | ０．０９７ | ０．１３０ |
| 3月26日 （水） | ０．０７９ | ０．０９３ | ０．０９７ | ０．１００ | ０．１２８ |
| 3月28日 （金） | ０．０９６ | ０．０９７ | ０．０９３ | ０．１０８ | ０．１４０ |