柏市清掃工場での放射線量測定結果について

柏市清掃工場（北部クリーンセンター）で，大気中の放射線量を測定しましたのでお知らせします。

測定高さ　地上0.05メートル，0.5メートル，1メートル

測定機器　シンチレーション式サーベイメータ

クリアパルス株式会社製　A2700

１

２

３

4

５

６6

山高野ふるさと会館前

船戸会館前

柏市清掃工場

(北部クリーンセンター)

７

船戸山高野公園

８

測定箇所

測定結果（μSv(ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ)/時）

| 測定日 | 測定高 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6月1日 （金） | 0.05ｍ | 0.26 | 0.25 | 0.34 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.46 | 0.19 |
|  | 0.5ｍ | 0.23 | 0.27 | 0.30 | 0.35 | 0.26 | 0.32 | 0.30 | 0.25 |
|  | 1.0ｍ | 0.18 | 0.28 | 0.29 | 0.36 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.27 |
| 6月6日 （水） | 0.05ｍ | 0.21 | 0.26 | 0.29 | 0.34 | 0.31 | 0.25 | 0.41 | 0.16 |
|  | 0.5ｍ | 0.19 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.27 | 0.27 | 0.44 | 0.30 |
|  | 1.0ｍ | 0.19 | 0.26 | 0.30 | 0.30 | 0.22 | 0.27 | 0.38 | 0.27 |
| 6月8日 （金） | 0.05ｍ | 0.21 | 0.26 | 0.28 | 0.35 | 0.37 | 0.31 | 0.40 | 0.18 |
|  | 0.5ｍ | 0.19 | 0.27 | 0.33 | 0.35 | 0.27 | 0.29 | 0.42 | 0.25 |
|  | 1.0ｍ | 0.19 | 0.28 | 0.32 | 0.32 | 0.24 | 0.23 | 0.38 | 0.24 |
| 6月13日 （水） | 0.05ｍ | 0.25 | 0.25 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.23 | 0.41 | 0.19 |
|  | 0.5ｍ | 0.18 | 0.28 | 0.31 | 0.35 | 0.26 | 0.28 | 0.35 | 0.25 |
|  | 1.0ｍ | 0.19 | 0.27 | 0.30 | 0.29 | 0.23 | 0.26 | 0.30 | 0.25 |
| 6月15日 （金） | 0.05ｍ | 0.21 | 0.26 | 0.27 | 0.34 | 0.34 | 0.29 | 0.35 | 0.19 |
|  | 0.5ｍ | 0.19 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.28 | 0.27 | 0.38 | 0.26 |
|  | 1.0ｍ | 0.20 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0.23 | 0.28 | 0.38 | 0.25 |
| 6月20日 （水） | 0.05ｍ | 0.19 | 0.25 | 0.28 | 0.36 | 0.33 | 0.29 | 0.41 | 0.18 |
|  | 0.5ｍ | 0.20 | 0.29 | 0.27 | 0.33 | 0.25 | 0.26 | 0.37 | 0.26 |
|  | 1.0ｍ | 0.19 | 0.26 | 0.29 | 0.33 | 0.23 | 0.22 | 0.37 | 0.24 |
| 6月22日 （金） | 0.05ｍ | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.33 | 0.35 | 0.21 | 0.35 | 0.20 |
|  | 0.5ｍ | 0.20 | 0.25 | 0.26 | 0.33 | 0.27 | 0.26 | 0.28 | 0.25 |
|  | 1.0ｍ | 0.19 | 0.26 | 0.27 | 0.31 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.25 |
| 6月27日 （水） | 0.05ｍ | 0.21 | 0.26 | 0.28 | 0.33 | 0.33 | 0.28 | 0.45 | 0.18 |
|  | 0.5ｍ | 0.18 | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.23 | 0.27 | 0.42 | 0.26 |
|  | 1.0ｍ | 0.18 | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.22 | 0.26 | 0.37 | 0.25 |
| 6月29日 （金） | 0.05ｍ | 0.20 | 0.27 | 0.29 | 0.36 | 0.31 | 0.25 | 0.39 | 0.18 |
|  | 0.5ｍ | 0.20 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.25 | 0.26 | 0.40 | 0.28 |
|  | 1.0ｍ | 0.18 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.24 | 0.25 | 0.36 | 0.26 |