焼却灰仮保管庫周辺での事前空間放射線量測定結果について

焼却灰仮保管庫周辺で，大気中の放射線量を測定しましたのでお知らせします。

測定高さ　地上1メートル

測定機器　シンチレーション式サーベイメータ

クリアパルス㈱　A2700

【南部クリーンセンター】

測定箇所

【焼却灰仮保管庫周辺】

測定結果（μSv(ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ)/時）

測定日：平成２４年１０月２７日（土）

| 測定場所 | 放射線量[μSv/h] |
| --- | --- |
| ① | ０．１０７ |
| ② | ０．１０６ |
| ③ | ０．１１５ |
| ④ | ０．１２５ |
| ⑤ | ０．１６３ |
| ⑥ | ０．１３９ |
| ⑦ | ０．１７０ |
| ⑧ | ０．１７９ |
| ⑨ | ０．１６２ |
| ⑩ | ０．１３０ |