柏市第二清掃工場での放射線量測定結果について

南部クリーンセンターで，大気中の放射線量を測定しましたのでお知らせします。

測定高さ　地上0.05メートル，0.5メートル，1メートル

測定機器　シンチレーション式サーベイメータ

クリアパルス㈱　A2700

【南部クリーンセンター】

測定箇所

【南部クリーンセンター】

測定結果（μSv(ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ)/時）

| 測定日 | 測定高 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11月2日 （金） | 0.05ｍ | 0.21 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.14 | 0.18 | 0.35 | 0.11 | 0.26 |
|  | 0.5ｍ | 0.20 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.28 | 0.10 | 0.22 |
|  | 1.0ｍ | 0.20 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.17 | 0.23 | 0.11 | 0.23 |
| 11月7日 （水） | 0.05ｍ | 0.21 | 0.18 | 0.22 | 0.20 | 0.12 | 0.17 | 0.34 | 0.11 | 0.29 |
|  | 0.5ｍ | 0.18 | 0.17 | 0.20 | 0.16 | 0.20 | 0.16 | 0.25 | 0.11 | 0.24 |
|  | 1.0ｍ | 0.18 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.16 | 0.21 | 0.09 | 0.23 |
| 11月9日 （金） | 0.05ｍ | 0.20 | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0.16 | 0.19 | 0.37 | 0.13 | 0.23 |
|  | 0.5ｍ | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.17 | 0.26 | 0.11 | 0.22 |
|  | 1.0ｍ | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.21 | 0.17 | 0.22 | 0.10 | 0.23 |
| 11月14日 （水） | 0.05ｍ | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.19 | 0.30 | 0.10 | 0.26 |
|  | 0.5ｍ | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.25 | 0.18 | 0.23 | 0.10 | 0.23 |
|  | 1.0ｍ | 0.21 | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.22 | 0.14 | 0.19 | 0.09 | 0.23 |
| 11月16日 （金） | 0.05ｍ | 0.20 | 0.17 | 0.20 | 0.21 | 0.14 | 0.17 | 0.33 | 0.11 | 0.24 |
|  | 0.5ｍ | 0.21 | 0.16 | 0.20 | 0.17 | 0.22 | 0.18 | 0.28 | 0.10 | 0.26 |
|  | 1.0ｍ | 0.18 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.21 | 0.17 | 0.20 | 0.11 | 0.22 |
| 11月21日 （水） | 0.05ｍ | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.13 | 0.18 | 0.32 | 0.11 | 0.25 |
|  | 0.5ｍ | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.16 | 0.24 | 0.12 | 0.23 |
|  | 1.0ｍ | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.16 | 0.21 | 0.10 | 0.22 |
| 11月28日 （水） | 0.05ｍ | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.13 | 0.16 | 0.31 | 0.11 | 0.25 |
|  | 0.5ｍ | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.22 | 0.11 | 0.20 |
|  | 1.0ｍ | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.17 | 0.21 | 0.10 | 0.23 |
| 11月30日 （金） | 0.05ｍ | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.13 | 0.15 | 0.31 | 0.12 | 0.27 |
|  | 0.5ｍ | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.16 | 0.25 | 0.10 | 0.22 |
|  | 1.0ｍ | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.17 | 0.21 | 0.10 | 0.23 |