焼却灰仮保管庫周辺での放射線量測定結果について

焼却灰仮保管庫周辺で，大気中の放射線量を測定しました。

測定高さ　1メートル

測定機器　シンチレーション式サーベイメータ

クリアパルス㈱　A2700

【南部クリーンセンター】

測定箇所

【測定結果（焼却灰搬入後）】

平成２４年１１月２６日　９時

（単位：マイクロシーベルト/毎時）

| 測定場所 | 搬入前 放射線量 (10月27日9時) | 搬入後 放射線量 (11月26日9時) | 変動値 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | ０．１０７ | ０．１２１ | +0.014 |
| ② | ０．１０６ | ０．１０９ | +0.003 |
| ③ | ０．１１５ | ０．１０１ | -0.014 |
| ④ | ０．１２５ | ０．１３４ | +0.009 |
| ⑤ | ０．１６３ | ０．１６８ | +0.005 |
| ⑥ | ０．１３９ | ０．１３４ | -0.005 |
| ⑦ | ０．１７０ | ０．１８０ | +0.010 |
| ⑧ | ０．１７９ | ０．１６６ | -0.013 |
| ⑨ | ０．１６２ | ０．１３９ | -0.023 |
| ⑩ | ０．１３０ | ０．１３３ | +0.003 |