焼却灰仮保管庫周辺での放射線量測定結果について

南部クリーンセンターで，大気中の放射線量を測定しましたのでお知らせします。

測定高さ　地上1メートル

測定距離　仮保管庫から1メートル

測定機器　シンチレーション式サーベイメータ

クリアパルス㈱　A2700

【南部クリーンセンター】

測定箇所

【南部クリーンセンター】

測定結果（μSv(ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ)/時）

| 測定日 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11月14日 （水） | ０．１３３ | ０．１１８ | ０．１２８ | ０．１３５ | ０．１８５ |
| 11月16日 （金） | ０．１２８ | ０．１３８ | ０．１１５ | ０．１３８ | ０．１７８ |
| 11月21日 （水） | ０．１３２ | ０．１４２ | ０．１２６ | ０．１３４ | ０．１８３ |
| 11月28日 （水） | ０．１２０ | ０．１２４ | ０．１２０ | ０．１４１ | ０．１６９ |
| 11月30日 （金） | ０．１５２ | ０．１４８ | ０．１４５ | ０．１４０ | ０．１８０ |