焼却灰仮保管庫周辺での放射線量測定結果について

南部クリーンセンターで，大気中の放射線量を測定しましたのでお知らせします。

測定高さ　地上1メートル

測定距離　仮保管庫から1メートル

測定機器　シンチレーション式サーベイメータ

クリアパルス㈱　A2700

【南部クリーンセンター】

測定箇所

【南部クリーンセンター】

測定結果（μSv(ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ)/時）

| 測定日 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12月5日 （水） | ０．１３８ | ０．１３５ | ０．１３０ | ０．１３８ | ０．１８２ |
| 12月7日 （金） | ０．１４２ | ０．１４３ | ０．１４１ | ０．１４７ | ０．１７４ |
| 12月12日 （水） | ０．１２１ | ０．１４０ | ０．１４５ | ０．１３６ | ０．１５８ |
| 12月14日 （金） | ０．１４２ | ０．１３９ | ０．１３８ | ０．１３６ | ０．１７３ |
| 12月19日 （水） | ０．１２３ | ０．１２９ | ０．１３１ | ０．１３９ | ０．１６２ |
| 12月21日 （金） | ０．１１１ | ０．１１９ | ０．１３９ | ０．１２４ | ０．１６０ |
| 12月26日 （水） | ０．１４０ | ０．１３３ | ０．１２９ | ０．１３２ | ０．１５２ |
| 12月28日 （金） | ０．１３６ | ０．１１５ | ０．１１５ | ０．１１７ | ０．１６６ |