焼却灰仮保管庫周辺での放射線量測定結果について

南部クリーンセンターで，大気中の放射線量を測定しましたのでお知らせします。

測定高さ　地上1メートル

測定距離　仮保管庫から1メートル

測定機器　シンチレーション式サーベイメータ

クリアパルス㈱　A2700

【南部クリーンセンター】

測定箇所

【南部クリーンセンター】

測定結果（μSv(ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ)/時）

| 測定日 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月4日 （金） | ０．１２４ | ０．１２１ | ０．１３１ | ０．１１３ | ０．１５８ |
| 1月9日 （水） | ０．１３７ | ０．１３０ | ０．１２１ | ０．１３３ | ０．１７８ |
| 1月11日 （金） | ０．１３０ | ０．１３７ | ０．１３６ | ０．１２７ | ０．１５２ |
| 1月16日 （水） | ０．１０３ | ０．１１８ | ０．１１６ | ０．１３０ | ０．１５７ |
| 1月18日 （金） | ０．１０４ | ０．１３３ | ０．１３１ | ０．１２３ | ０．１５５ |
| 1月23日 （水） | ０．１２３ | ０．１２０ | ０．１２９ | ０．１２６ | ０．１６４ |
| 1月25日 （金） | ０．１２１ | ０．１１７ | ０．１２６ | ０．１２８ | ０．１７５ |
| 1月30日 （水） | ０．１２７ | ０．１２１ | ０．１２８ | ０．１３０ | ０．１７６ |